Załącznik nr 17

| Zestawienie materiałów Inwestora przeznaczonych na |
| --- |
| budowę drogi gminnej nr G9743 w Olszowie |
| poz. koszt. | materiał | j.m. | ilość |
| 52 | tłuczeń 0/31,5 | m3 | 265,234 |
| 57 | tłuczeń 0/63 | m3 | 2,655 |
| 63 | krawężnik bet. 15x22cm | m | 159,00 |
| 64 | krawężnik bet. 15x30cm | m | 376,79 |
| 65 | kostka bet. 8cm | m2 | 509,00 |
| 71 | kostka bet. 8cm | m2 | 281,00 |
| 72 | tłuczeń 0/31,5 | m3 | 28,10 |
| 76 | kostka bet. 8cm | m2 | 166,77 |
| 77 | tłuczeń 0/31,5 | m3 | 166,77 |
| 85 | kostka bet. 8cm czerwona | m2 | 60,00 |