Załącznik nr 6B do oferty Wykonawcy (dotyczy części 2)

## Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 
Część II

## 1. UPS Centralny – 1 szt.
Nazwa/nazwy oferowanego sprzętu (model, PN) : ……………………………………………………………………………………………………..
Gwarancja : ……………………………………………………….

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Oferowane parametry/ Spełnienie parametrów |
| --- | --- | --- |
| Moc pozorna / Moc czynna | 30000VA / 30000W |  |
| Rodzaj UPS | Online 3 fazowy 3/1, 3/3 |  |
| Technologia | TRUE ON-LINE Double Conversion |  |
| Wyjście | TERMINAL (zaciski śrubowe) |  |
| Zerowy czas przełączenia na tryb awaryjny | TAK |  |
| Wyłącznik EPO | TAK |  |
| Panel LCD | Tak, funkcja kontrolna, monitorująca, wskaźniki LED |  |
| Ilość baterii | Min. 50 szt. |  |
| Typ baterii | 12V / 9Ah |  |
| Złącze dla zewnętrznego modułu bateryjnego | TAK |  |
| Moduł rozszerzeń SNMP do zdalnej kontroli | TAK |  |
| Karta zdalnej kontroli poprzez RJ45 | TAK |  |
| Gwarancja | 24 miesiące lub dłużej zgodnie z ofertą |  |
| Inne | Dostawa wraz z wniesieniem (poziom -1, winda) |  |