# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach

miasto i gmina Kępno

ST 00.00.00

„WYMAGANIA OGÓLNE”

## „ Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu”

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych

dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu”, objętych dokumentacją projektową – „Projekt rekultywacji wysypiska przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w

odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

poszczególnych asortymentów robót budowlanych, objętych specyfikacjami technicznymi:

ST. 01.00.00. Roboty przygotowawcze

ST. 01.01.01. Wytyczenie tras i punktów wysokościowych

ST 01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów oraz rozbiórki

ST. 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

ST. 02.00.01 Plantowanie

ST. 02.00.02 Wykonanie wykopów i nasypów

ST. 02.00.03 Wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp materiałem mineralnym (gliną)

ST. 03.00.00 Umacnianie skarp biowłóknina

ST. 04.00.00 Nasadzenia zieleni

ST. 05.00.00 Ułożenie elementów prefabrykowanych

ST. 06.00.00 Mury kamienne i wyłożenie kamieniem

ST. 07.00.00. Kanalizacja deszczowa i drenaż

ST. 08.00.00 Układanie geokrat

ST. 09.00.00 Wykonanie studni odgazowujących

ST. 10.00.00 Piezometry

ST. 11.00.00 Wykonanie uszczelnienia czaszy i skarp poprzez ułożenie biowłókniny