Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Wydział Inwestycji, Planowania przestrzennego,

##### Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

ul.Kościuszki 5, 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 28 805,

78 28 882, 78 28 807

Kępno, dnia 14 maja 2007 roku.

Wg. rozdzielnika.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 30 kwietnia 2007r. oraz 10 maja 2007 roku, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytania:

1. Prosimy o podanie typu przepompowni

2. Prosimy o wyjaśnienie braku w kosztorysie ofertowym kontenerów do segregacji.

3. Pomost wagi (przedmiar poz. nr 112) Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić tylko pomost czy wraz z wagą. Prosimy również o podanie danych technicznych: wymiary pomostu, nośność wagi, wyposażenie techniczne.

4. Kontener socjalno biurowy (przedmiar poz. nr 132) Prosimy o podanie danych technicznych kontenera: wielkość (wymiary), podział funkcji (pomieszczeń), rodzaj instalacji (wod.-kan., c.o., elektryczne), rodzaj wyposażenia (stoły, biurka, krzesła)

5. Pompownię (przedmiar poz. nr 56) Prosimy o podanie danych technicznych: typ pompy, wysokość pompowni

6. Kominy stalowe o średnicy do 600mm (przedmiar poz. nr 93) Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić 1 tonę stali. Prosimy również podać dane techniczne kominów: grubość stali, wysokość kominów, ilość kominów.

7. Pozycja nr 16. Prosimy o podanie rodzaju (gładka, szorstka, jednostronnie szorstka) i grubość folii PCW.

8. Pozycja nr 41. Prosimy o podanie rodzaju (gładka, szorstka, jednostronnie szorstka) i grubość folii PCW.

9. Pozycja nr 69. Prosimy o podanie rodzaju (gładka, szorstka, jednostronnie szorstka) i grubość folii PCW.

10. Pozycja nr 117. Prosimy o podanie rodzaju (gładka, szorstka, jednostronnie szorstka) i grubość folii PCW.

11. Pozycja nr 42. Prosimy o podanie parametrów włókniny (grubość, gramatura).

12. Pozycja nr 90. Prosimy o podanie rodzaju elementów prefabrykowanych.

13. Pozycja nr 91. Prosimy o podanie rodzaju elementów prefabrykowanych.

Odpowiedzi:

Ad 1) Należy wycenić przepompownię z elementów żelbetowych, jednokomorowa o wym. wysokość4,2m średnicy fi 160 z pompą MS-2-32R (prąd 3A) firmy Metalchem Warszawa lub równoważna.

Ad 2) Należy wycenić 3 szt. kontenerów do segregacji typ KP-7  o pojemności do 7m3.

Ad 3) Należy wycenić pomost wagi stalowy do 12m oraz wagę samochodową elektroniczną typ. WSEL-10/40 firmy Pomorskie Wagi 70-786 Szczecin ul. J.Andrzejewskiego 35/1 tel. 091/4628600 lub równoważną z oprogramowaniem specjalnym do rejestracji odpadów.

Ad 4) Należy wycenić 2 kontenery socjalno biurowe prefabrykowane o wym. 6250x2465x2850 typu WL6 produkcji Metalplast Oborniki Wlkp. oparte na modelu D1, z wydzielonymi pomieszczeniami umywalni i WC, posiadające wyposażenie w postaci instalacji wod.-kan.,C.O., elektrycznej bez wyposażenia meblowego.

Ad 5) jak w odpowiedzi na pytanie nr1

Ad 6) Należy wycenić ilość stali tak jak podano w przedmiarze, rura stalowa grubości 5mm, wysokość kominów 3m, ilość kominów 2szt.

Ad 7) Należy wycenić folię gr. 1,5mm gładką

Ad 8) Należy wycenić folię gr. 2,0mm gładką

Ad 9) Należy wycenić folię gr. 20,mm gładką

Ad 10) Należy wycenić folię gr. 2,0mm gładką

Ad 11) Należy wycenić włókninę o gramaturze min. 400g/m2

Ad 12) ściany zbiorników walcowych – zbiornik stalowy żywicowany produkcji Metalchem Warszawa lub równoważny.

Ad 13)Przykrycie zbiorników walcowych – płyta pokrywowa z krat pomostowych typu WEMA lub równoważna.

Z poważaniem: