Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

ul. Ratuszowa 1 , 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 28 805

Kępno, dnia 23 października 2008 roku.

WIFE.341-8/08

Wg. rozdzielnika.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego na „Przebudowę łączników w Gimnazjum nr 1

w Kępnie, ul. 1000-lecia 1

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.10.2008 roku, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytania:

- W poz. Przedmiarów nr 13,14,84,85 (docieplenie ścian) przyjęto ocieplenie wełną lub styropianem grubości 4cm, natomiast w opisie podana jest grubość 14cm, ściany szczytowe 17cm – Proszę zająć stanowisko jakie przyjąć grubości styropianu lub wełny w poszczególnych pozycjach.

- Farbę emulsyjną do malowania ścian wewnętrznych przyjąć zwykłą czy akrylową.

- Proszę podać grubość tynku sylikatowego i rodzaj.

- Pozycja nr 21 i 92 w opisie podano okładziny schodów w m2, natomiast podana poz. KNR 0-12 112001 dot. Wykonania cokolika w mb.

- Pozycja nr 20 i 88 dotyczy montażu drzwi o wym. 0,82*2,15 – proszę określić kolor, rodzaj szkła, (czy z panelem, czy pełne, czy całe przeszklone).

- Okna z poz. Kosztorysu 19 i 87 czy przyjąć uchylno rozwierane koloru białe. Proszę również określić rodzaj szkła.

Odpowiedź:

Ad. 1/ Należy przyjąć ilości jak podano w przedmiarze robót.

Ad. 2/	Należy przyjąć farbę emulsyjną akrylową.

Ad. 3/ Tynk mineralny 1,5mm struktura „baranek”.

Ad.4/ Należy wycenić okładziny schodów w ilości jak w przedmiarze.

Ad.5/ Drzwi w kolorze białym, z szybą oraz panelem po połowie, szyby zwykłe spełniające normy przenikania ciepła.

Ad.6/ Stolarka okienna rozwierano-uchylna, biała, szyby zwykłe spełniające normy przenikania ciepła.

Z poważaniem: