SUW  Mechnice – woda uzdatniona 6.11.2008

| Lp. | Parametr | Dopuszczalne zakresy wartości | Wynik | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluor | 1,5 | 0,12 | mg/l |
| 2 | Bor | 1,0 | <0,010 | mg/l |
| 3 | Chrom | 0,050 | 0,003 | mg/l |
| 4 | Nikiel | 0,020 | 0,003 | mg/l |
| 5 | Miedź | 2,0 | 0,597 | mg/l |
| 6 | Arsen | 0,010 | 0,001 | mg/l |
| 7 | Selen | 0,010 | <0,003 | mg/l |
| 8 | Kadm | 0,005 | 0,0003 | mg/l |
| 9 | Antymon | 0,005 | 0,0002 | mg/l |
| 10 | Ołów | 0,025 | 0,197 | mg/l |
| 11 | Rtęć | 0,001 | <0,0005 | mg/l |
| 12 | 1,2 – dichloroetan | 3,0 | <0,15 | μg/l |
| 13 | ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu | 10 | <0,15 | μg/l |
| 14 | Tetra chlorometan | 2 | <0,15 | μg/l |
| 15 | Benzo(a)piren | 0,010 | <0,0025 | μg/l |
| 16 | ∑ WWA | 0,10 | <0,00125 | μg/l |
| 17 | Benzen | 1,0 | <0,28 | μg/l |
| 18 | α - HCH | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 19 | HCB | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 20 | β - HCH | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 21 | γ - HCH | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 22 | δ - HCH | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 23 | Heptachlor | 0,030 | <0,0075 | μg/l |
| 24 | Aldryna | 0,030 | <0,0075 | μg/l |
| 25 | Epoksyd heptachloru | 0,030 | <0,0075 | μg/l |
| 26 | α – endosulfan / o,p - DDE | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 27 | Dieldryna | 0,030 | <0,0075 | μg/l |
| 28 | p, p’ - DDE | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 29 | o, p’ - DDD | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 30 | β - endosulfan | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 31 | p,p - DDD | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 32 | Aldehyd endryny / o,p - DDT | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 33 | Siarczan endosulfanu | 0,10 | <0,0075 | μg/l |
| 34 | ∑ pestycydów chloroorganicznych | 0,50 | <0,0075 | μg/l |