Częstotliwość badania jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej o spożycia przez ludzi Dz. U. Nr 61 Poz 407

- Kontrola jakości wody prowadzona przez PSSE w Kępnie

- Wodociąg Kępno – 5 razy w roku

- Wodociągi wiejskie (Myjomice, Świba, Mechnice, Rzetnia) – 2 razy w roku

- Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną

- Wodociąg Kępno – 5 razy w roku

- Wodociągi wiejskie ( Myjomice, Świba, Mechnice, Rzetnia) – 2 razy w roku

- Kontrola jakości wody prowadzona przez własne laboratorium w zakresie parametrów: żelazo, mangan

- Wodociąg Kępno – przynajmniej 3 razy w tygodniu

- Wodociągi wiejskie (Myjomice, Świba, Mechnice, Rzetnia) – przynajmniej 1 raz w miesiącu

| Data badania i Jednostka Wykonująca Miejsce pobrania i rodzaj próbki | 06.11.2008 Laboratorium badania wody i gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Poznań | 14.11.2008 Laboratorium badania wody i gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Poznań | 19.11.2008 Laboratorium Zakładu Inżynierii Środowiska Eko-Projekt Spółka Jawna Pszczyna | 20.11.2008 Laboratorium badania wody i gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Poznań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUW Świba Woda uzdatniona | 0,047 mgPb/L | <0,001 mgPb/L | <0,004 mgPb/L | <0,001 mgPb/L |
| SUW Mechnice Woda uzdatniona | 0,197 mgPb/L | <0,001 mgPb/L | <0,004 mgPb/L | 0,003 mgPb/L |

Dopuszczalna  wartość dla wody uzdatnionej –Pb – 0,025mg/L