# BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO

## PLAN

GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA I GMINY KĘPNO

### Kępno maj 2004 r.

##### PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA I GMINY KĘPNO

Opracowany został przez:

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW

OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI ODPADAMI

00-850 Warszawa

ul. Prosta 2/14 lok. 170

tel.   0-22  624 93 19

e-mail: andrzejw@wp.pl

Autor opracowania

mgr inż. Andrzej Wojciechowski

Biegły z listy Wojewody Mazowieckiego nr 224

Rzeczoznawca PZIiTS-NOT nr 1918

Opracowanie wykonano przy współpracy:

Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego

Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY KĘPNO

###### SPIS TREŚCI                                                                                                              str.

###### Ogólna charakterystyka gminy ............................................................................. 5

  - Wielkość i położenie..........................................................................................5

  - Sieć osadnicza i demografia...............................................................................5

  - Fizjografia i obszary chronione..........................................................................6

  - Rozwój społeczno-gospodarczy.........................................................................8

  - Infrastruktura techniczna..................................................................................11

- Stan gospodarki odpadami sektora komunalnego..............................................15

  - Lokalne uregulowania prawne i opracowania branżowe.................................15

  - Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu odpadów............................15

  - Organizacja pozyskiwania zmieszanych odpadów komunalnych...................16

  - Stopień obsługi mieszkańców..........................................................................17

  - Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych......................................................18

  - Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych...................................................18

  - Utrzymywanie terenów otwartych...................................................................18

  - Pozostałe odpady typu komunalnego..............................................................19

  - Składowisko odpadów komunalnych Mianowice...........................................19

  - Przyszłościowy obiekt międzygminny Olszowa....................................22

  - Obszar zintegrowanej obsługi Sulmierzyce – Ostrów Wilkopolski......24

  - Komunalne osady ściekowe.................................................................. 25

  - Odpady zawierające azbest....................................................................25

- Stan gospodarki odpadami sektora gospodarczego...........................................26

3.1. Podmioty gospodarcze.................................................................................... ..26

3.2. Podmioty gospodarcze podlegające jurysdykcji Starosty.................................26

3.3. Ilość i sposób zagospodarowania odpadów wg WIOŚ.....................................26

3.4. Struktura odpadów przemysłowych..................................................................27

3.5. Najwięksi producenci odpadów na terenie gminy............................................28

3.6. Sposób postępowania z odpadami poprodukcyjnymi.......................................30

3.7. Likwidacja mogilnika Przybyszów...................................................................31

- Wnioski i identyfikacja problemów.....................................................................32

- Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami sektora komunalnego......34

  - Odpady komunalne.........................................................................................34

  - Prognoza nagromadzenia................................................................................34

  - Prognoza składu grupowego odpadów...........................................................35

  - Odpady biodegradowalne...............................................................................36

  - Odpady opakowaniowe...................................................................................37

  - Odpady problemowe.......................................................................................38

  - Odpady niebezpieczne....................................................................................39

  - Odpady mineralne...........................................................................................40

  - Odpady wielkogabarytowe.............................................................................40

  - Odpady budowlane.........................................................................................41

  - Komunalne osady ściekowe...........................................................................42

  - Odpady azbestowe..........................................................................................43

- Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami sektora gospodarczego..... 45

  - Odpady z sektora gospodarczego.....................................................................45

  - Podstawowe grupy odpadów poprodukcyjnych..................................... .........46

  - Instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych........................... 48

  - Prognoza zmian w sektorze gospodarczym........................................... .........48

- Cele i zadania zmierzające do poprawy sytuacji.................................................50

  - Główne zadania koordynowane przez jednostki wojewódzkie.......................50

  - Główne zadania koordynowane przez Powiat.................................................50

  - Zadania koordynowane przez Gminę...............................................................51

- Projektowany system gospodarki odpadami sektora komunalnego...... ..........56

  - Zarządzanie......................................................................................................56

  - Wielkość i przepływ strumieni odpadów komunalnych........................ .........56

  - Pozyskiwanie odpadów zmieszanych.................................................... .........58

  - Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych.................................................. 58

  - Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych..................................................... 59

  - Pozyskiwanie odpadów problemowych...........................................................60

  - Instalacje zagospodarowania odpadów............................................................61

- Projektowany system gospodarki odpadami sektora gospodarczego...............64

  - Zarządzanie......................................................................................................64

  - Postępowanie z wybranymi odpadami sektora gospodarczego.......................64

- Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.............................................67

- Instrumenty finansowe..........................................................................................70

11.1.Wytyczne dla planów gospodarki odpadami....................................................70

11.2. Pozyskiwanie środków wynikające z ustaw....................................................70

11.3. Pozyskiwanie środków z funduszy ochrony środowiska.................................72

11.4. Pozyskiwanie środków z fundacji....................................................................72

11.5. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.....................................72

11.6. Pozyskiwanie środków z banków i instytucji leasingowych...........................73

12.Monitoring i ocena realizacji celów.......................................................................74

12.1. System sprawozdawczości................................................................... ...........74

12.2. Wskaźniki monitorowania planu......................................................................75

13.Analiza oddziaływania planu na środowisko........................................................77

14.Streszczenie w języku niespecjalistycznym...........................................................79

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

  - Wielkość i położenie

Gmina Kępno położona jest w północnej części powiatu kępińskiego województwa wielkopolskiego.

Od zachodu i południa graniczy z gminami Bralin i Baranów powiatu kępińskiego. Od północy z gminami Ostrzeszów i Doruchów powiatu ostrzeszowskiego a od wschodu z gminą Wieruszów województwa łódzkiego.

Powierzchnia ogółem - 124,03 km2, (miasto 7,7 km2), w tym

- użytki rolne - 98,11,

- użytki leśne - 17,49,

- wody - 0,26,

- tereny osiedlowe i komunikacyjne - 7,50,

- nieużytki - 0,67.

  - Sieć osadnicza i demografia

Sieć osadniczą gminy stanowi miasto Kępno - 15,2 tys. oraz 17 sołectw (w tym 24 miejscowości) - 9,7 tys.; łącznie 24.977 mieszkańców.

Największe sołectwa to Świba (1.049 mieszkańców) i Olszowa (1.030) zlokalizowane w bezpośredniej bliskości miasta przy drodze Nr 8 oraz osiedle Hanulin (1.015) przy drodze Nr 11. Najmniejsze to Kierzenko – 104, Przybyszów – 140 i Pustkowie Kierzeńskie – 149 mieszkańców.

Przestrzenny układ dzielnic w mieście Kępno zbliżony jest do modelu centrum – śródmieście i dzielnice wyciągnięte w postaci klinów – sektorów wzdłuż głównych ulic.

1. Śródmieście – jednostka centralne – usługowo-mieszkaniowa. Jest to najstarsza dzielnica miasta z Rynkiem. Pierzeje Rynku są zabudowane, a na jego środku stoi ratusz z XIX w. oraz budynek dawnego Sądu. Do dnia dzisiejszego ocalało kilka kamieniczek z XVIII i XIX w. – są to domy przeważnie o trzech lub czterech kondygnacjach. Na parterach znajdują się punkty usługowe różnych branż, a piętra są zamieszkałe. Dominuje tutaj funkcja usługowa (ponieważ skoncentrowane są tu prawie wszystkie usługi) oraz funkcja mieszkaniowa (ze względu na dużą liczbę budynków mieszkalnych).

Sklepy różnych branż znajdują się prawie we wszystkich pierzejach Rynku oraz ul. Warszawskiej, Rzeźnickiej i Krótkiej. Przy ul. Kościuszki znajduje się budynek poczty, banku i stacji sanitarno-epidemiologicznej, Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego, Ochotniczej Straży Pożarnej i Muzeum Pożarnictwa, oraz pomieszczenia urzędów administracyjnych i organów społecznych. Przy ul. Ks. Wawrzyniaka znajduje się przychodnia, a w pobliżu szpital.

Ponadto w dzielnicy tej usytuowane są szkoły, przedszkola, żłobek, sklepy, kościoły, kino, dworzec PKS, basen kąpielowy, stadion miejski, amfiteatr.

Układ ulic pomimo zabudowy blokami wielorodzinnymi nie zmienił się w ogólnych zarysach od założenia miasta. Pozostałe dzielnice nie posiadają już tylu elementów historycznych co śródmieście, ponieważ powstały one w wyniku rozwoju miasta począwszy od XIX wieku do chwili obecnej.

- Jednostka strukturalna – południowo-zachodnia o charakterze mieszkaniowym

Zajmuje ona obszar na południowy-zachód od śródmieścia. Składa się na nią kompleks terenów mieszkalnych. Osiedla budynków jednorodzinnych znajdują się między ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego, Paderewskiego, Młynarza.

Budownictwo wielorodzinne – blokowe znajduje się przy ul. Wiosny Ludów. Jest to jednostka strukturalna o funkcji typowo mieszkaniowej. Uzupełnieniem tej funkcji jest funkcja usługowa – należą do niej obiekty oświatowe oraz tereny usług sportowych i handlowych. Mimo, że dzielnica ma charakter mieszkaniowy, to na jej terenie znajdują się także obiekty przemysłowe oraz tereny ogrodów działkowych.

- Jednostka południowo-wschodnia: przemysłowo-mieszkaniowa

Znajduje się tu znaczna część zakładów przemysłowych miasta, w tym prywatne zakłady rzemieślnicze, składy i magazyny. Nie jest to przypadkowe wiąże się z powstawaniem linii kolejowej Kępno-Poznań i Kępno-Kluczbork oraz Śląsk. Wzdłuż tej drogi szybko powstały domy mieszkalne na przemian z zakładami przemysłowymi. Taka sytuacja trwa do dzisiaj. Budynki zabudowy jednorodzinnej są zlokalizowane wzdłuż ulic: Osińskiej, Poznańskiej, Wieluńskiej, natomiast tereny zabudowy wielorodzinnej znajdują się przy ulicy Przemysłowej, Dworcowej i Młyńskiej. We wschodniej części dzielnicy mieszczą się tereny ogrodów działkowych, łąk i pastwisk.

4. Północna część miasta to tereny przeznaczone pod rozwój przemysłu i tu też, poza terenami administracyjnymi, stworzono rezerwę przemysłową dla miasta.

5. Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne skupia się w południowo-zachodniej części miasta, a na dalszy jego rozwój zarezerwowane są tereny we wschodniej części miasta poza granicami. Tereny zabudowy jednorodzinnej istnieją na obszarze całego miasta a pod jego rozwój przeznacza się południowo-zachodnią część miasta.

Kępno ma ponad 700 lat (wzmiankowane w 1283 r.). Zalążkiem osadniczym był gród i osada targowa nad rzeką Samicą. W XIV w. wzniesiono w obrębie grodu murowany zamek; od 1365 do 1852 r. było to miasto prywatne m.in. Niesobów-Kępińskich, Od 1856 r. miasto powiatowe. W ciągu ok. trzystu lat wyrosło na duży ośrodek promieniujący na całą okolicę. Pierwsze wiadomości źródłowe o Kępnie zachowały się z końca XIII w., jednakże jego właściwy rozwój datuje się dopiero od lokacji w połowie XVII w. Otrzymało wtedy różne przywileje, a zwłaszcza liczne wolności nadane zostały osiedlającej się tu ludności wyznania ewangielicznego, napływającej z pustoszonego podczas wojny trzydziestoletniej Śląska, jak też ludności żydowskiej. Poza tym przez Kępno do końca XVII w. prowadziła ważna droga międzynarodowa, łącząca potem w czasach saskich Warszawę z Dreznem. Odtąd byt miasta został utrwalony i z niewielkiej osady przekształciło się w ciągu kilkudziesięciu lat w duży ośrodek rzemieślniczy i handlowy.

#### Tab. 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych typach zabudowy

| Typ zabudowy | Ilość budynków | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Wielorodzinna | 650 | 13 900 |
| Jednorodzinna | 1 050 | 4 200 |
| Zagrodowa | 1 700 | 6 800 |
| Łącznie miasto i gmina | 3 400 | 24 900 |

1.3. Fizjolografia i obszary chronione

Gmina Kępno jest położona w najbardziej na południe wysuniętej części Wielkopolski, na pograniczu ze Śląskiem. Od północy i północnego-zachodu ograniczona jest Wzgórzami Ostrzeszowskimi, od południa niewielkimi wzniesieniami bez nazwy, a od wschodu doliną rzeki Prosny.

W podziale fizyczno-geograficznym obszar gminy w całości położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej należącej do makroregionu Niziny Południowowielkpolskiej. Wysoczyzna Wieruszowska jest to zdenudowana  równina morenowa, stanowiąca swoisty pomost pomiędzy Wzgórzami Ostrzeszowskimi od północnego zachodu, a Wyżyną Wieluńską od południowego wschodu. Wysoczyznę przecina dolina Prosny w swoim górnym biegu.

Obszar Gminy Kępno leży w dorzeczu Odry. Cały system hydrologiczny skierowany jest w kierunku południowym i południowo-wschodnim do rzeki Prosny, płynącej poza terenem Gminy. Rzeki gminy należą w większości do systemu rzecznego Niesobu – lewobrzeżnego dopływu Prosny.

Największą rzeką wschodniej części ziemi kępińskiej wg A. Tyszkiewicza jest Niesób, długości 29,6 km wypływający na wysokości 180 m n.p.m. na łąkach pod osadą Wygoda Turowska. Rzeka jest uregulowana, omija od strony południowej Tabor Wielki, następnie kieruje się ku Braminowi, a za nim skręca w stronę Kępna. Między Bralinem i Kępnem wody Niesobu zasilane są przez Czermińską Strugę, Mielecką Strugę, Samicę oraz Strugą Parzynowską. Pierwsze dwie rzeki wypływają na wysokości 240 m n.p.m., pierwsza ma źródła pod Marcinkami, a druga pod Zmyśloną Parzynowską.

Najwięcej wód do Niesobu odprowadza Samica. Ma ona początek pod Parzynowem, gdzie łączą się małe potoczki w jedną rzekę. W górnym biegu odznacza się stosunkowo dużym spadkiem malejącym w okolicy Kępna.

Przez Kępno płynie Niesób zasilany wodami w/w rzek, aby na obszarze Wieruszowa – Podzamcza wpłynąć do Prosny. Między Kępnem a Wieruszowem zasilany jest jeszcze od południa rzeką Janicą wypływającą na wysokości 190 m n.p.m. w okolicy Feliksowa.

Koryta największych rzek gminy Kępno (Samica i Niesób) są dobrze utrzymane, skarpy zadarnione i umocnione faszyną. Wybudowane jazy i zastawki służą do podsiąkowego nawadniania użytków zielonych. Szeroką dolinę przecinają liczne rowy odwadniające, również pogłębione i umocnione, dzięki czemu w okresie obfitych opadów rzeki nieznacznie wylewają, nie czyniąc większych szkód.

Skupisk leśnych na terenie gminy jest niewiele. Zajmują one 14,8% powierzchni gminy. Większość lasów należy do Nadleśnictwa Syców (ogółem 1.231 ha lasów) i innych gruntów resortu leśnictwa, ale sporo jest także lasów prywatnych (408 ha). Największe kompleksy leśne występują w północno-zachodniej części gminy - Lasy Myjomickie. Na pozostałym terenie rozrzucone są niewielkie skupiska leśne o ograniczonych walorach rekreacyjnych. Dominują tu siedliska borowe - bór świeży i bór mieszany, w obniżeniu terenów bór wilgotny. Występują głównie sosny z domieszką dębu i brzozy. Lasy ogólnie (za wyjątkiem siedlisk wilgotnych) nadają się do turystyki pieszej. W granicach miasta nie ma lasów. Większe skupiska lasów poza gminą to Lasy Bralińskie (na zachód od Kępna), Lasy Rychtalskie (na południu) i Lasy Opatowskie (na wschodzie).

Na obszarze gminy Kępno stwierdzono kilkanaście gatunków roślin objętych ochroną prawną.

Ochroną przed degradacją i zniszczeniem objęte są ciągi ekosystemów wzdłuż biegu rzeki Niesób oraz jej północnych dopływów przecinających gminę wyraźnymi ciągami łąk naturalnych. Na północy ciągnie się również ekosystem wzdłuż Strugi Mikorzyńskiej, która od zachodu wypływa z kompleksu leśnego i przez wieś Mikorzyn płynie ku północnemu- wschodowi, do wsi Rudniczysko, poza granice gminy Kępno.

Zachodnia część gminy położona jest w zespole turystyczno-wypoczynkowym obszaru Wzgórz Ostrzeszowskich, w rejonie wypoczynkowym Kobylej Góry. W związku z tym obowiązuje szczególna ochrona obszarów cennych przyrodniczo o wysokich walorach krajobrazowych.

1.4. Rozwój społeczno-gospodarczy

1.4.1. Oświata i wychowanie

W gminie Kępno znajduje się 10 szkół podstawowych. W mieście zlokalizowane są 3 szkoły (ok. 1,6 tys. uczniów). W gminie znajduje się 7 szkół, do których uczęszcza ok. 1,1 tys. uczniów.

Gmina posiada 4 gimnazja, z tego 2 znajdują się w mieście, W gimnazjach uczy się ok. 1,2 tys. dzieci.

W Kępnie znajdują się również szkoły ponadpodstawowe o znaczeniu regionalnym:

- Liceum Ogólnokształcące im. majora H. Sucharskiego,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,

- filia Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z Wrocławia.

1.4.2. Kultura, sport i rekreacja

Na terenie miasta działa m. in.:

- Samorządowa Biblioteka Publiczna (placówka gminna),

- Biblioteka Powiatowa,

- Galeria Sztuki Współczesnej,

- Muzeum Ziemi Kępińskiej,

- Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponujący m.in.:

- halą widowiskowo-sportową,

- basenem kąpielowym odkrytym,

- terenami rekreacyjnymi przy ul. Walki Młodych,

- kinem „Sokolnia”,

- Kępiński Klub Sportowy „Polonia”.

Na terenie gminy, we wsi Mikorzyn znajduje się ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Z tego powodu wieś ta została uznana za wieś rekreacyjną. Ośrodek obejmuje tereny zieleni parkowej, place trawiaste, tereny pod namioty, tereny spacerowe (częściowo w lesie), 3 akweny – jeden dostosowany do kąpieli dla dzieci, drugi przygotowany do uprawiania sportów wodnych (pływanie, kajaki, rowery wodne), trzeci natomiast do uprawiania wędkarstwa. Ośrodek posiada domki campingowe oraz zaplecze gastronomiczne.

Poza tym następujące wioski wyposażone są w boiska: Kierzno, Mikorzyn, Olszowa, Ostrówiec, Myjomice, Rzetnia, Świba, Przybyszów, Szklarka Mielęcka.

Kompleksy zieleni parkowej na terenie gminy występują w następujących wsiach: Mikorzyn, Myjomice, Kierzno, Mianowice, Domanin, Rzetnia. Wszystkie wymienione zespoły parkowe są parkami pałacowymi lub dworskimi.

W Kępnie na 1 mieszkańca przypada ok. 10 m2 zieleni miejskiej. W mieście znajdują się dwa zespoły parkowe:

- parki w obrębie ul. Dąbrowskiego, Wawrzyniaka, Szpitalnej o pow. 4,63 ha,

- park 700-Lecia, zwany Parkiem Na Kopcu – 2,15 ha.

Na obszarze miasta i gminy Kępno wpisanych do rejestru zabytków, a więc objętych ścisłą ochroną konserwatorską jest 16 zabytków nieruchomych architektury:

- Domanin – dwór,

- Hanulin – zespół folwarczny,

- Kępno – dom murowany XVIII/XIX w. - Rynek 26,

- Kępno – dom murowany XVIII/XIX w. - ul. Kościelna 2,

- Kępno – synagoga z 1815 r.,

- Kępno – dom murowany z 1 połowy XIX w. - Rynek 36,

- Kępno – dom murowany 4 ćw. XIX w. - Rynek 33,

- Kępno – układ urbanistyczny,

- Kępno – zespół sakralny, kościół św. Marcina z 1911 r.,

- Kierzno – kościół parafialny św. Mikołaja,

- Kierzno – grodzisko wczesnośredniowieczne,

- Mikorzyn – pałac z 1786 r.,

- Myjomice – grodzisko średniowieczne,

- Olszowa – kościół parafialny św. Jadwigi, drewniany z XVIII-XIX w.,

- Świba – kościół parafialny św. Katarzyny, drewniany z XVIII w.

Gmina Kępno posiada ogółem kilkadziesiąt miejsc noclegowych.

1.4.3. Służba zdrowia

Na terenie miasta znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej u. Szpitalna 7 obejmujący lecznictwo zamknięte – szpital i Pogotowie Ratunkowe oraz lecznictwo otwarte – 5 poradni: chirurgiczna, chorób płuc i gruźlicy, internistyczna, ortopedyczna i położniczo-ginekologiczna.

Organem założycielskim szpitala jest Starostwo Powiatowe w Kępnie. Szpital obsługuje powiat kępiński, oraz - w zakresie oddziału chirurgicznego i rehabilitacyjnego - ludność powiatu wieruszowskiego.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje kilkanaście niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatne praktyki lekarskie i stomatologiczne oraz apteki. Przychodnie lekarskie znajdują się również na terenie gminy – we wsiach Ostrówiec, Mikorzyn, Świba.

We wsi Rzetnia znajduje się Dom Pomocy Społecznej z ok. 70 miejscami.

1.4.4. Handel i rzemiosło

W piętnastotysięcznym Kępnie przemysł, handel i rzemiosło rozwinięte są w znacznym stopniu.

Działa tu około 1,9 tys. podmiotów gospodarczych w tym ok. 660 placówek handlowo-usługowych i ok. 250 zakładów przemysłowych.

1.4.5. Przemysł

Miasto i gmina Kępno posiada spory potencjał przemysłowy. Główne gałęzie przemysłu to: meblarska, drzewna, odzieżowa, spożywcza. Jest on zlokalizowany we wschodniej i północnej części miasta i na terenach wiejskich przylegających bezpośrednio do tych części miasta jak Mianowice oraz w zachodniej części miasta, przy ul. Wrocławskiej.

Ważniejsze zakłady na terenie miasta:

- Przemysł maszynowy:

- Fabryka Aparatury Chemicznej „Chemomet” Sp. z o.o.,

- Konstrukcje Stalowe Nowak Alojzy,

- Propart Ponar Remo Sp. z o.o.,

- Zakład Usług Rolno-Przemysłowych WUTECH Nawrot i Barczok Sp. j.

- Przemysł spożywczy:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kępno,

- Ostrowskie Zakłady Drobiarskie „DROP” S.A.

- Przemysł meblowy:

- Fabryka Mebli Kępno – Jarocin,

- PPUH Domel Sp. j.,

- PPUH GIB Gandecki, Berski,

- Fabryka Mebli „Sagan”,

- Przedsiębiorstwo wielobranżowe Akces-BIS Sp. j.

- Budownictwo:

- Fabryka Okien i Drzwi „Oknar”,

- Zakład Projektowo-Budowlany „Projektobud”,

- Kępińskie Przedsiębiorstwo Handlu i Usług PBK S.A.

- Inne:

- Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.,

- Energetyka Kaliska S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny w Kępnie,

- Fabryka Okien Fenpol Sp. z o. o.,

- Ostrzeszowkie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena” Oddział w Kępnie,

- Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.

- Zakład Usług Komunalnych Caloring s. c.

1.4.6. Rolnictwo

Użytki rolne stanowią 9.811 ha, tj. 79% ogólnej powierzchni gminy. W strukturze użytków rolnych znajdują się:

- grunty orne – 7.690 ha - 78%,

- użytki zielone – 2.097 ha - 21%,

- sady – 24 ha - 1%.

Gmina posiada słabej jakości użytki rolne. Wskaźnik jakości i przydatności rolniczej wg oceny gleb w punktach IUNG wynosi 35,5, podczas gdy cały powiat kępiński ma wskaźnik 38,4, a województwo wielkopolskie 45,0 (maksymalny wskaźnik teoretyczny – 123 pkt.). Gleby są bardzo zróżnicowane, wydzielić można 3 grupy gleb o różnej przydatności dla rolnictwa:

- najlepsze klasa IIIa – IIIb stanowią 8 % użytków rolnych,

- średnie klasy IVa i IVb stanowią 24 % użytków rolnych,

- słabe klasy V, VI, VIz stanowią 68 % użytków rolnych.

Rolnictwo – produkcja polowa, hodowla, obsługa rolnictwa, jest podstawową funkcją gminy. Gospodarkę rolną prowadzą przede wszystkim rolnicy indywidualni, którzy gospodarują na powierzchni 8.669 ha użytków rolnych. Ilość indywidualnych gospodarstwa rolnych wynosi 1.040. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego to 9,3 ha. Poza tym na obszarze 723 ha prowadzą działalność 2 spółdzielnie produkcyjne.

W strukturze zasiewów dominuje uprawa zbóż, którą zajmuje 62% ogółu powierzchni upraw. Uprawia się również ziemniaki - 16%.

Kierunki rozwoju rolnictwa to produkcja zbóż, ziemniaków i hodowla zwierząt, przetwórstwo rolno-spożywcze i przechowalnictwo.

Gospodarstwa Rolne korzystające z zasobów gruntów Agencji własności Rolnej Skarbu Państwa:

- Gospodarstwo w Mianowicach we władaniu osoby fizycznej. Powierzchnia ogólna to 204 ha, w tym użytki rolne 195 ha – produkcja roślinna, zboża i zwierzęca, trzoda chlewna.

- Gospodarstwo Domanin we władaniu Rolniczego Przedsiębiorstwa „AMI” Mikstat. Powierzchnia ogólna 274 ha, w tym użytki rolne 261 ha – produkcja roślinna, zboża i zwierzęca, bydło.

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Olszowie. Powierzchnia ogólna 778 ha, w tym użytki rolne 75 ha – produkcja roślinna, zboża i zwierzęca: ferma drobiu.

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zgoda” w Mikorzynie. Powierzchnia ogólna 138 ha, w tym użytki rolne 135 ha – produkcja roślinna (zboża) i zwierzęca (trzoda chlewna).

1.5 Infrastruktura techniczna

1.5.1. Sieć dróg i połączeń komunikacyjnych

- Komunikacja kołowa

Rozwojowi Kępna sprzyja położenie na przecięciu dwóch tranzytowych arterii drogowych – są to drogi krajowe w Zarządzie Oddziału Zachodniego Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Poznaniu:

- nr 8 Warszawa-Wrocław o dług. 11 km,

- nr 11 Poznań-Katowice o dług. 26,9 km.

Drogi powiatowe pod zarządem Zarządu Dróg Powiatowych w Kępnie o łącznej długości 57 km, w tym 10 km na terenie miasta:

- nr 13 433 Turze – Ostrzeszów,

- nr 13 503 Kępno – Odruchów,

- nr 13 504 Kępno – Marcinki,

- nr 13 527 Bralin – Korzeń,

- nr 13 528 Korzeń – Torzeniec,

- nr 13 529 Myjomice – Świba,

- nr 13 534 Świba - Opatów.

Uzupełnieniem sieci komunikacyjnej stanowią drogi gminne – 24 drogi o łącznej długości ok. 90 km. Nawierzchnie dróg są na ogół w dobrym stanie.

Na układ komunikacyjny miasta Kępna składają się:

- ulice w ciągu dróg krajowych,

- ulice w zarządzie powiatu,

- ulice gminne.

Największym problemem komunikacyjnym jest ruch tranzytowy. Droga nr 8 omija centrum miasta, ale przechodzi przez jego część północną oraz miejscowości gminne Olszowa i Świba.

Najbardziej dokuczliwa jest droga nr 11 (północ-południe) relacji Poznań – Katowice. Ciężki transport przejeżdża aktualnie przez śródmieście miasta niosąc zagrożenia hałasem, wibracjami, spalinami oraz kolizjami. Na lata 2005-2007 planowana jest budowa obwodnicy tej drogi dla miasta.

- Komunikacja kolejowa

Przez teren miasta przebiega sieć kolejowa z rozbudowaną infrastrukturą. Są to linie kolejowe relacji:

- Ostrzeszów – Kępno – Kluczbork

- Wieruszów – Kępno – Syców najstarszy odcinek z 1872 r.

Funkcjonowanie linii kolejowych jest niestety stopniowo zawieszane (linia Kępno – Namysłów, Kępno – Syców). Funkcjonuje linia Katowice – Poznań, ale ilość połączeń jest szybko ograniczana.

Kolej staje się przyczyną problemów związanych z dalszym rozwojem przestrzennym miasta. Wiadukty kolejowe nie zapewniają odpowiedniej przepustowości dla wciąż rosnącego natężenia ruchu kołowego.

- Komunikacja autobusowa

Kępno posiada dworzec PKS, zapewniający połączenia z ośrodkami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Kępno nie posiada komunikacji miejskiej.

1.5.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Infrastrukturę wodno-ściekową obsługują „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 28, tel. (0-62) 782-24-50.

- Zaopatrzenie w wodę

Woda dla miasta Kępna dostarczana jest ze stacji uzdatniania wody (SUW), do której doprowadzana jest z 6 studni głębinowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. Woda ujmowana jest z utworów czwartorzędowych. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynoszą 356 m3/h. SUW oddano do eksploatacji w 1902 r., data ostatniej modernizacji – 1996 r.

Technologia uzdatniania w SUW Kępno polega na napowietrzeniu, filtrowaniu oraz chlorowaniu, następnie przepompowywania do sieci miejskiej. Długość sieci ze SUW Kępno – ok. 163 km, liczba przyłączy ok. 5.030, liczba mieszkańców korzystająca z sieci ok. 17,6 tys. Stan sieci zadawalający, istnieje jednak konieczność wymiany niektórych odcinków.

Sieć wodociągowa doprowadza wodę do wszystkich mieszkańców Kępna. Miejscowości wiejskie zasilane są z wodociągu miejskiego, z wodociągów grupowych wiejskich oraz studni kopanych. Łącznie ok. 97% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej. Dla gmin woda pobierana jest z następujących stacji:

- SUW w Kępnie, która oprócz miasta zasila takie wsie jak: Hanulin, Krążkowy, Mianowice, Osiny, Kliny, Olendry, Szklarka Mielęcka,

- SUW we wsi Myjomice, dostarcza wodę za pośrednictwem wodociągu grupowego do wsi Myjomice, Ostrówiec, Kierzno, Pustkowie; ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości 47 m3/h,

- SUW we wsi Domanin, dostarcza wodę za pośrednictwem wodociągu wiejskiego do wsi Domanin; zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 19 m3/h,

- SUW w Świbie dostarcza wodę za pośrednictwem wodociągu grupowego do wsi Świba, Olszowa; zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 52,3 m3/h,

- SUW w Mechnicach zasila wsie Mechnice i Mikorzyn; zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 51 m3/h.

Wieś Rzetnia posiada lokalną sieć wodociągową zasilaną z wodociągu Kochłowy (pow. Ostrzeszów), a wieś Przybyszów zaopatrywana jest ze studni przydomowych.

- Kanalizacja sanitarna

Miasto Kępno posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, rozdzielczą sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zarówno sieć sanitarna jak i deszczowa nie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich ulic. Obecnie trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w północnej części gminy (Hanulin, Krążkowy).

Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 15 tys. Łączna długość kanalizacji sanitarnej 38,1, ogólnospławnej 7,7 km. Stan techniczny kanalizacji jest przeciętny, stare odcinki wymagają przebudowy i remontów.

System kanalizacji odprowadza ok. 70% ścieków bytowo-przemysłowych do miejskiej oczyszczalni ścieków – bezpośrednio przez system kanałów lub dowożonych przez tabor asenizacyjny.

Miejską oczyszczalnię ścieków oddano do eksploatacji w 1984 r. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Ilość oczyszczonych ścieków wynosi obecnie ponad 4,7 tys. m3/d. Docelowa przepustowość oczyszczalni przewidziana jest na 8,1 tys. m3/d. W skład oczyszczalni wchodzi następujące urządzenia: część mechaniczna – komora krat, piaskownik, część biologiczna – komora osadu czynnego, osadnik wtórny, oraz część osadowa - otwarte komory fermentacyjne, węzeł odwadniania i higienizacji (prasa) i poletka osadowe. W 2003 r. dokonano modernizacji oczyszczalni za kwotę ok. 3 mln zł. Wykonano komorę osadu czynnego wraz ze stacją dmuchaw.

Miejska oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na gruntach gminy Baranów i obsługuje część tej gminy. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków odbywa się do rzeki Niesób. Posesje niepodłączone do sieci kanalizacji sanitarnej wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe. Transportem ścieków z szamb zajmują się przewoźnicy posiadający zezwolenie wydane przez Burmistrza Kępna. Ścieki z szamb odprowadzane są do stacji zlewnej przy ul. Zachodniej połączonej z siecią kanalizacyjną.

Osady ściekowe w ilości ok. 800 Mg t.j. 240 Mg s.m. o uwodnieniu 70% po procesie stabilizacji, odwadniania i higienizacji używane są do rekultywacji składowiska odpadów w Mianowicach.

Na terenie miasta działa również mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

Na terenie gminy Kępno oczyszczalnia ścieków znajduje się jedynie przy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, posiadającej system lokalnej kanalizacji sanitarnej.

Poza wspomnianą Rzetnią, wsie z gminy Kępno nie posiadają systemowych urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków. Najczęściej stosowanymi urządzeniami są suche ustępy, bezodpływowe osadniki gnilne – szamba opróżniane okresowo i reprezentujące różny stopień techniczny.

- Kanalizacja deszczowa

Na terenie miasta znajdują się przewody kanalizacji deszczowej o średnicy 200-500 mm. Miasto nie posiada zbiorczej kanalizacji deszczowej. Wyloty kanalizacji znajdują się w różnych miejscach przy ciekach wodnych. Wody opadowe przed odprowadzeniem ich do tych cieków oczyszczane są w osadnikach wód deszczowych.

Na terenach wiejskich lokalne wody powierzchniowe spływają grawitacyjnie do rowów melioracyjnych i dalej do miejscowych cieków wodnych.

1.5.3. Gospodarka cieplna

Infrastrukturę cieplną obsługuje spółka ciepłownicza Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 12a, tel. (0-62) 782-24-61.

Spółka dysponuje kotłownią centralną w mieście o mocy 17,5 MW i wydajności 20 Gcal/h zlokalizowaną przy ul. Przemysłowej. Dostarcza ona ciepło dla większości osiedli o zabudowie wielomieszkaniowej. Magistrala ciepłownicza nie pokrywa swoim zasięgiem wszystkich ulic, istnieje jeszcze lokalna kotłownia w zarządzie w/w spółki przy ul. Wiosny Ludów 12a o mocy 3,4 MW.

Źródłem energii w obu kotłowniach jest miał węglowy o rocznym zużyciu:

- Kotłownia przy ul. Przemysłowej – 7.896 Mg/sezon,

- Kotłownia przy ul. Wiosny Ludów – 2.120 Mg/sezon.

Sprawność w/w kotłowni – ok. 65% (planowana jest modernizacja kotłowni przy ul. Przemysłowej podwyższająca sprawność). Instalacjami służącymi do oczyszczania gazów odlotowych są baterie cyklonów przechwytujące zanieczyszczenia pyłowe.

Ilość generowanych odpadów z obu kotłowni:

- pył całkowity 1.252 Mg/rok,

- popiół i żużel 2.047 Mg/rok.

Tereny wiejskie gminy nie posiadają sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy ogrzewają budynki mieszkalne za pomocą indywidualnych kotłowni zasilanych paliwem stałym (koks, węgiel) oraz gazem, sporadycznie występują kotłownie olejowe.

1.5.4. Zaopatrzenie w gaz

Miasto Kępno w większości posiada sieci gazowe wybudowane w latach osiemdziesiątych – 60% i w latach dziewięćdziesiątych – 30%. W mieście znajduje się sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje redukcyjne gazu.

Do miasta doprowadzony jest gaz ziemny wysokometanowy wysokiego ciśnienia z magistrali Śląsk-Odolanów gazociągiem Dn 500, p = 6,4 MPa.

Stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia usytuowana jest w zachodniej części miasta przy ul. Wrocławskiej. Maksymalna przepustowość stacji wynosi 3.000 m3/h. Na tej samej działce usytuowana jest stacja drugiego stopnia o przepustowości 1.500 m3/h.

Od stacji redukcyjno-pomiarowej gazociągiem średniego ciśnienia Dn 150, p=0,4 MPa o długości 2.200 m doprowadzony jest gaz do drugiej stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia o przepustowości 1.500 m3/h użytkowanej przy ul. Granicznej i do trzeciej stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości 2.000 m3/h usytuowanej przy północnej granicy miasta.

Rozprowadzanie gazu do odbiorców domowych odbywa się za pomocą sieci niskiego ciśnienia Dn 80-300 mm, o długości 35,2 km. Liczba przyłączy wynosi ponad 1,5 tys., stopień gazyfikacji gminy 60%.

Tereny wiejskie gminy Kępno nie posiadają gazowej sieci rozdzielczej. Jedynie z miasta Kępna biegnie gazociąg średniego ciśnienia do pobliskiej wsi Osiny. Z Kępna jest również doprowadzany gaz do Baranowa. Długość sieci średniego ciśnienia do miejscowości Osiny i Baranów wynosi 5,6 km, liczba odbiorców ok. 70.

2. STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO

2.1. Lokalne uregulowania prawne i opracowania branżowe

- Uchwała Nr XXXII/176/97 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmina Kępno.

- Uchwała Nr XXXVII/268/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę z 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia górnych stawek opłat

- Dokumenty ustalające warunki hydrograficzne w rejonie projektowanego wysypiska odpadów komunalnych w m. Olszowa gm. Kępno – styczeń 1999 r.

- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Mianowicach gmina Kępno – czerwiec 2002 r.

- Program działań zmierzających do uregulowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kępno, etap I – składowisko w Mianowicach – grudzień 2002 r.

- Program rekultywacji składowiska odpadów komunalnych dla m. Kępna – Mianowice – maj 2003 r.

- Dokumesntacja geologiczna z wykonania otworów obserwacyjnych wód podziemnych w utworach czwartorzędowych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach gm. Kępno – listopad 2003 r.

- Projekt budowlany rekultywacji składowiska odpadów komunalnych, Mianowice – grudzień 2003 r.

2.2 Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu odpadów

Zgodnie z Art. 7 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z 1996r. z późniejszymi zmianami Burmistrz miasta Kępno wydał w drodze decyzji zezwolenia na odbiór odpadów z terenu miasta i gminy dwóm firmom usługowym.

1. Zakład Usług Komunalnych „CALORING” ul. Wiosny Ludów 12A w Kępnie

Decyzja Nr GKPPiR 763/1/OK/98 z 05.01.1998 r. na czas nieokreślony.

Zakład dysponuje następującym sprzętem:

- IFA KM 2301 KPJ 8830 – zamiatarka 1990 r.

- IFA KM 2301 – zamiatarka 1989 r.

- Skoda RTH PKE A2600 – polewaczka 1982 r.

- Avia L-31 KPD 9424 – samochód ciężarowy 1990 r.

- Peugot J5 KZU 1047 – samochód ciężarowy 1992 r.

- Białoruś PKE T 116 – kosiarka polowa 1983 r.

- Frisck 100 D – równiarka drogowa 1983 r.

- Jelcz 315 KLB 665 F – śmieciarka typ SM-94 1993 r.

- Star 742 KZJ 9118 – śmieciarka typ SK-1 1990 r.

- Zetor 5211 KLC 348 R – ciągnik rolniczy 1990 r.

- Sanok D-777 KLE 470 P – przyczepa samowyładowcza 1985 r.

- Sanok D-45 KLM 272 P – przyczepa samowyładowcza 1985 r.

- DT-75 – spychacz 1998 r.

- Białoruś – koparko-spycharka 1988 r.

- Piły motorowe, podkrzesywarka, zagęszczarka

- Dwa samochody kontenerowe typu SMW na podwoziach Star

- 100 kontenerów typu KP-7.

Posiada zezwolenie na świadczenie usług wywozowych z:

- gminy Kępno z 1998 r.,

- gminy Baranów z 1999 r. na czas nieokreślony,

- gminy Trzcinica z 1999 r. na czas nieokreślony,

- gminy Łęka Opatowska z 2003 r. na okres 10 lat.

2. Przedsiębiorstwo transportowe komunalne Józef Wencel, ul. Orzeszkowej 2, Kępno

Decyzja Nr GKPPiR/Z/4/98 z 22.04.1998 r. na czas nieokreślony.

- Dysponuje następującym sprzętem:

- 2 samochody kontenerowe Star 200 typ SMW-280,

- samochód kontenerowy Star 28 typ SMW-280.

- Posiada zezwolenie na świadczenie usług wywozowych z:

- gminy Kępno z 1998 r.,

- gminy Baranów z 2001 r. na okres do końca 2004 r.

2.3. Organizacja pozyskiwania zmieszanych odpadów komunalnych

Udział w rynku usług wywozowych z terenu miasta i gminy Kępno:

- 2.384 Mg – 53% rynku - ZUK CALORING,

- 1.211 Mg – 27% rynku – PTK J. Wencel,

- 648 Mg – 15% rynku – wywóz własny firm,

- 88 Mg – 5% rynku – wywóz własny mieszkańców.

Łącznie 4.331 Mg wg danych ZUK CALORING

- ZUK CALORING

Obsługuje nieruchomości na terenie miasta wyposażone w pojemniki 110 l, 240 l i 1,1 m3 oraz tereny wiejskie wyposażone w kontenery 7 m3. Obsługą objęte jest:

- budownictwo jednorodzinne,

- budownictwo zagrodowe,

- obiekty turystyczne,

- obiekty użyteczności publicznej,

- placówki usługowo-handlowe,

- budownictwo wielorodzinne – ADM.

Częstotliwość wywozu – budownictwo jednorodzinne: raz na 2 tygodnie, zagrodowe i inne w miarę potrzeb.

Cena usług wywozowych:

- pojemnik 110 l – 5,00 zł + 7% VAT = 5,35 zł/szt.,

- pojemnik 240 l – 10,00 zł + 7% VAT = 10,70 zł/szt.,

- pojemnik 1,1 m3 – 23,36 zł + 7% VAT = 25,00 zł/szt.

- kontener KP-7 - 17,00 zł + 7% VAT = 18,19 zł/m3 ok. 127 zł za pełny kontener,

- załadunek ręczny – 35,05zł + 7% VAT.

- PTK Józef Wencel

Obsługuje głównie Spółdzielnię Mieszkaniową w Kępnie zamieszkałą przez ok. 5,5 tys. mieszkańców, gdzie rozstawione są kontenery typu KP-7.

Częstotliwość wywozu w miarę potrzeb

2.4. Stopień obsługi mieszkańców

Tab. 2. Według danych UMiG za rok 2003

| Lp. | Zabudowa | Liczba mieszkańców objętych obsługą w tys. | Liczba budynków objętych obsługą | % mieszkańców objętych obsługą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Wielorodzinne Jednorodzinne Zagrodowe | 13,9 3,8 4,3 | 650 950 1100 | 100 90 65 |
| Łącznie | 22,00 | 2500 | 88 |

Tab. 3. Stopień i zasięg obsługi sprawowany przez ZUK CALORING, 2003 r.

| Lp | Sołectwo – miejscowość | Liczba | Ilość wywiezionych odpadów [m3] | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ludności | gospodarstw | budynków |  | umów | budynków objętych wywozem |
| 1 | Borek Mielęcki | 189 | 41 | 32 | - | - | - |
| 2 | Domanin | 347 | 78 | 31 | - | - | - |
| 3 | Kierzenko | 104 | 20 | 20 | - | - | - |
| 4 | Kierzno | 537 | 176 | 157 | 100 | 2 | 150 |
| 5 | Kliny | 261 | 91 | 50 | 100 | x | 50 |
| 6 | Krążkowy Krążkowy – 749 Mianowice – 464 Oleandry – 7 | 1743 | 475 | 341 | 100 | 9 | 120 |
| 7 | Mechnice | 291 | 61 | 45 | 100 | x | 60 |
| 8 | Mikorzyn | 977 | 226 | 150 | 400 | x | 160 |
| 9 | Myjomice | 606 | 149 | 67 | 300 | x | 90 |
| 10 | Olszowa | 1030 | 233 | 168 | 100 | 1 | 180 |
| 11 | Osiny Osiny – 453 Biały Młyn – 9 Dziekania – 11 Zosin – 88 | 561 | 182 | 112 | 100 | 2 | 110 |
| 12 | Ostrowiec | 454 | 115 | 94 | 100 | x | 100 |
| 13 | Przybyszów | 140 | 47 | 33 | - | - | - |
| 14 | Pustkowie Kierzeńskie | 149 | X | x | - | - | - |
| 15 | Rzetnia | 530 | 117 | 97 | 100 | - | 100 |
| 16 | Szklarka Kielecka | 227 | 67 | 55 | - | - | - |
| 17 | Świba | 1049 | 147 | 210 | 100 | x | 210 |
| 18 | Hanulin – osiedle | 1015 | x | x | 200 | 6 | 180 |
| Gmina | 9756 | 2285 | 1923 | 1800 | 20 | 1510 |
| Miasto Kępno | 15221 | 4457 | 14440 | 8800 | 122 | 1200 |
| Łącznie | 24977 | 6742 | 16363 | 10600 | 144 | 2710 |

ZUK CALORNIG w 2003 r. wywiózł odpady z następujących jednostek:

- 1.696 Mg – budynki mieszkalne, w tym:

- 1.408 Mg – miasto – 122 umowy,

- 288 Mg – tereny wiejskie – 27 umów,

- 440 Mg – obiekty użyteczności publicznej i sklepy – 33 umowy,

- 248 Mg – zakłady produkcyjne – 39 umów,

- łącznie 2.384 Mg.

Ilość odpadów jest szacowana w m3 w sumie 14.900 m3 i przeliczana na wartość masową za pomocą wskaźnika gęstości 160 kg/m3 (brak wagi samochodowej na składowisku) co dało w/w 2.384 Mg.

W sumie podano, że wywieziono w ciągu 2003 r.:

25.900 m3 lub 4.331 Mg odpadów.

Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego aktualny wskaźnik nagromadzenia odpadów wynosi:

- 1,25 m3/M x rok lub 325 kg/M x rok,

- gęstość odpadów w stanie luzem 259 kg/m3.

Uwzględniając powyższe wskaźniki z miasta i gminy Kępno powinno się pozyskać:

24.977 M x 325 kg/M x rok = 8.117 Mg,

lub 24.977 x 1,25 m3/M x rok = 3.121 m3.

Stąd wniosek, że stopień obsługi mieszkańców wynosi: odpowiednio 53% (masowo) lub 83% (objętościowo). Przyjęto wskaźnik 83%.

2.5. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych

Na terenach wiejskich gminy oraz na terenie miasta Kępno brak systemu pozyskiwania selektywnego odpadów opakowaniowych.

Na terenie składowiska Mianowice ze zmieszanych odpadów wybierane są opakowania szklane. W 2003 r. pozyskano ok. 50 Mg stłuczki szklanej.

2.6. Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych

Na terenie Kępna brak systemu pozyskiwania selektywnego bioodpadów od ludności.

Biomasa z terenów zieleni ulicznej i parkowej miasta Kępno zajmujących łącznie powierzchnię ok. 15 ha wywożona jest na składowisko.

Osady z komunalnej oczyszczalni ścieków w ilości ok. 800 Mg/rok wywożone są również na składowisko w Mianowicach.

Utrzymaniem zieleni miejskiej na zlecenie Urzędu Miasta zajmuje się Zakład Usług Ogrodniczych Mikołaj Rybak, Kępno ul. Stara 19, łącznie z opróżnianiem 20 koszy parkowych.

2.7. Utrzymanie terenów otwartych

Oczyszczaniem mechanicznym jezdni:

- 70 km ulic gminnych,

- 10 km ulic powiatowych oraz

- opróżnianiem 150 koszy ulicznych

zajmuje się na zlecenie Urzędu Miasta i Starostwa ZUK CALORING.

Według informacji UM w 2003 r. wywieziono na składowisko ok. 1.600 Mg odpadów z terenów otwartych. Według ZUK ilość odpadów ulicznych wynosi ok. 20 m3 x 360 dni = 7.200 m3/rok. Cena ryczałtowa usług łącznie 180 tys. zł rocznie.

2.8. Pozostałe odpady typu komunalnego

Brak informacji o systemach selektywnego pozyskiwania oraz pozaskładowiskowego zagospodarowania odpadów:

- niebezpiecznych,

- wielkogabarytowych,

- budowlanych i innych.

Wyżej wymienione odpady trafiają finalnie na składowisko komunalne.

2.9. Składowisko odpadów komunalnych w Mianowicach

Lokalizacja

Składowisko zlokalizowane jest na terenie Mianowic w odległości ok. 1 km na wschód od Kępna, w pobliżu drogi krajowej nr 8 Warszawa-Wrocław. Składowisko jest oddalone od zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Składowisko funkcjonuje od 1963 r. w dawnym poeksploatacyjnym wyrobisku kruszyw mineralnych o głębokości 4-10 m. Eksploatacja prowadzona jest od drogi krajowej nr 8 w kierunku południowym.

- Stan formalno prawny

- właściciel składowiska - Gmina Kępno,

- zarządzający ZUK CALORING od października 1997 r.,

- umowa zawarta w dn. 14.10.1997 r. z Gminą Kępno,

- decyzja nr GKPPiR 763/1/OK/98 wydana 5.01.1998 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno,

- brak pozwolenia na budowę i użytkowanie; w rozumieniu prawa budowlanego i ochrony środowiska jest obiektem nielegalnym.

- Parametry składowiska

- rok oddania do eksploatacji - 1963, zakończenia 2009,

- powierzchnia 7,5 ha, wykorzystana 4,5 ha,

- pojemność całkowita 750 tys. m3

- pojemność wykorzystana 450 tys. m3 – 60%,

- ilość odpadów deponowanych rocznie (2003 r.)

- 25.900 m3 – gm. Kępno,

- 2300 m3 – gm. Łęka Opatowska,

- 3400 m3 – gm. Trzcinica.

31.600 m3 w stanie luzem a po zagęszczeniu spycharką gąsienicowa

31600 : 2,5 = 12,6 tys. m3/rok, w poprzednich latach przyjmowano również odpady z gminy Baranów.

- Elementy zabezpieczające środowisko

- uszczelnienie podłoża – brak,

- drenaż odcieków – brak,

- ujmowanie biogazu – brak,

- monitoring środowiska, piezometry  - od listopada 2003 r.

- zieleń izolacyjna – brak,

- brodzik dezynfekcyjny – brak.

- Zagospodarowanie terenu

- częściowe ogrodzenie płotem betonowym,

- barakowóz dla pracowników obsługi,

- wewnętrzna droga technologiczna utwardzona okresowo gruzem lub żwirem,

- kontenery na surowce wtórne,

- przyłącze wodociągowe i energetyczne,

- waga samochodowa – brak.

- Eksploatacja składowiska

- instrukcja eksploatacji – brak,

- rejestr przywożonych odpadów – szacunek objętościowy,

- cena za przyjęcie odpadów 10,00 zł + 7% VAT = 10,70 zł/m3 bez opłaty środowiskowej odprowadzanej do Urzędu Marszałkowskiego,

- rozplantowanie i zagęszczanie odpadów za pomocą spycharki DT-75,

- odpady składowane warstwami o miąższości do 2,0 m usypywane równolegle do dna wyrobiska i przykrywane warstwą izolacyjną grubości 15 cm,

- zatrudnienie - 2 pracowników,

- nadzór całodobowy – brak.

- Opinia wynikająca z przeglądu ekologicznego

Według Przeglądu Ekologicznego z czerwca 2002 r. składowisko nie spełnia współczesnych wymogów, a występowanie w warstwie bezpośrednio pod odpadami dobrze przepuszczalnych piasków rodzi zagrożenie wód podziemnych głębszych warstw wodonośnych. Należy podjąć zdecydowane działania w celu zakończenia eksploatacji.

- Uchwała Nr 45/2002 Zarządu Miejskiego w Kępnie z 30 sierpnia 2002 r.

Uchwała dotyczy harmonogramu prac w zakresie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach:

- etap I - wstępne rozeznanie zagadnienia do 31.01.2003 r.,

- etap II - instalacja piezometrów do 30.06.2003 r.,

- etap III - wykonanie projektu zamknięcia i rekultywacji do 30.09.2003 r.,

- etap IV - analiza zasadności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania do 30.09.2003 r.,

- etap V - ustalenie wariantów rozwiązań problemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych z gminy Kępno do 31.12.2003 r.,

- etap VI - wybór najbardziej optymalnego rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów do 31.01.2004 r.,

- etap VII - przygotowanie dokumentacji technicznej wybranego zadania do 30.06.2004 r.,

- etap VIII - realizacja przyjętego wariantu zadania do 31.12.2006 r.

- Decyzja Starosty Kępińskiego Nr OŚ-6224/2/03 z 14 lipca 2003r.

Udzielono ZUK CALORING pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń pomiarowych (7 piezometrów), służących do pomiaru jakości wód podziemnych i obserwacji zwierciadła tych wód, w rejonie składowiska opadów w Mianowicach:

- 4 – piezometry w warstwie wodonośnej poziomu gruntowego o głębokości ok. 15 m,

- 3 – piezometry w warstwie wodonośnej poziomu międzyglinowego o głębokości ok. 30 m, według projektu prac geologicznych opracowanego w czerwcu 2003 r.

- Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów obserwacyjnych wód podziemnych w utworach czwartorzędowych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach – GEOMAR Wrocław, listopad 2003 r.

- Decyzja Starosty Kępińskiego Nr Oś-7635/s/1/2003 z 22 lipca 2003 r.

Do czasu zamknięcia składowiska odpadów zobowiązuje się zarządzającego składowiskiem do:

- uregulowania stanu formalno-prawnego składowiska,

- zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska,

- wyposażenia składowiska w niezbędne urządzenia konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania do czasu jego zamknięcia,

- zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko,

- wystąpienia z wnioskiem na zamknięcie składowiska i przeprowadzenie jego rekultywacji do dnia 1 lipca 2009 r.

- Decyzja Starosty Kępińskiego Nr OŚ-7635-20/52/2003 z 31 grudnia 2003 r., ważna do 1 lipca 2009 r.

Udzielono zezwolenia ZUK CALORING na przeprowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie składowiska odpadów w Mianowicach:

- kod 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki – 40 Mg/rok,

- kod 04 02 22 – odpady z przetworzonych włókien tekstylnych – 30 Mg/rok,

- kod 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe - 80 Mg/rok,

- kod 16 01 20 – szkło – 20 Mg/rok,

- kod 17 01 01 – odpady z betony i gruzu – 400 Mg/rok,

- kod 17 05 04 – gleba i ziemia – 100 Mg/rok,

- kod 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe - 150 Mg/rok

- kod 20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji - 60 Mg/rok

Razem 880 Mg/rok

Wskazane sposoby zagospodarowania pozyskanych odpadów:

- kod 03 01 05 – na opał i do przesypywania składowiska odpadów,

- kod 04 02 22 – przekazywanie do punktu surowców wtórnych,

- kod 15 01 06 – wysortowanie ze zmieszanych odpadów opakowaniowych, opakowań szklanych i kartonów,

- kod 16 01 20 – odpad przekazywany do huty szkła,

- kod 17 01 01 – gruz do przesypywania odpadów oraz utwardzania dróg wewnętrznych na składowisku,

- kod 17 05 04 – odpad wykorzystywany do przesypywania warstw składowanych odpadów,

- kod 19 08 05 – osady wykorzystywane do rekultywacji składowiska,

- kod 20 02 03 – odpad wykorzystywany do rekultywacji składowiska.

- Projekt budowy na rekultywacje składowiska odpadów w Mianowicach z grudnia 2003 r. ZP-UIŚ PRIMEKO Kalisz poprzedzony Programem rekultywacji z maja 2003 r.

Projekt obejmuje dwa etapy:

Etap I

Rekultywacja obecnego złoża odpadów o powierzchni 3,5 ha, (wypełnione wyrobisko), teren zniwelowany na rzędnych 178-185 m n.p.m. o charakterze płaskim z niewielkim spadkiem w kierunku rzeki Niesób.

- uformowanie, wyrównanie oraz ubicie odpadów,

- ujęcie odcieku z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika,

- przykrycie złoża warstwą wyrównawczo-filtracyjną,

- wykonanie drenażu odgazowania ze studniami odprowadzającymi,

- zabezpieczenie złoża geomembraną uszczelniającą,

- wykonanie warstwy filtracyjno-nasypowej z gruntu przepuszczalnego,

- wykonanie drenażu nadfoliowego wód deszczowych z odprowadzeniem ich do szczelnego zbiornika,

- rozścielenie humusu z uprawą i zagospodarowaniem poprzez obsianie nasionami traw,

- obsadzenie terenu zrekultywowanego szatą roślinną w postaci drzew i krzewów.

Etap II

Zabezpieczenie pozostałej komory o pojemności ok. 51,5 tys. m3, która przy średniorocznym deponowaniu ok. 31,6 tys. m3 odpadów w stanie luzem a po 2,5-krotnym zagęszczeniu spycharką ok. 12,6 tys. m3 zabezpieczy potrzeby gminy i 2 gmin sąsiednich na okres ok. 4 lat.

- uszczelnienie komory,

- instalacja ujmowania odcieków,

- instalacja odgazowania,

- waga samochodowa,

- śluza dezynfekcyjna,

- dwa kontenery socjalno-biurowe typu WL-6 Metalplast,

- ogrodzenie terenu,

- zieleń ochronna.

2.10. Przyszłościowy obiekt międzygminny w m. Olszowa

- Zabezpieczenie terenu

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno zabezpieczony jest teren pod budowę przyszłego międzygminnego obiektu gospodarki odpadami.

Teren położony jest w odległości 2,0 km od miasta Kępno. Stanowi go otwarty obszar położony na pograniczu gruntów ornych wsi Ostrówiec, Kierzno, Olszowa oraz wsi Świba. Leży on w obrębie działek rolniczych nr 1 i 2 których grunty określone w IV i V klasie. Wielkość terenu ok. 5,5 ha w kształcie prostokąta o wymiarach 230 x 250 m położonego przy skrzyżowaniu polnych dróg.

- Dotychczasowe zainwestowanie

- W 1999 r. wykonano badania, ustalające warunki hydrologiczne terenu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że warunki hydrologiczne są korzystne. Do głębokości ponad 12 m występują grunty półprzepuszczalne i słabo przepuszczalne (gliny morenowe oraz gliny glacjalno-limiane). Czwaratorzędowe wody podziemne zalegają na głębokościach 9,3 – 14,6 m p.p.t.

2. W 2003 r. wykonano drogę dojazdowa do przyszłego obiektu

Dane podstawowe:

- pozwolenie na budowę nr 17rB-7351/415/02,

- długość drogi 2279 mb ze wsi Krążkowy do obiektu,

- szerokość drogi 4,5 m,

- konstrukcja drogi – droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm,

- wartość wg kosztorysu inwestorskiego 1,24 mln zł,

- otrzymano dotacje z programu SAPARD w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

3. Koncepcja międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów ze składowiskiem

Taka koncepcja przewidywana była od początku pozyskiwania terenu w Olszowej i pod kątem lokalizacji składowiska prowadzone były w roku 1999 badania hydrologiczne. Wytyczne Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami zakładają eliminacje składowisk gminnych na rzecz regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów ZZO obejmujących swoim zasięgiem zintegrowane obszary obsługi składające się z kilku powiatów. Planowane składowisko pomimo międzygminnego charakteru nie znalazło się w zapisach Planu Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego i nie mogło się również znaleźć w Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Kępińskiego z racji obligatoryjności – zgodności planów niższego szczebla ze szczeblem wyższym.

4. Koncepcja stacji przeładunkowej dla gmin powiatu Kępińskiego

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami nie przewiduje budowy nowego składowiska na terenie powiatu kępińskiego, lecz wywóz – transfer odpadów z całego powiatu do regionalnego ZZO zlokalizowanego w Sulmierzycach bądź w Ostrowie Wlkp.

Zgodnie jednak z unijną zasadą „bliskości” i wytycznymi KPGO i WPGO odległość wywozu odpadów nie powinna być większa niż 30 km, gdy jest większa należy budować stację przeładunkową. Odległość z Kępna do Sulmierzyc wynosi 70 km a z m. Rychtal nawet 90 km. Stąd w powiatowym Planie Gospodarki Odpadami zapisano budowę stacji przeładunkowej w Olszowej obejmującej cały powiat kępiński.

Celem stacji przeładunkowej i dwustopniowego systemu wywozu jest zmniejszenie kosztów transportu odpadów na odległe obiekty unieszkodliwiania.

- 1 stopień wywozu

W pierwszym stopniu wywozu pracują tradycyjne samochody wyposażone w mechanizmy załadowcze przystosowane do współpracy z wieloma typami zbiorników. Pracują one w rejonach obsługi jeżdżąc od posesji do posesji. Samochody te powinny wykonywać jak najwięcej kursów wywozowych dziennie – ich konstrukcja i funkcja ma koncentrować się na odbiorze odpadów, a nie na długich trasach transportowych. Pojemność tych samochodów oscyluje w granicach 7-20 m3, a ładowność 5-6 Mg.

- 2 stopień wywozu

Podstawowym kryterium efektywności wywozu odpadów samochodami drugiego stopnia jest zastosowanie transportowców wielkopojemnościowych o możliwie największej masowej krotności śmieciarek (osiąganej w granicach 5-10).

Ładowność i pojemność pojazdów transportowych jest ograniczona dopuszczalnymi naciskami na nawierzchnię jezdni. Pojemność transportowców oscyluje przeważnie w granicach 30-70 m3 a ładowność 20-40 ton.

- Stacja przeładunkowa

Stacje przeładunkowe pracujące z transportem drogowym można podzielić na:

- Stacje przeładunkowe bez zagęszczania odpadów. Przeładunek odpadów na pojazdy transportowe może odbywać się bezpośrednio, grawitacyjne lub za pośrednictwem innych urządzeń załadunkowych, np. ładowarki chwytakowej.

- Stacje przeładunkowe z zagęszczaniem wewnętrznym. Przeładunek odpadów dokonuje się do kontenerów lub zbiorników naczep wyposażonych w wewnętrzne mechanizmy zagęszczające.

- Stacja przeładunkowa z zagęszczaniem stacjonarnym. Przeładunek odpadów dokonuje się poprzez lej zasypowy i stacjonarne prasy do zakrytych kontenerów.

- Stacja przeładunkowa z obróbką odpadów, w stacjach tego typu przeładunek poprzedzony jest np.: segregacją odpadów, rozdrabnianiem odpadów czy też ich pakietowaniem (belowaniem).

Typ stacji przeładunkowej w Olszowej musi być zintegrowany z obiektem odbierającym te odpady, czyli z technologią regionalnego ZZO. Inna stacja będzie potrzebna, gdy odpady będą wywożone tylko na składowisko (np. Sulmierzyce) a inna, gdy będą wywożone do spalarni (np. Namysłów).

Poza tym stacja przeładunkowa musi stanowić zintegrowane ogniwo Regionalnego Systemu Obsługi. Budowa stacji wraz z wyposażeniem technologicznym stacjonarnym i mobilnym powinna być finansowana w ramach budowy regionalnego ZZO.

Na chwilę obecną brak jakichkolwiek informacji ze strony Krotoszyna lub Ostrowa Wielkopolskiego o rozpoczęciu takiego przedsięwzięcia w przeciwieństwie do innego zintegrowanego obszaru koordynowanego przez Leszno.

2.11. Obszar zintegrowanej obsługi Sulmierzyce – Ostrów Wlkp.

Aktualnie jedyne informacje na temat tego obszaru pochodzą z zapisów WPGO:

- przynależność do obszaru obsługi:

- 2 gminy powiatu gostyńskiego,

- 2 gminy powiatu rawickiego,

- powiat krotoszyński,

- 1 gmina powiatu pleszewskiego,

- powiat ostrowski bez gminy Nowe Skalmierzyce,

- powiat ostrzeszowski,

- powiat kępiński.

- wielkość obszaru:

Prognozowana liczba ludności w 2010 r. wyniesie 362,2 tys. mieszkańców generujących 142,2 tys. Mg odpadów. Wskaźnik nagromadzenia 412 kg/M na rok. Planowany koszt budowy ZZO 35 mln PLN.

- lokalizacja regionalnego ZZO może być w Sulmierzycach powiat krotoszyński, bądź w Ostrowie Wlkp. powiat ostrowski,

- składowisko odpadów zmieszanych:

- Krotoszyn – pow. 8,7 ha, wypełnienie 67%, zamknięcie 2015 r.

- Sulmierzyce – brak informacji o istniejącym bądź budowanym składowisku,

- Ostrów Wlkp. – pow. 5,4 ha, wypełnienie 94% zamknięcie 2012 r.

- inne instalacje zagospodarowania odpadów:

- Sulmierzyce – brak informacji o istniejących bądź planowanej instalacji

- Ostrów Wlkp.

· Sortownia wydajność 46 tys. Mg/rok, eksploatacja od 2004 r.

· Kompostownia wydajność 1,8 tys. Mg/rok, eksploatacja od 2000 r.

Docelowy planowany zasięg działania wymienionych instalacji w Ostrowie Wlkp. – powiat ostrowski oraz część gmin północno-wschodnich powiatu ostrzeszowskiego.

2.12. Komunalne osady ściekowe

Osady ściekowe w ilości ok. 800 Mg, tj. 240 Mg s.m. przy uwodnieniu ok. 70% po procesie stabilizacji, odwodnienia i higienizacji używane są do rekultywacji składowiska odpadów Mianowicach.

Na podstawie uzyskanych informacji z Wodociągów Kępiński osady pościekowe nie zawierają metali ciężkich ani mikroorganizmów chorobotwórczych natomiast zawierają znaczne ilości podstawowych składników nawozowych: azot, fosfor, wapń, magnez oraz substancji organicznej.

Na składowisko osady wywożone są taborem własnym „Wodociągów Kępińskich”.

2.13. Odpady zawierające azbest

W latach 2001-2002 do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszono 80 obiektów posiadających wbudowane w różnej postaci elementy zawierające azbest – głównie pokrycia dachowe.

Żaden z właścicieli lub zarządców obiektów nie wykazał w swojej ocenie pierwszego stopnia pilności – wymiana bądź naprawa elementów budowlanych zawierających azbest. Żaden nie złożył również wniosku na wydanie pozwolenia na demontaż tych elementów.

Złożone dotychczas oceny obligują właścicieli bądź zarządców do ponownej oceny stanu technicznego obiekty po upływie jednego roku, rzadziej po upływie pięciu lat. Całkowita eliminacja wyrobów azbestocementowych przewidziana jest w programie krajowym na 30 lat.

3. STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA GOSPODRCZEGO

3.1. Podmioty gospodarcze

W gminie, a zwłaszcza w mieście Kępno działa około 1.930 podmiotów gospodarczych w tym ok.:

- 660 – placówek handlowo-usługowych,

- 250 – zakładów produkcyjnych, w tym:

- 176 – stolarstwo,

- 65 – tapicerstwo,

- większe zakłady produkcyjne:

- Fabryka Aparatury Chemicznej „CHEMOMET” – przemysł maszynowy

- Kępińskie Przedsiębiorstwo Handlu i Usług PBK S.A. – budownictwo,

- Fabryka Mebli Kępno - Jarocin – przemysł meblowy,

- Ostrowskie Zakłady Drobiarskie „DROP” S.A – przemysł spożywczy,

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kępno – przemysł spożywczy,

- Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o. – ciepłownictwo,

- Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. – woda i ścieki.

Odpady typu komunalnego z placówek handlowo-usługowych i zakładów produkcyjnych wywożone są na składowisko w Mianowicach taborem ZUK CALORING lub taborem własnym zakładów. W 2000 r. tego typu odpadów wywieziono 896 Mg, co stanowi 20% ogółu odpadów komunalnych z miasta i gminy Kępno.

Odpady poprodukcyjne z sektora gospodarczego zagospodarowane są zgodnie z wymogami ustawowymi przez wytwórców odpadów w oparciu o uzyskane decyzje Starosty Kępińskiego i nadzorowane przez monitoring WIOŚ.

3.2. Podmioty gospodarcze podlegające jurysdykcji Starosty

Zgodnie z art. 17 Ustawy o odpadach wytwórcy odpadów występują do Starosty celem:

- przedłożenia informacji o wytworzonych odpadach,

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji.

W latach 2001-2002 Starosta Kępiński wydał 161 decyzji. Decyzje wydane w 2001 r. obejmują okres ok. 2-letni, natomiast decyzje z 2002 roku okres ok. 10 lat.

  - Ilość i sposób zagospodarowania odpadów według WIOŚ

    - Odpady przemysłowe

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska prowadzą monitoring gospodarki odpadami, pozwalający gromadzić informacje o:

- ilości wytworzonych odpadów z uwzględnieniem wykorzystania, unieszkodliwiania oraz składowania,

- składowiskach z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia,

- pełnym obrocie odpadami niebezpiecznymi.

W 1993 r. pracowano System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi SIGOP, który obejmuje informacje o ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych, unieszkodliwionych i składowanych..

W 2002 r. na terenie województwa wielkopolskiego wytworzono 4.654 tys. odpadów przemysłowych, odzyskowi poddano 73,6%, unieszkodliwiono przez składowanie 27,2% a poza składowaniem 2,3%.

Najwięcej odpadów powstaje z:

- grupy 10 – 36% mieszanki popiołowo-żużlowe z procesów termicznych,

- grupy 02 – 26% z rolnictwa i przetwórstwa żywności, prawie 80% tej grupy są to odpady z przemysłu cukrowniczego – wysłodki, które w całości zostają wykorzystane przez rolników.

Tab. 5. Bilans odpadów przemysłowych w powiecie wg WIOŚ

| Rok | Odpady w Mg |
| --- | --- |
|  | wytworzone | magazynowane | wykorzystane | unieszkodliwiane | składowane |
| 2002 | 11268 | 49 | 2729 | 7263 | 1237 |

Z powyższych informacji wynika, że w 2002 r.:

- 0,4% odpadów było tymczasowo składowanych,

- 24,2% zostało ponownie wykorzystanych,

- 64,5% zostało poddanych unieszkodliwianiu,

- 10,9% zostało unieszkodliwione przez składowanie.

    - Odpady niebezpieczne

W 2002 r. na terenie Województwa Wielkopolskiego wytworzono 30.644,2 Mg odpadów niebezpiecznych, odzyskowi poddano 15.552,8 Mg, unieszkodliwiono przez składowanie 6.485,6 Mg, a poza składowaniem 8.202,9 Mg, na terenie zakładów magazynowano 6.485,6 Mg odpadów.

Najwięcej odpadów niebezpiecznych powstało w powiatach: miasta Konin i Poznań, kolskim, chodzieskim i ostrowskim.

Tabela 6. Bilans odpadów niebezpiecznych w powiecie wg WIOŚ

| Rok | Odpady w Mg |
| --- | --- |
|  | wytworzone | magazynowane | wykorzystane | unieszkodliwiane | składowane |
| 2002 | 57,8 | 8,9 | 10,7 | 38,6 | 0,0 |

Z powyższych informacji wynika, że:

- 15,0% odpadów było tymczasowo magazynowane,

- 18,5% zostało ponownie wykorzystane,

- 66,5% zostało poddanych unieszkodliwianiu,

- 0% było unieszkodliwione przez składowanie.

  - Struktura odpadów przemysłowych

Według wydanych decyzji przez Starostę Kępińskiego struktura odpadów przedstawia się następująco.

    - Odpady przemysłowe ogółem

W odpadach innych niż niebezpieczne największy udział mają:

- 53,6% odpady z przetwórstwa żywności grupa 02,

- 14,0% odpady z mechanicznej obróbki metali grupa 12,

- 13,6% odpady z zakładów energetycznych grupa 10,

- 10,5% odpady z przetwórstwa drewna i produkcji mebli grupa 03,

- 9,2% odpady budowlane grupa 17.

    - Odpady niebezpieczne

W odpadach niebezpiecznych największy udział mają:

- 69,4% oleje odpadowe, zaolejona woda grupa 13,

- 10,4% odpady z procesów galwanicznych grupa 11,

- 7,6% odpady zawierające ropę naftową kod 16 07 08,

- 3,2% odpady z urządzeń elektrycznych podgrupa 160,

- 2,5% odpady z obróbki powierzchni metali grupa 12,

- 2,4% baterie i akumulatory kod 16 06 01.

  - Najwięksi producenci odpadów na terenie gminy Kępno

W załączonej tabeli podano największe zakłady produkcyjne na terenie gminy Kępno generujące odpady według danych Starostwa na podstawie wydanych decyzji na wytwarzanie odpadów.

Tab. 7. Większe zakłady produkcyjne na terenie gminy Kępno (ilość odpadów w roku na podstawie wydanych decyzji).

| Lp | Nazwa zakładu | Branża | Ilość generowanych odpadów - Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | niebezpieczne | inne niż niebezpieczne |
| 1 | Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A Kępno ul. Przemysłowa 8 | budowlana | 1,23 | 3 |
| 2 | Firma PROPART Sp. z o.o. Kępno-Mianowice | obróbka skrawaniem | 17,2 | 10 |
| 3 | Fabryka Mebli MEBLAR Hanulin | meblarska | 0,75 | - |
| 4 | Kpińska Fabryka Mebli Sp. z o.o. ul. Poznańska 10 Kępno | meblarska | 5,85 | 334 |
| 5 | Wielkopolskie Tartaki WITAR ul. Poznańska 4 Kępno | drzewna | 0,68 | 4 505 |
| 6 | Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 12a Kępno | energetyka cieplna | 0,17 | 3 500 |
| 7 | Zakłady Drobiarskie DROP S.A. ul. Wrocławska 7 Kępno | drobiarska | - | 5 347 |
| 8 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Poznańska 1 Kępno | spożywczo-mleczarska | 1,10 | 517 405 |
| 9 | Mechanika pojazdowa 4-zakłady | mechanika | 3,32 | - |
| 10 | Fabryka Aparatury Chemicznej CHEMOMET ul. Przemysłowa Kępno | produkcja aparatury | 14,0 | 2 054 |
| 11 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 7 Kępno | medyczne | 28,93 | - |
| Łącznie |  | 73,23 | 533 158 |

    - Odpady niebezpieczne

Najwięcej odpadów niebezpiecznych wytwarzają:

- Firma „PROPART” Sp. z o.o. Kępno-Mianowice, branża - obróbka skrawaniem:

- 13 01 10 – mineralne oleje hydrauliczne - 0,050 Mg/rok,

- 13 02 05 – mineralne oleje silnikowe - 0,030 Mg/rok,

- 13 02 08 – inne oleje silnikowe i smarowe – 0,065 Mg/rok,

- 12 01 09 – odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali – 7,000 Mg/rok,

- 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne – 10,000 Mg/rok,

- 16 02 13 – lampy fluorescencyjne – 0,063 Mg/rok,

- 16 01 07 – filtry olejowe	– 0,001 Mg/rok,

- 16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe – 0,004 Mg/rok

____________

Łącznie 17,213 Mg/rok

- Fabryka Aparatury Chemicznej CHEMOMET Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 Kępno:

- 08 01 11 – farby i lakiery – 2,00 Mg/rok,

- 09 01 01 – wodne roztwory wywoływaczy – 0,50 Mg/rok,

- 09 01 04 – roztwory utrwalaczy – 0,50 Mg/rok,

- 12 01 09 – odpadowe emulsje i roztwory – 2,00 Mg/rok,

- 13 01 10 – mineralne oleje hydrauliczne – 5,00 Mg/rok,

- 13 02 05 – mineralne oleje silnikowe – 3,00 Mg/rok,

- 16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – 0,50 Mg/rok,

- 16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe – 0,50 Mg/rok

___________

Łącznie 14,00 Mg/rok

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 7 Kępno

- 18 01 02-03 	– odpady medyczne – 25,00 Mg/rok,

- 18 01 06-08-10 	– przeterminowane chemikalia i leki – 0,02 Mg/rok,

- 20 01 21 		– lampy fluorescencyjne – 0,36 Mg/rok,

- 16 06 01 		– baterie i akumulatory ołowiowe – 0,05 Mg/rok,

- 09 01 04 		– roztwory utrwalone, papier foto – 3,50 Mg/rok

_____________

Łącznie 28,93 Mg/rok

    - Odpady inne niż niebezpieczne

Duże ilości odpadów innych niż niebezpieczne wytwarza Kępińska Fabryka Mebli Sp. z o.o. ul. Poznańska, Kępno

- 10 01 01-2 – żużel i popiół ze spalania węgla – 160 Mg/rok,

- 03 01 01-5 – odpady drzewne i z płyt	– 150 Mg/rok,

- Wielkopolskie Tartaki „WITAR” ul. Poznańska 4 Kępno

- 03 01 02 – trociny – 1.300 Mg/rok,

- 03 01 03 – wióry, zrzynki, kawałki drewna – 3.200 Mg/rok

- Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Wrocławska 7 Kępno

- 10 01 01 – żużle, popioły i pyły z kotłów – 3500 Mg/rok,

- Zakłady Drobiarskie „DROP” Kępno

- 02 01 02 – odpady organiczne – 3.770 Mg/rok

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Poznańska 1 Kępno

- 02 05 80 – odpadowa serwatka – 517.400 l/rok

- Fabryka Aparatury Chemicznej „CHEMOMET” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 Kępno

- 12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza – 2000 Mg/rok.

  - Sposób postępowania z odpadami poprodukcyjnymi

Według danych WIOŚ z 2002 r. odpady poprodukcyjne z sektora gospodarczego nie trafiały na składowisko, lecz były poddane unieszkodliwianiu w 66,5% lub ponownemu wykorzystaniu w ramach recyklingu.

- Odpady z rolnictwa i przetwórstwa żywności grupa 02

Serwatka ze Spółdzielni Mleczarskiej sprzedawana jest rolnikom do spasania zwierząt i do nawożenia gleb.

Odpady organiczne z Zakładów Drobiarskich sprzedawane są rolnikom do spasania trzody chlewnej

- Odpady energetyczne grupa 10

Odpady energetyczne reprezentowane są przez żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów kod 10 01 10. Odpady te wytwarzane są głównie przez Energetykę Cieplną Kępno oraz kotłownie zakładowe m.in. Kępińska Fabryka Mebli. Odpad sprzedawane są osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym głównie do utwardzania dróg i rekultywacji gruntów.

- Odpady ropopochodne (szlamy i inne) grupa 13

Oleje odpadowe, szlamy z odwodniania olejów w separatorach, zaolejona woda z oczyszczania zbiorników itp. wywożone są przez firmy posiadające decyzje Starosty Kępińskiego:

- EKOS Poznań, ul. Krańcowa 15,

- Firma „AG” Juliusz Czaja Kępno, ul. Poznańska 9.

W 2001 r. odpady grupy 13 na terenie Województwa Wielkopolskiego zostały wykorzystane w 45% i unieszkodliwione w pozostałych ok. 65%.

Wykorzystywanie odpadów grupy 13 zajmowały się m.in.:

- SYNCHROM Sp. z o.o. z Poznania,

- RAL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe z Poznania,

- Rafineria Jedlina S.A. z Jedlina.

Naturalizacją odpadów ropopochodnych zajmuje się m.in.:

- EKOS z Poznania,

- AWANS – Polska Warszawa lok. Główiew,

- Huta Aluminium KONIN S.A.

- Mechanika pojazdowa grupa 16

W zakładach mechaniki pojazdowej wytwarzane są oleje silnikowe i smary, rozpuszczalniki, szlamy lakiernicze oraz zużyte części samochodów w tym filtry, akumulatory oraz inne.

Odpady tego typu są wywożone przez specjalistyczne firmy do zakładów utylizacji poza granice powiatu.

Na zbieranie w/w odpadów oraz lam fluorescencyjnych i metali posiada decyzje Starosty Kępińskiego m.in.:

- Zakład PUH Jacek Kramer, Chojęcin Szum, Bralin,

- Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych „METALEX” Katarzyna Norbert,

ul. Poznańska 10 Kępno.

- Odpady z zakładów meblarskich i obróbki drewna grupa 03

Na zbieranie odpadów tej grupy oraz wielu innych posiada decyzje Starosty Kępińskiego:

- Firma „AG” Julian Czaja ul. Poznańska Kępno.

- Odpady zawierające azbest - podgrupa 17 00

W gminie Kępno jak na razie brak ogólnego wykazu obiektów zawierających pokrycie dachowe z płyt azbesto-cementowych oraz brak informacji o wnioskach na wymianę pokryć.

Starosta Kępiński wydał decyzje firmom uprawnionym do demontażu pokryć azbestocementowych m.in. Ekochem – Ekoservice Sp. z o.o. ul. Kościuszki 99, Łódź.

- Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych grupa 12

Decyzje na zbieranie i transport tego typu odpadów oraz wielu innych posiada:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JURGOS” mgr inż. Jerzy Jankowiak, Trębaczów 99a, gmina Perzów.

- Odpady medyczne i weterynaryjne grupa 18

Specyficzne odpady medyczne kod 18 01 03 zawierające żywe ustroje chorobotwórcze w łącznej ilości ok. 900 kg/rok pochodzące z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz 19 zakładów i gabinetów lekarskich na terenie miasta Kępno, które otrzymały decyzje Starosty Kępińskiego wywożone są przez specjalistyczną firmę do spalarni w Koninie.

- PPHU „Hugea” 64-720 Lubasz, ul. Szkolna 21.

- Padłe zwierzęta gospodarskie

Zgodnie z art. 12 Ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwierzęta gospodarskie powinny być zarejestrowane w Centralnej Bazie Danych prowadzonej przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do utylizacji padłych zwierząt zobowiązani są rolnicy. Wszelkie przemieszczenia zwierząt gospodarskich, uboju a w szczególności padnięcia albo zabicia należy zgłaszać do ARi MR.

Agencja podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „PROFET” Osetnica, Zakład Utylizacyjny Węgry na dofinansowanie padłych sztuk bydła, owiec, kóz oraz trzody chlewnej. W związku z dofinansowaniem, koszty ponoszone przez właścicieli padliny wynoszą:

- odbiór bydła - 50 zł/szt.,

- Odbiór cieląt, owiec, kóz, trzody chlewnej - 10 zł/szt.

3.7. Likwidacja mogilnika Przybyszów

W 2003 r. Urząd Marszałkowski przy udziale Starostwa Powiatowego zlikwidował mogilnik po środkach ochrony roślin w m. Przybyszów gmina Kępno, wydobywając 250 Mg odpadów niebezpiecznych i przekazując je do utylizacji w Niemczech. Całkowity koszt likwidacji i rekultywacji wyniósł ok. 3 mln zł, pokryty został ze środków Narodowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2004-2005 w ramach II etapu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu zostaną wydobyte i wywiezione sole hartownicze ok. 100 Mg składowane również na terenie mogilnika w Przybyszowie, a po zakończeniu teren zostanie zrekultywowany. Zadanie to nie zostało uwzględnione w pierwszym etapie likwidacji mogilnika z uwagi na to, że sole hartownicze nie poddaje się spalaniu. Wydobyte sole hartownicze przejmie Siarkopol Tarnobrzeg a szacunkowy koszt wyniesie ok. 600 tys. zł.

- WNIOSKI I IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

- Niedostateczny stopień obsługi mieszkańców w zakresie zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych średnio ok. 83%..

- Na obszarze gminy działają 2 firmy wywozowe:

- ZUK CALORING z Kępna obsługuje miasto i gminę Kępno, Łęka – pojemniki i kontenery – udział w rynku 53%

- PTK WENCEL – obsługuje miasto Kępno – kontenery – udział w rynku 25%

- Wywóz własny: firm – 15%, mieszkańców 5%.

- Na obszarze miasta Kępna oraz gminy brak systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Szkło wybierane jest z dowożonych odpadów na składowisku w Mianowicach gmina Kępno.

- Na obszarze gminy i powiatu nie ma sortowni odpadów opakowaniowych, pozyskane odpady ze zbiórki selektywnej nie są więc surowcami handlowymi wyzwalającymi środki finansowe ze sprzedaży. Odpady opakowaniowe z innych gmin powiatu wywożone są przez firmę ALBA na odległą sortownię w Dąbrowie Górniczej.

- Pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych realizowane jest częściowo przez młodzież szkolną ( pojemniki na baterie) oraz na terenie o składowiska w Mianowicach poprzez kontenery zakupione z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Niedostateczny stopień obsługi mieszkańców powoduje tworzenie dzikich wysypisk. Gmina Kępno przyznała się do powstawania dzikich wysypisk, które są likwidowane w miarę potrzeb.

- Największe składowisko w powiecie Mianowice gmina Kępno przyjmujące ok. 80% łącznej ilości wytwarzanych odpadów powiatowych posiada nieuregulowany stan formalno prawny i nie spełnia współczesnych wymagań – do końca 2009 roku ma być zamknięte i zrekultywowane. Składowisko przyjmuje aktualnie odpady z gminy Kępno, Łęka Opatowska i Trzcinica.

- Składowisko w Mianowicach nie dysponują wagą samochodową, co uniemożliwia prowadzenie rzetelnej ewidencji odpadów w jednostkach masowych wymaganych ustawowo.

- Działania integracyjne.

ZUK CAROLING – Kępno obsługuje 3-y gminy: Kępno, Łęka Opatowska i Trzcinica wywożąc odpady na składowisko w Mianowicach. Gminy te przystąpiły do spółki „Inwestor” celem wybudowania wspólnego obiektu w Olszowej w związku z planowaną likwidacją istniejącego składowiska.

- Gmina Kępno nie wprowadziła systemu pozyskiwania i zagospodarowania poza składowiskowego odpadów biodegradowalnych od ludności, z terenów zieleni, z rolnictwa, z oczyszczalni ścieków. Wszystkie w/w rodzaje odpadów trafiają na składowisko.

- Porządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin, rola powiatu zgodnie z Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami powinna mieć charakter inspirujący, koordynujący i medialny w szczególności w zakresie racjonalnego rozwiązywania problemu lokalizacji ponad gminnych składowisk.

- Z inicjatywy Powiatu i przy udziale środków z PFOŚ zlikwidowano w m.Przybyszów mogilnik 240 Mg środków ochrony roślin, wyposażono szkoły ponad gminne i oba składowiska gminne w pojemniki i kontenery do pozyskiwania odpadów niebezpiecznych, prowadzona jest również stała edukacja ekologiczna w szkołach poprzez różnego rodzaju konkursy.

- W najbliższych latach planuje się definitywną likwidację mogilnika w m. Przybyszów zawierającego jeszcze 100 Mg soli hartowniczych.

- Wymagane Ustawą z 1997 roku oraz Programem Krajowym stopniowe usuwanie pokryć dachowych zawierających płyty azbesto-cementowe znajduje się w fazie początkowej. Zidentyfikowano 80 obiektów, ale demontażem jak na razie nie objęto żadnego.

- Gospodarka odpadami poprodukcyjnymi w sektorze gospodarczym należy do obowiązków prowadzących działalność podmiotów gospodarczych, tak w zakresie minimalizacji odpadów jak i w zakresie gromadzenia, wywozu oraz wykorzystania lub unieszkodliwiania. Na tą okoliczność podmioty gospodarcze muszą uzyskać decyzję Starosty, lub Wojewody, przekazywać roczne sprawozdania z realizacji Marszałkowi Województwa a Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska powinny prowadzić monitoring oraz inspekcje kontrolne.

- Powyższy tok postępowania realizowany jest w powiecie kępińskim. Starostwo Powiatowe w latach 2001–2002 wydało 161 decyzji na wytwarzanie ok. 394 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych i ok. 14.969 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

- Brak informacji o decyzjach wydanych przez Wojewodę, stąd wniosek, że na terenie powiatu nie występują obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

- W odpadach innych niż niebezpieczne największy udział mają:

- 53,6 % odpady z przetwórstwa żywności w tym z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej,

- 14,0 % odpady z mechanicznej obróbki metali i tworzyw,

- 13,6 % odpady z zakładów energetycznych – żużel i popiół,

- 10,5 % odpady z przetwórstwa drewna i produkcji mebli,

- 9,2 % odpady budowlane.

19. W odpadach niebezpiecznych największy udział mają:

- 69,4% oleje odpadowe, zaolejona woda grupa 13,

- 10,4% odpady z procesów galwanicznych grupa 11,

- 7,6% odpady zawierające ropę naftową kod 16 07 08,

- 3,2% odpady z urządzeń elektrycznych podgrupa 160.

- Na składowisku w Mianowicach oprócz odpadów komunalnych od ludności i obiektów użyteczności publicznej trafia również ok. 900 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne z sektora gospodarczego

- Odpady z przetwórstwa drewna i produkcji mebli z płyt wiórowych i laminowanych, których ilość szacowana jest na ok. 1.853 Mg rocznie wykorzystywane są w znacznym stopniu do celów grzewczych przez miejscową ludność. Taki sposób postępowania nie powinien być akceptowany przy wydawaniu decyzji (stanowisko WIOŚ), gdyż nie są to instalacje przystosowane do spalania tego typu odpadów.

21. Sposób zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych w 2002 r. wg WIOŚ:

- 0,4% odpadów było tymczasowo składowane,

- 24,2% zostało ponownie wykorzystane,

- 64,5% zostało poddane unieszkodliwieniu,

- 10,9% zostało unieszkodliwione przez składowanie.

22. Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w 2002 r. wg WIOŚ:

- 15,0% odpadów było tymczasowo magazynowane,

- 18,5% zostało ponownie wykorzystane,

- 66,5% zostało poddanych unieszkodliwianiu,

- 0% było unieszkodliwione przez składowanie.

5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

SEKTORA KOMUNALNEGO - ZAŁOŻENIA

5.1. Odpady komunalne

Plany gminne i związków gmin powinny obejmować wszystkie rodzaje odpadów powstających na danym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych.

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych a pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających z gospodarstw domowych.

Typowe odpady komunalne powstają w:

- Gospodarstwach domowych – grupa główna,

- Obiektach infrastruktury takich jak handel, usługi, szkolnictwo, urzędy, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Poza typowymi odpadami wytwarzane są inne rodzaje odpadów zaliczanych do komunalnych, ale wymagające odrębnego traktowania:

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady z terenu zieleni,

- odpady z oczyszczania ulic,

- odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, plany gminne-związkowe powinny dotyczyć w szczególności odpadów komunalnych gdyż gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin, natomiast plany powiatowe w szczególności odpady inne niż niebezpieczne.

5.2. Prognoza nagromadzenia

W Polsce nie prowadzono dokładnej ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych, dlatego sporządzenie ich bilansu i prognozy nie jest sprawa prostą.

Dane GUS opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy wywozowe, a wiadomo, że nie wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem wywozu. Szacuje się, że w mieście 94%, a na terenach wiejskich 74% ludności objętych jest wywozem.

Ponadto obecne wymagania z zakresu ewidencji podawane są w jednostkach masowych (Mg), a większość składowisk gminnych nie posiada wagi i odpady szacowane są w jednostkach objętościowych (m3), a gęstość odpadów jest różna – inna w miejscu gromadzenia i kilkakrotnie wyższa na składowisku.

Średnie wskaźniki dla kraju wg KPGO i WPGO wynoszą:

- masowy wskaźnik nagromadzenia – 290, Wielkopolska 325 kg/M x rok,

- gęstość odpadów – 250, Wielkopolska 259 kg/m3

- objętościowy wskaźnik nagromadzenia 1,2 Wielkopolska - 1,25 m3/M x rok.

Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się zasadniczo dwa czynniki:

- liczba ludności,

- jednostkowy wskaźnik nagromadzenia.

Według KPGO – Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przez najbliższe 5-lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce odpadogenne, stąd stały wzrost wskaźnika nagromadzenia, lecz nie większe niż 3% rocznie.

Dla wyliczenia ilości nagromadzenia odpadów dla powiatu przyjęto wskaźniki z KPGO w rozbiciu na w/w 7 rodzajów odpadów komunalnych.

Okres prognostyczny przyjęto zgodnie w wymaganiami ustawowymi:

- krótkookresowy 2004-2007 – 4 lata,

- długookresowy 2008-2012 – 5 lat.

Tab. 8. Wskaźniki nagromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wg KPGO w kg/M x rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Miasto | Wieś |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2007 | 2012 | 2000 | 2007 | 2012 |
| 1. | Odpady z gospodarstw domowych | 224 | 268 | 300 | 116 | 120 | 120 |
| 2. | Odpady z obiektów infrastruktury | 110 | 128 | 144 | 45 | 47 | 46 |
| 3. | Odpady wielkogabarytowe | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 |
| 4. | Odpady budowlane | 40 | 67 | 90 | 40 | 67 | 90 |
| 5. | Odpady z terenów zieleni | 10 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Odpady z oczyszczania ulic | 15 | 17 | 19 | - | - | - |
| 7. | Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  | Łącznie | 424 | 525 | 598 | 223 | 262 | 284 |

5.3. Prognoza składu grupowego odpadów

W opracowaniu dokonano prezentacji i analizy porównawczej składu grupowego odpadów z gospodarstw domowych i infrastruktury pochodzący z następujących źródeł:

- Plan Gospodarki Odpadami dla woj. wielkopolskiego WPGO – 2003 r.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami KPGO MP nr 11 - 2003 r.

Aktualny skład morfologiczny podany w/w opracowaniach obejmuje 18 grup odpadów o łącznej gęstości nasypowej:

- miasto 170 kg/m3,

- wieś 250 kg/m3,

- infrastruktura 150 kg/m3.

Prognozę składu morfologicznego oparto na danych KPGO i WPGO, który uszczegółowia odpady komunalne na 18 strumieni.

Tab. 9. Prognoza ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych

| Lp | Strumień odpadów | Wskaźnik nagromadzenia kg/Mxrok | Ilość odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Odpady spożywcze – bioodpady Odpady z terenów zielonych Papier, karton nieopakowaniowe Opakowania papierowe Opakowania kompozytowe Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe Opakowania z tworzyw sztucznych Szkło nieopakowaniowe Opakowania szklane Metale Opakowania stalowe Opakowania aluminiowe Odpady tekstylne Odpady mineralne Drobna frakcja popiołów Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady niebezpieczne | 24,4 4,8 12,0 17,3 1,9 22,1 7,1 1,1 21,7 4,8 1,7 0,5 5,2 13,5 34,2 19,9 67,1 3,0 | 24,8 5,2 12,3 17,9 2,0 21,2 6,8 1,2 23,4 4,8 1,7 0,5 5,5 14,2 29,4 19,9 90,3 3,0 | 610 120 300 432 47 552 177 27 542 120 42 12 130 337 855 497 1675 75 | 620 130 307 448 50 530 170 30 585 120 42 12 137 355 735 497 2257 75 |
| Razem | 262 | 284 | 6550 | 7100 |

Do wyliczenia ilości odpadów przyjęto demografię ze Strategii Rozwoju Powiatu Kępińskiego do 2010 r. - liczba ludności 25.000.

5.4. Odpady biodegradowalne

5.4.1. Ilość odpadów

Do odpadów biodegradowalnych zaliczono: odpady spożywcze – bioodpady, odpady z terenów zieleni – biomasa, papier i katon nieopakowaniowy.

Tabela 10. Ilość odpadów biodegradowalnych

| Lp. | Odpady biodegrdowalne | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 | Bioodpady Kod 20 01 08 Biomasa Kod 20 02 01 Papier, karton Kod 20 01 01 | 610 120 300 | 620 294 307 |
| Razem | 1030 | 1057 |

5.4.2. Wymagany poziom odzysku

Zgodnie z nową ustawą o odpadach i wytycznymi Dyrektywy 99/31/EC odpady biodegradowalne nie powinny trafiać na składowiska.

Te na pozór niewinne odpady podczas fermentacji beztlenowej w złożu składowiska wytwarzają toksyczne substancje gazowe i ciekłe zanieczyszczając wody gruntowe, glebę i powietrze. Około 30% emisji metanu z terenów Polski pochodzi z 999 składowisk odpadów komunalnych zajmujących 3.125 ha powierzchni i przyczynia się do globalnych zmian klimatu i efektu cieplarnianego.

Z powyższych powodów Dyrektywa z 1999 r. nakłada obowiązek stopniowej redukcji deponowanych na składowiskach odpadów podlegających biodegradacji i kierowanie ich do przetwarzania biologicznego. Redukcja przewidziana jest w trzech etapach a dla warunków polskich przesunięta na okres 4 lat i przedstawia się następująco wg KPGO:

- 2010 r. – ograniczenie składowania do 75% ich masy z 1995 r.,

- 2013 r. – ograniczenie składowania do 50% ich masy z 1995 r.,

- 2020 r. – ograniczenie składowania do 35% ich masy z 1995 r.

Opierając się na założeniach WPGO przyjęto następujące poziomy odzysku odpadów biodegradowalnych:

- 2007 r. – 35%,

- 2012 r. – 50%.

Tab. 11. Podział odpadów biodegradowalnych wg ich zagospodarowania

| Lp. | Sposób zagospodarowania | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Kompostowanie Składowanie | 808 1500 | 1194 1194 |
| Razem | 2308 | 2388 |

5.5. Odpady opakowaniowe Kod 15 01

5.5.1. Ilość odpadów

Do odpadów opakowaniowych zaliczono odpady wykonane z papieru, kompozytów, tworzyw sztucznych, szkła oraz metali.

Tab. 12. Ilość odpadów opakowaniowych

| Lp. | Odpady opakowaniowe | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 4 5 6 | Papier kod 15 01 01 Kompozytowe kod 15 01 05 Z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 Szklane kod 15 01 07 Stalowe kod 15 01 04 Aluminiowe kod 15 01 04 | 432 47 137 542 42 12 | 448 50 170 585 42 12 |
| Razem | 1252 | 1307 |

5.5.2. Wymagany poziom odzysku

W krajach UE od 1994 r. obowiązuje Dyrektywa 94/62/EC. W myśl tej dyrektywy systemy organizacyjno-prawne w poszczególnych krajach UE zmuszone zostały do zapewnienia wskaźnika odzysku odpadów opakowaniowych w ciągu 5 lat do poziomu 50-60% wagowo.

Polska Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami z 11 maja 2000 r. wprowadza obowiązek osiągnięciem do 31 grudnia 2007 r. docelowego poziomu:

- odzysk w wysokości 50%,

- recykling w wysokości 25% - łącznie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2003 r. precyzuje natomiast roczne poziomy recyklingu na lata 2004-2007 poszczególnych grup odpadów opakowaniowych.

Poziomy recyklingu poszczególnych opakowań:

- papierowe 25%,

- kompozytowe 25%,

- z tworzyw sztucznych 25%,

- szklane 40%,

- stalowe 20%,

- aluminiowe 40%.

Brak aktualnie zamierzeń na dalsze lata, w związku z powyższym na rok 2012 przyjęto wzrost odzysku do 65% i wzrost recyklingu o 5% w stosunku do roku 2009. Według KPGO odpady opakowaniowe palne, które nie uda się wykorzystać w recyklingu materiałowym przekazywane zostaną do spalania w procesie odzysku energii.

Tab. 13. Prognozowana wielkość odzysku i recyklingu

| Lp. | Odpady opakowaniowe | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | odzysk | recykling |
|  |  | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 4 5 6 | Papierowe Kompozytowe Z tworzyw sztucznych Szklane Stalowe Aluminiowe | 216 23 89 271 21 6 | 291 33 110 380 28 8 | 108 12 45 217 8 5 | 134 15 51 263 10 6 |
| Razem | 626 | 850 | 395 | 479 |

Tab. 14. Podział odpadów opakowaniowych wg zagospodarowania

| Lp. | Sposób zagospodarowania | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 | Recykling materiałowy Spalanie z odzyskaniem energii Składowanie | 395 231 626 | 479 371 457 |
| Razem | 1252 | 1307 |

5.6. Odpady problemowe

5.6.1. Ilość odpadów

Przez odpady problemowe rozumie się odpady znajdujące się w odpadach komunalnych, które jest trudno pozyskać w sposób selektywny oraz trudno zakwalifikować do konkretnej technologii przetwarzania za wyjątkiem deponowania na składowisku

Do odpadów tych zaliczono nieopakowaniowe tworzywa sztuczne, szkło, metale, zabrudzone odpady tekstylne oraz inne odpady organiczne jak skóra, guma, drewno.

Tab. 15. Ilość odpadów problemowych

| LLp | Odpady problemowe | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 4 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe kod 20 01 39 Szkło nieopakowniowe kod 20 01 02 Odpady tekstylne kod 20 01 11 Metale kod 20 01 40 | 552 27 130 120 | 530 30 137 120 |
| Razem | 829 | 817 |

5.6.2. Wymagany poziom odzysku

Wymienione odpady problemowe nie są wyszczególnione w KPGO do odzysku. Całość tych odpadów pozostaje w masie zmieszanych odpadów komunalnych i jest kierowane na składowisko.

5.7. Odpady niebezpieczne Kod 20 01

5.7.1. Ilość odpadów

Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych to różnego rodzaju chemikalia, farby, opakowania, świetlówki, baterie itp.

Tab. 16. Ilość odpadów niebezpiecznych

| Lp. | Wyszczególnienie | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 | Odpady niebezpieczne | 75 | 75 |

5.7.2. Wymagany poziom odzysku

Odpady niebezpieczne powinny być eliminowane z odpadów komunalnych w fazie ich gromadzenia. Krajowy Plan zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką selektywną odpadów niebezpiecznych

- 2006 r. - 15%,

- 2010 r. - 50%,

- 2014 r. - 80%.

Tab. 17. Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych Mg

| Lp. | Sposób zagospodarowania | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Odzysk i unieszkodliwianie termiczne Składowanie | 18 57 | 49 26 |
| Razem | 75 | 75 |

5.8. Odpady mineralne Kod 20 03 99

5.8.1. Ilość odpadów

Odpady mineralne to głównie popiół z ogrzewania piecowego, stłuczka ceramiczna, drobne frakcja odpadów, pył, piasek oraz drobny gruz budowlany.

Według danych z badań, ilość tego typu odpadów dochodzi do 30-40% masy w odpadach pochodzących z budynków ogrzewanych indywidualnie paliwem stałym i do 10-15% w odpadach z budynków zaopatrzonych w ciepło centralne (R. Szpadt).

Tab. 18. Ilość odpadów mineralnych w Mg

| Lp. | Odpady mineralne | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Odpady mineralne Drobna frakcja popiołowa | 337 855 | 355 735 |
| Razem | 1192 | 1090 |

5.8.2. Wymagany poziom odzysku

KPGO nie nakłada poziomów odzysku na tę grupę odpadów komunalnych. Odpady te generalnie trafiają na składowisko.

5.9. Odpady wielkogabarytowe – poużytkowe Kod 20 03 07

5.9.1. Ilość odpadów

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowych pojemników i wymagają odrębnego traktowania.

W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych. Społeczeństwo pozbywa się starych mebli, zużytego sprzętu domowego (lodówki, pralki, kuchnie) oraz zużytego sprzętu elektronicznego (radia, telewizory, komputery). Przy okazji wymiany pojawiają się również opakowania przestrzenne.

Tab. 19. Ilość odpadów wielkogabarytowych

| Lp. | Wyszczególnienie | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 | Odpady wielkogabarytowe | 497 | 497 |

5.9.2.Wymagany poziom odzysku

Odpady wielkogabarytowe są źródłem potencjalnych surowców wtórnych, ale również źródłem substancji i materiałów uznanych za niebezpieczne (gazy szlachetne, rtęć, oleje sprężarkowe), które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić.

Z uwagi na powyższe w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz w Rozporządzeniu MS z 29 maja 2003 r. nałożony został obowiązek odzyskiwania m.in. chłodziarek i zamrażarek typu domowego do 50% w roku 2007.

Krajowy Plan zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką selektywną odpadów wielkogabarytowych

- 2006 r. – 20%,

- 2010 r. – 50%,

- 2014 r. – 70%.

Tabela 20. Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych

| p. | Sposób zagospodarowania | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Odzysk i recykling Składowanie | 169 328 | 298 199 |
|  | Razem | 497 | 497 |

5.10. Odpady budowlane

5.10.1. Ilość odpadów

Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają najczęściej:

- gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- pokrycia dachowe – odpady asfaltów i produktów smołowych,

- złom metaliczny,

- gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir,

- odpady z materiałów izolacyjnych.

Tab. 21. Ilość odpadów budowlanych w Mg

| Lp. | Wyszczególnienie | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 | Odpady budowlane | 1675 | 2257 |

5.10.2. Wymagany poziom odzysku

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

- 2006 r. – 15%,

- 2010 r. – 40%,

- 2014 r. – 60%.

Tab. 22. Zagospodarowanie odpadów w Mg

| lp. | Sposób zagospodarowania | (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 | Odzysk i recykling Składowanie | 352 1323 | 1128 1129 |
|  | Razem | 1675 | 2257 |

5.11. Komunalne osady ściekowe kod 19 08 05

5.11.1. Ilość osadów

Aktami wykonawczymi Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie poprawy jakości wód jest Ustawa Prawo Wodne z 2001 r. i Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych z grudnia 2003 r.

Wymienione dokumenty narzucają konieczność wyposażenia skupisk ludzkich w oczyszczalnie ścieków i system kanalizacji zbiorczej:

- przedział 0-2.000 RLM – nie wymaga budowy,

- przedział 2.000 – 15.000 RLM – oczyszczalnie do 2015 r.,

- przedział powyżej 15.000 RLM oczyszczalnie do 2010 r.

(średni wskaźnik RLM równoważnej liczby mieszkańców wynosi 2,27).

W wyniku oczyszczania ścieków powstają odpady:

- skratki kod 19 08 01,

- odpady z piaskowników kod 19 08 02,

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 08 05.

Zagospodarowanie osadów ściekowych reguluje Uchwała Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Według wskaźników podanych w KPGO, jeden mieszkaniec obsługiwany przez oczyszczalnie odpowiada produkcji rocznej osadów na poziomie od 11,4 kg s.m. do 34,8 kg s.m., w zależności od technologii oczyszczania ścieków – średnia, 23,1 kg s.m.

KPGO zakłada, że w wyniku realizacji programu rozbudowy sieci kanalizacyjnych i budowy oczyszczalni do roku 2014 nastąpi dwukrotny przyrost masy osadu w stosunku do roku 2000. Według danych GUS [2001], w oczyszczalniach ścieków komunalnych woj. pomorskiego w roku 2000 powstało 33.444 Mg s.m. osadów. Natomiast wg danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w roku 2002 powstało już 65.700 Mg s.m. tychże osadów, czyli prawie dwukrotnie więcej.

Wszystkie gminy powiatu posiadają ludność powyżej 2 tys. mieszkańców i przyjmując tylko ludność rzeczywistą, ilość osadów powinna wynosić następująco.

Tab. 23. Ilość osadów ściekowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Mg s.m. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 | Osady ściekowe | 400 | 575 |

5.11.2. Wymagany poziom odzysku – zagospodarowanie osadów

Podstawowe cechy osadów ściekowych:

- wysokie uwodnienie, wynoszące od ponad 99% w przypadku osadów surowych, do 80-85% dla osadów odwodnionych,

- płynna, mazista lub ziemista konsystencja,

- wysoka zawartość związków organicznych od 80% dla osadów surowych do 25-65% dla osadów stabilizowanych,

- duża zawartość związków nawozowych: azotu, fosforu, potasu,

- zmienna zawartość substancji toksycznych, głównie metali ciężkich,

- zróżnicowany stopień zagrożenia sanitarnego, wynikający z zawartości w osadach znacznych ilości mikroorganizmów chorobotwórczych.

Dotychczasowe przetwarzanie osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków jest słabo rozwinięta i ogranicza się głownie do zagęszczenia i odwadniania a gospodarka osadowa nie była monitorowana, ewidencję rozpoczęto dopiero w 2002 r.

Komunalne osady ściekowe z uwagi na dużą zawartość składników biogennych są odpadami biodegradowalnymi, których nie powinno się deponować na składowiskach, lecz wykorzystywać rolniczo, ale nie do bezpośredniego wprowadzenia do środowiska glebowego.

Preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie kompostowanie jako przetwarzanie osadów zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa przyrodniczego – higienizacja. Przy czym kompostowanie musi być realizowane wspólnie z innymi odpadami organicznymi (kora, trociny).

KPGO zakłada, że w perspektywie 2014 r.:

- 26% osadów będzie wykorzystywane do nawożenia i użyźniania gruntów –bez dodatkowego przerobu,

- 20% osadów j.w., ale po procesie kompostowania,

- 39% osadów będzie składowane,

- 8% osadów będzie termicznie przekształcane,

- 7% osadów będzie wykorzystane na cele przemysłowe.

Dla warunków powiatu przyjęto 40-30% - bezpośrednio do gleby, 10-20% - kompostownie, 50% - składowiska.

Tab. 24. Zagospodarowanie osadów w Mg

| Lp. | Sposób zagospodarowania | Mg s.m. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2012 |
| 1 2 3 | Bezpośrednio do gleby Kompostowanie Składowanie | 160 40 200 | 172 116 287 |
|  | Razem | 400 | 575 |

5.12. Odpady azbestowe Kod 10 13 09

5.12.1. Ilość odpadów

Odpady azbestowe zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Azbest stosowano w wyrobach budowlanych głównie jako pokrycia dachowe, płyty azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu. Są to wyroby o dużej gęstości definiowania jako „twarde”. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia.

Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów azbestowych w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczenia środowiska.

Przewidywana ilość odpadów wg KPGO zawierających azbest powstających w wyniku usuwania wyrobów z azbestu dla woj. wielkopolskiego

- 2003-12 – 355,2 tys. Mg,

- 2013-22 – 444,0 tys. Mg,

- 2023-32 – 310,8 tys. Mg.

5.12.2. Wymagany poziom likwidacji

Przez analogię do w/w wskazań KPGO, gminy powiatu powinny doprowadzić do usunięcia ok. 32% pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych do roku 2012.

Likwidacja wyrobów azbestowych ma przebiegać w oparciu o „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” opracowany przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzony przez Radę Ministrów w maju 2002 r. Zakłada się, że w/w Program będzie realizowany przez 30 lat.

Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i techniczno-technologicznych. Przewiduje się realizację zadań na trzech poziomach:

- centralnym – Główny Koordynator Programu,

- wojewódzkim,

- lokalnym – samorząd powiatowy i gminny.

Do zadań powiatu należy m.in. sporządzanie rocznych informacji o realizacji zadań, nadzorowanie wykorzystywania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenie lokalnej polityki społecznej.

Do zadań gmin należy m.in. przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji o zagrożeniach.

Demontaż, transport oraz składowanie odpadów azbestowych podlega specjalnym rygorom podobnym jak dla odpadów niebezpiecznych.

6. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODRKI ODPADAMI

SEKTORA GOSPODARCZEGO – ZAŁOŻENIA

6.1. Odpady z sektora gospodarczego

Obowiązek minimalizacji wytwarzania oraz zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych – niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne należy do podmiotu wytwarzającego – posiadacza odpadów.

Zgodnie z rozdz. 4 Ustawy o odpadach każdy podmiot wytwarzający odpady w związku z prowadzoną działalnością obowiązany jest do:

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach ich zagospodarowania jeśli wytwarza rocznie:

- do  100 kg odpadów niebezpiecznych,

- powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne,

- opracowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskania decyzji zatwierdzającej program jeśli wytwarza rocznie:

-   powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych,

- złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji jeśli wytwarza rocznie:

- powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych,

- powyżej 5 tys. Mg odpadów inne niż niebezpieczne.

W informacji, programie i wniosku muszą być określone ilości i rodzaje odpadów wytwarzanych, miejsce i sposób czasowego magazynowania oraz sposób ich zagospodarowania lub unieszkodliwiania a także informacje o sposobach zapobiegania lub minimalizacji ich powstawania.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wniosek na wytwarzanie odpadów jest zatwierdzony w drodze decyzji przez:

- wojewodę – dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Rozporządzenie RM z 24.09.2002 r.,

- starostę – dla pozostałych przedsięwzięć.

Kopia wydanej decyzji przekazywana jest marszałkowi województwa oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi, ale wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania).

Zasady transportu odpadów niebezpiecznych mogą być dokonywane jedynie w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 16 października 1997 r. Dz. U. 130, poz. 872.

Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencja prowadzona jest poprzez kartę ewidencji dla każdego rodzaju odpadu oddzielnie oraz karty przekazania odpadu.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów obowiązany jest sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Na podstawie zbiorczych zestawień danych marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń.

Delegatury Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska prowadzą monitoring odpadów wg bazy SIGOP – System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi oraz Inspekcje Kontrolne

6.2. Podstawowe grupy odpadów poprodukcyjnych

Na obszarze gminy dominują następujące grupy odpadów poprodukcyjnych:

- Odpady rolno-spożywcze

Odpady z sektora rolno-spożywczego powstają głównie w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, gorzelniach, ubojniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, mleczarniach, chłodniach oraz innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności.

Dominującym kierunkiem postępowania z wytworzonymi odpadami grupy 02 jest ich odzysk w Polsce 89%. Jest to głownie sprzedaż na pasze, nawozy i komponenty do kompostu, Magazynowanie wytworzonych odpadów wynosi 4,7%, składowanie 4.2%, a unieszkodliwianie inne niż składowanie 2,1% wg KPGO.

- Odpady energetyczne

Na terenie województwa wielkopolskiego odpady powstające w ciepłowniach i kotłowniach stanowiły ok. 90% wszystkich odpadów z grupy 10.

Główny masę odpadów podgrupy 1001 ok. 80% stanowiły mieszanki popiołowo-żużlowe.

Odpady te wykorzystywane są głownie do wyrobu materiałów budowlanych oraz do utwardzania dróg. Niewykorzystane odpady deponowane są czasowo na składowiskach przyzakładowych.

- Odpady z produkcji mebli

Wśród odpadów z tej branży dominują w zgłoszeniach ilościowo odpady zaliczane do innych niż niebezpieczne Kod 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa oraz materiały tapicerskie.

Ponadto występują odpady typu niebezpiecznego jak odpady z chemicznej obróbki drewna w tym lakiery, rozpuszczalniki oraz zaliczone do niebezpiecznych Kod 03 01 0-4 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady inne niż niebezpieczne zagospodarowane są lokalnie do celów grzewczych wśród nich znajdują się jednak odpady niebezpieczne, które nie powinny być spalane w kotłowniach indywidualnych.

- Mechanika pojazdowa

W zakładach mechaniki pojazdowej występują odpadowe oleje silnikowe i smarowe, rozpuszczalniki, szlamy lakiernicze oraz zużyte części samochodów w tym filtry, akumulatory, opony.

Odpady tego typu są wywożone przez specjalistyczne firmy do zakładów utylizacji poza granice powiatu.

Ustawowy wymóg postępowania z oponami i akumulatorami:

- Zużyte opony Kod 16 01 03

- brak dotychczas recyklingu – aktualnie dominuje spalanie z wykorzystaniem energii w cementowniach; największe doświadczenie mają cementownie Górażdże i Strzelce Opolskie,

- od 1 lipca 2003 r. zakaz deponowania na składowiskach,

- pozyskanie zużytych opon należy do obowiązków producentów, wymagany poziom odzysku 75% do 2007 r. lub opłata produktowa 8 zł za 1 kg opony.

- Akumulatory ołowiowe, Podgrupa 16 06

- sposób postępowania – przerób i recykling,

- największe doświadczenia w wykorzystaniu starych akumulatorów mają: Zakłady Górniczo-Hutnicze Orzeł Biały z Bytomia oraz SURMET z Poznania i CENTRA S.A. z Poznania,

- pozyskanie zużytych akumulatorów należy do obowiązków producentów i importerów,

- wymagany poziom odzysku i recyklingu do 2007 r. – wszystkie zużyte akumulatory,

- kupno nowego – zdanie starego lub opłata depozytowa w wysokości 30 zł za sztukę.

5. Wyeksploatowane pojazdy

Brak informacji o „autozłomach” zajmujących się skupem i demontażem pojazdów na obszarze gminy oraz powiatu.

Zgodnie z KPGO wyeksploatowane pojazdy powinny być demontowane przez koncesjonowane stacje wytypowane przez wojewodów do recyklingu materiałowego:

- 85% masy samochodu nadaje się do recyklingu,

- 15% masy to nieużyteczny odpad na składowisko.

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 września 2002 r. Dz. U. Nr.178 § 2 p.9d – dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wymagane jest obowiązkowo sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, stąd podlegają one pod jurysdykcję wojewody w zakresie wydawania decyzji na wytwarzanie odpadów.

6. Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych, grupa 18

- Specyficzne odpady medyczne:

- zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki poprodukcyjne, materiał biologiczny oraz inne odpady. Wg KPGO powstaje ok. 23 tys. Mg/rok

- Odpady weterynaryjne:

- odpady zakaźne (padłe zwierzęta), sprzęt jednorazowego użytku, materiał biologiczny, zwierzęta poddane eutanazji, przeterminowane lekarstwa.

Wg KPGO stanowią one ok. 10% odpadów medycznych tj. ok. 2 tys. Mg/rok.

Odpady medyczne i weterynaryjne należy gromadzić w oznakowanych workach lub pojemnikach jednorazowego użytku, przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 10oC. Transport do spalarni przez firmy posiadające stosowane uprawnienia wydane w oparciu o zawarte ze spalarniami umowy na unieszkodliwianie.

Aktualnie w kraju funkcjonują 22 duże regionalne spalarnie odpadów medycznych m.in.:

- Szpital Zespolony w Gorzowie Wielkopolskim o wyd. 850 Mg/rok,

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ,

- oraz pewna ilość małych instalacji termicznych o wydajności 50-300 kg/h.

6.3. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się następujące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, które przyjmują odpady od firm zewnętrznych:

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Konin:

- instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów,

- oczyszczalnia ścieków przemysłowych,

- składowisko odpadów niebezpiecznych,

- PPHU IZOPOL Trzemeszno:

- Składowisko odpadów azbestowych,

- AWAS – Polska Sp. z o.o. Warszawa lok. Główiew:

- Neutralizatornia osadów ropopochodnych,

- EKO-BUD Sobótka Ostrów Wielkopolski:

- Składowisko odpadów przemysłowych,

(odpady garbarskie, pogalwaniczne, lakiernicze zestalone, azbestowe).

6.4. Prognoza zmian w sektorze gospodarczym

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Polsce w sektorze gospodarczym w perspektywie czasowej do 2012-2014 r. zależeć będzie przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Doświadczenia wskazują, że na każde 1% wzrostu PBK przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.

W najbliższej przyszłości lata 2004-2007 zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Wynika to z jednej strony z prowadzonej konsekwentnie polityki ekologicznej promującej metody minimalizacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, z drugiej zwiększenie kontroli nad wytwórcami odpadów i odkrycie tzw. szarej strefy odpadowej. W dalszej perspektywie należy się spodziewać relatywnego zmniejszenia (w stosunku do wzrostu produkcji) ilości wytwarzanych odpadów.

Główne cele gospodarki odpadami z sektora gospodarczego zawarte w KPGO i WPGO zgodnie z wytycznymi Polityki Ekologicznej Państwa do osiągnięcia do roku 2012-2014:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych),

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami w tym prowadzenie monitoringu,

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programie zarządzania środowiskowego ISO 14 000, wdrażanie zasad ruchu Czysta Produkcja,

- zapewnienie zgodnie z Rozporządzeniem RM z 30 czerwca 2001 r. odzysku i recyklingu: olejów smarowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- likwidacja do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

- do końca 2005 r. wycofanie z użytkowania etylinę i przejście wyłącznie na stosowanie benzyn bezołowiowych,

- do 2006 r. ponowne wykorzystanie części i odzysku surowców w ilości 85% średniej masy samochodu,

- minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcenia, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania, a także eliminacji nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

7. CELE I ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI

7.1. Główne zadania koordynowane przez jednostki szczebla wojewódzkiego

- Cel – stworzenie zintegrowanej sieci instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

- Zadanie – Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego zakłada podział województwa na 12 obszarów skupionych wokół Zakładów Zagospodarowania Odpadów ZZO. Powiat kępiński razem z powiatem ostrzeszowskim, ostrowskim i krotoszyńskim zaliczony został do jednego obszaru Sulmierzyce – Ostrów Wlkp.

- Cel – zmniejszenie ilości oraz toksyczności wytwarzania odpadów poprodukcyjnych, zwiększenie stopnia ich odzysku i powtórnego wykorzystania oraz właściwego systemu unieszkodliwiania.

- Zadania – Powyższy nadrzędny cel w sektorze gospodarczym możliwy jest do osiągnięcia poprzez wiele różnych zadań technicznych, organizacyjnych oraz kontrolno-nadzorujących w tym:

• wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów oraz metod ich zagospodarowania – bazy danych,

• prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów,

• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych zwłaszcza dla małych i średnich podmiotów gospodarczych.

7.2. Główne zadanie koordynowane przez Powiat

- Cel – działania integrujące na szczeblu regionalnym

- Zadanie – W sytuacji dojrzewania budowy Zakładów Zagospodarowania Odpadów ZZO obsługujących obszar kilku powiatów, niezbędne będą działania integrujące, aby nowa instalacja była przedsięwzięciem wspólnym, niekomercyjnym.

- Cel – działania integrujące na obszarze powiatu

- Zadanie – Wszelkie zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami są bardziej efektywne, jeśli rozwiązywane są w skali międzygminnej a nie przez pojedyncze gminy. Powiat jako jednostka samorządowa powinien w tym zakresie przejąć rolę inspirującą, koordynującą i medialną dla zintegrowania gmin do wspólnych przedsięwzięć.

- Cel – Inspirowanie działań do racjonalnej gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

- Zadanie – Przy wydawaniu pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniać rygorystycznie wymogi ustawowe oraz standardy i wskaźniki środowiskowe zawarte w planie powiatowym jak i w planach wyższego szczebla opierając się na następującej hierarchii postępowania:

• zapobieganie powstawaniu odpadów,

• odzysk i wykorzystanie odpadów,

• unieszkodliwianie odpadów,

• składowanie tylko tych odpadów, których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe.

- Cel – Wzorcowe postępowanie z odpadami w jednostkach podległych samorządowi powiatowemu

- Zadanie – Obiekty użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, domy opieki itp. powinny być wyposażone w pojemniki do zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych w tym zużytego sprzętu i akcesoriów wyposażenia komputerowego oraz kserograficznego, stanowiąc przykład do naśladowania dla innych właścicieli nieruchomości.

- Cel – Stała edukacja ekologiczna

- Zadanie – Organizowanie różnych form edukacji ekologicznej w szkołach podległych nie tylko Starostwu, poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, wycieczki, wystawy, spotkania itp. Doświadczenie wykazało, że młodzież łatwiej przyswaja nowe spojrzenie na ochronę środowiska m.in. poprzez zbiórkę selektywną i przekazuje je rodzicom i dziadkom wpływając na zmianę ich nawyków.

- Cel – Właściwe postępowanie z wybranymi odpadami niebezpiecznymi poprzez koordynację i współdziałanie

- Zadania:

- demontaż pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- właściwe unieszkodliwianie padłych zwierząt - Powiatowy Lekarz Weterynarii i Powiatowy Inspektor Sanitarny,

- ostateczna likwidacja mogilnika - Urząd Marszałkowski.

  - Zadania koordynowane przez Gminę

- Cel – Objęcie obsługą wszystkich mieszkańców gminy

Aktualnie stopień obsługi mieszkańców gminy Kępno wynosi ok. 85%. Powyższa sytuacja generuje powstawanie dzikich wysypisk odpadów.

- Zadania:

- w okresie krótkoterminowym do 2007 r. – objąć obsługą 95% mieszkańców terenów wiejskich i 100% terenów miejskich,

- w okresie długoterminowym do 2012 r. – objąć obsługą 100% mieszkańców terenów wiejskich.

Powyższe można osiągnąć poprzez:

- wykorzystanie uprawnień ustawowych gmin,

- zwiększenie nadzoru i kontroli nad skutecznością usług świadczonych przez firmy wywozowe,

- wprowadzenie skuteczniejszych systemów zdyscyplinowania mieszkańców np. poprzez umowy cywilno-prawne pomiędzy mieszkańcami a gminą.

- Cel – Zapobieganie powstawaniu odpadów

Na zapobieganie powstawania odpadów komunalnych władze samorządowe mają niewielki wpływ. KPGO zakłada, że w okresie przynajmniej 5 lat dominować będą postawy konsumpcyjne – wzrastać będzie wskaźnik nagromadzenia.

Ograniczenie ilości odpadów osiągalne jest natomiast w sektorze gospodarczym poprzez wprowadzanie nowych technologii mniej odpadotwórczych.

- Zadania

- Prowadzić stałą kampanię edukacyjną wśród młodzieży i osób dorosłych kreującą proekologiczne zachowania.

- Wykorzystując uprawnienia ustawowe zwiększyć nadzór nad jednostkami handlowymi zobowiązanymi do dysponowania odpowiednią ilością towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku.

- Cel – Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko

Przewodnim celem nowoczesnej gospodarki odpadami jest sukcesywne zmniejszanie strumienia odpadów kierowanych na składowiska. W perspektywie 2010 – 2014 roku musi w Polsce nastąpić zmiana sposobu zagospodarowania odpadów. Składowiska, dotychczas dominujące powinny być zdegradowane do roli ostatniego ogniwa przyjmującego wyłącznie tylko te odpady, które nie można zagospodarować w inny sposób.

Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez odzysk i recykling odpadów:

- Zadania w okresie krótkoterminowym do 2007 r.

- osiągnięcie 50% odzysku i 25% recyklingu łącznie odpadów opakowaniowych ogółem w tym:

• opakowania z papieru i tektury 		– 25%,

• opakowania kompozytowe 		– 25%,

• opakowania z tworzyw sztucznych 	– 25%,

• opakowania szklane 			– 40%,

• opakowania stalowe 			– 20%,

• opakowania aluminiowe 		– 40%,

- osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych:

• odpady biodegradowalne 		– 35%,

• odpady niebezpieczne 			– 15%,

• odpady wielkogabarytowe 		– 20%,

• odpady budowlane 			– 20%,

- deponowanie na składowiska nie więcej niż 75% wytwarzanych odpadów komunalnych.

- Zadanie w okresie długoterminowym 2008-2012 r.

- Utrzymanie lub zwiększenie poziomów odzysku do ok. 65% i recyklingu do ok. 30% odpadów opakowaniowych wg zaostrzonych wymagań, które aktualnie nie są sprecyzowane.

- Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych:

• odpady biodegradowalne 		– 50%,

• odpady niebezpieczne 			– 50%,

• odpady wielkogabarytowe 		– 50%,

• odpady budowlane 			– 50%,

• komunalne osady ściekowe 		– 55%.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż ok. 60% wytwarzanych odpadów komunalnych.

- Cel – Pozyskanie odpadów opakowaniowych

Pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych do roku 2007 jest możliwe poprzez:

- Zadania

- selektywną zbiórkę odpadów u „źródła” w kolorowych workach foliowych na obszarach wiejskich,

- selektywną zbiórkę odpadów w ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawach na obszarze miast i w miejscowościach o zwartej zabudowie typu miejskiego.

- zgodnie z art. 3 p.6 Ustawy o utrzymaniu czystości, organizacja selektywnej zbiórki należy do obowiązków gmin (zakupienie worków i pojemników oraz wywóz odpadów do sortowni),

- prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia.

- Cel – Redukcja odpadów biodegradowalnych

Sukcesywna redukcja odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach do poziomu 35% w 2007 r. i ok. 50% w 2012 r. oraz komunalnych osadów ściekowych do 55% jest możliwa poprzez:

- Zadania

Odpady biodegradowalne podlegają szybkim procesom zagniwania stąd konieczność krótkiego czasu ich gromadzenia i szybkiego przekazania do recyklingu organicznego.

W związku z powyższym w oparciu o plany wyższego szczebla zakłada się, aby:

- odpady biodegradowalne z terenów wiejskich oraz częściowo z budownictwa jednorodzinnego były zagospodarowywane lokalnie – przydomowe, przyzagrodowe kompostowanie,

- odpady biodegradowalne z terenów miejskich gromadzić selektywnie w specjalnych pojemnikach kompostowych i wywozić do kompostowni,

- odpady z terenów zieleni i komunale osady ściekowe powinny być wspólnie kompostowane w ramach recyklingu organicznego,

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych należy do zadań gmin.

- Cel – Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych

Pozyskanie 15-50% odpadów niebezpiecznych, 20-50% odpadów wielkogabarytowych oraz innych jest możliwe poprzez:

- Zadania

Wzorem państw UE oraz zgodnie z zaleceniami KPGO oraz WPGO proponuje się urządzić w gminie:

- Centrum recyklingu, czyli zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia. Do punku tego mieszkańcy będą mogli przynosić – dowozić przeważnie bezpłatnie różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Taki punkt jest ważnymi centrami odzysku odpadów poużytkowych – umożliwiając pozyskanie znacznie większej gamy surowców niż ogólnodostępne trójpojemnikowe zestawy na odpady opakowaniowe.

- Centrum recyklingu może przyjmować niewielkie ilości odpadów budowlanych oraz motoryzacyjnych od ludności.

- Centrum recyklingu może też przyjmować odpady niebezpieczne od małych i średnich podmiotów gospodarczych, ale odpłatnie na zasadzie usługi.

- Cel – Gromadzenie odpadów zmieszanych

Odpady zmieszane muszą być gromadzone czasowo w różnego rodzaju, ale typowych pojemnikach współpracujących ze specjalistycznymi samochodami do wywozu odpadów.

Nie wolno gromadzić odpadów w antysanitarnych betonowych śmietnikach i ręcznego ich przeładowywania na samochody skrzyniowe.

- Zadania

- Częstotliwość wywozu dla warunków klimatycznych Polski przyjmuje się jako optymalną:

• dla centrów usługowo-handlowych – codziennie,

• dla budownictwa zwartego i osiedlowego – 2 x w tygodniu,

• dla budownictwa jednorodzinnego – 1 x w tygodniu,

• dla budownictwa zagrodowego – 2 x w miesiącu,

- typowe pojemniki:

• 110 – 240 l – budownictwo jednorodzinne i zagrodowe.

• 1,1 – 2,2 m3 – budownictwo wielorodzinne.

• kontenery KP-7 m3 – tereny otwarte i zakłady gospodarcze,

- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i korzystania z usług wywozowych przez zakład posiadający zezwolenie gminy,

- gmina ma prawo do ustalenia rodzaju pojemników, wymagań dotyczących ich rozmieszczenia i utrzymania oraz częstotliwości opróżniania,

- właściciel nieruchomości płaci za wywóz faktycznej ilości odpadów a nie za „wywrót pojemnika” w związku z powyższym powinien mieć możliwość dobrania wielkości pojemnika stosownie do ilości wytwarzanych odpadów w okresie międzywywozowym.

- Cel – Wywóz odpadów

Przy wywozie odpadów należy kierować się minimalizacją kosztów, które aktualnie są dominującym udziałem ok. 60-70% kosztów ogólnych zagospodarowania odpadów. Średni koszt transportu odpadów samochodem 8 tonowym wynosi ok.100 zł/Mg

• 16 zł/km – komercyjne firmy transportowe,

• 3 zł/km – samochody gminne lub związkowe.

- Zadania

- dobierając wywoźnika należy analizować posiadany tabor samochodowy: ładowność, możliwość zagęszczania odpadów, współpraca z pojemnikami,

- likwidacja składowiska gminnego spowoduje znaczący wzrost odległości do regionalnego ZZO – Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Według KPGO przy odległościach powyżej 30 km należy stosować przeładunek odpadów do pojazdów wysokotonażowych,

- wywóz odpadów zmieszanych powierza się zazwyczaj różnym firmom komercyjnym działającym w oparciu o wymagane pozwolenia pozyskane w drodze przetargu,

- wywóz odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej wskazanym byłoby powierzyć jednemu wywoźnikowi z całego powiatu podległemu bezpośrednio samorządowym jednostkom gminnym.

- Cel – Rekultywacja zamkniętych składowisk

Obszary zdegradowane w wyniku wykorzystania ich pod składowiska odpadów powinny być przywrócone do stanu pierwotnego (art. 102 ustawy POŚ).

- Zadanie:

Brak informacji o tego typu obiektach natomiast występują:

- dzikie wysypiska odpadów,

- wyrobiska z nielegalnego wydobycia kruszyw pospolitych.

- Cel – Zamykanie składowisk gminnych

Składowiska gminne, które w wyniku Przeglądu Ekologicznego ocenione zostały negatywnie jako niespełniające obecnych wymogów muszą być dostosowane lub zlikwidowane.

- Zadania

Na obszarze gminy Kępno występuje jedno składowisko gminne - Mianowice, zamknięcie i rekultywacja do 2009 r.

Ustawowy termin porządkowania istniejących składowisk:

• 31 grudnia 2005 r. – dostosowanie do wymagań,

• 31 grudnia 2009 r. – przebudowa w oparciu o nowe pozwolenie na budowę z możliwością wydłużenia do 30. 06. 2012 r.- okres dostosowawczy dla Polski wymagań Dyrektywy 99/31/WE.

- Cel – Zagospodarowania odpadów komunalnych

Zamknięcie w 2009 r. składowiska w Mianowicach przyjmującego aktualnie ok. 80% odpadów z obszaru powiatu przy wskazaniu WPGO na docelową obsługę 4 powiatów przez ZZO zlokalizowany w Sulmierzycach lub w Ostrowie Wlkp. stawia pod znakiem zapytania budowę nowego składowiska w Olszowie.

- Zadanie

W świetle powyższego zakłada się następujący scenariusz zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru powiatu kępińskiego:

• okres krótkoterminowy do 2007 r.

- wypełnianie składowiska w Mianowicach odpadami z gmin Kępno, Łęka Opatowska i Trzcinica

- eksploatacja indywidualna składowiska gm. Baranów

- rozbudowa i wypełnienie składowiska w Nowej Wsi Książęcej odpadami z gmin: Barlin, Perzów i ewentualnie Rychtal

• okres długoterminowy 2007-2012

- kontynuacja do wypełnienia składowisk w m. Donaborów i Nowa Wieś Książęca,

- likwidacja i rekultywacja składowiska w Mianowicach,

- budowa stacji przeładunkowej w Olszowej dla wszystkich gmin powiatu kępińskiego w ramach regionalnego obszaru zintegrowanej obsługi.

- Cel – Integracja gmin powiatu kępińskiego

Powołanie związku celowego gmin powiatu kępińskiego do realizacji zadania publicznego, jakim będzie usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie ze współczesnymi wymaganiami.

- Zadania

Zgodnie z zaleceniami KPGO inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu jest bardziej efektywne ekonomicznie organizacyjnie i technicznie niż w skali pojedynczych gmin. W związku z powyższym należałoby doprowadzić do porozumienia komunalnego wszystkich gmin powiatu w zakresie:

- ujednolicenia systemu pozyskiwania odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych i niebezpiecznych,

- wybudowania stacji przeładunkowej wraz z wyposażeniem technologicznym i transportowym,

- przejęcie pełnej kontroli nad systemem pozyskiwania odpadów surowcowych od momentu zbiórki po moment sprzedaży.

8. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPDAMI

SEKTORA KOMUNALNEGO

8.1. Zarządzanie

Powiat jest jednostką predysponowaną do podejmowania decyzji związanych z gospodarką odpadami, w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych. Powiat powinien organizować wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą także przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie niż w skali pojedynczej gminy.

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin i gminy są właścicielami tych odpadów sprawując faktyczną kontrole i nadzór nad strumieniami przepływu i zagospodarowania odpadów. W szczególności gmina:

- Stwarza warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnia wykonanie tych prac poprzez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

- Organizuje zbiórkę selektywną, segregacje oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych przydatnych do odzysku oraz współdziała z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatacje własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- Wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy usług w zakresie odbioru odpadów. W sytuacji, gdy dopuszcza kilka przedsiębiorców wywozowych określa obszar, na którym te usługi mają być świadczone.

- Przejmuje w zastępstwie obowiązki właściciela nieruchomości obciążając go stosowną opłatą, gdy właściciel nie udokumentuje korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

- W oparciu o własny zakład usługowy prowadzi ewidencję odpadów komunalnych wg zatwierdzonych wzorów dokumentów.

- Przekazuje marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o rodzaju i ilości zebranych odpadów opakowaniowych, ilości przekazanych do odzysku i recyklingu oraz o poniesionych wydatkach.

8.2. Wielkość i przepływ strumieni odpadów komunalnych

Z nowego prawodawstwa krajowego wynika, że unieszkodliwianiu poddaje się tylko te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Przy czym składować można tylko te odpady, z których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię tzw. BAT, przekazane do najbliżej położonych miejsc, gdzie takie instalacje się znajdują tzw. zasada „bliskości”.

Powyższe postępowanie rodzi konieczność stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz wymaga przepływu odpadów do następujących poziomów – rok 2007 /liczby w nawiasach dotyczą roku 2012/

- poziom gminny – zagospodarowanie lokalne poprzez

- składowisko I klasy odpadów mineralnych – inertnych lub zagospodarowanie lokalne do utwardzenia dróg

• 1192 Mg  /1090 Mg/

- kompostownie przyzagrodowe i przydomowe tereny wiejskie

• 160 Mg  /228 Mg/

- centra recyklingu – czasowe magazynowanie

•   18 Mg – odpady niebezpieczne  /49 Mg/

• 169 Mg – odpady wielkogabarytowe  /298 Mg/

• 352 Mg – odpady budowlane  /1128 Mg/

- poziom powiatu – zagospodarowanie międzygminne

- sortownia odpadów opakowaniowych

• 626 Mg – odpady opakowaniowe /850 Mg /

- kompostownia

• 200 Mg bioodpady od mieszkańców terenów miejskich

i biomasa z terenów zieleni miejskiej /300 Mg/

• 58 Mg komunalne osady ściekowe /116 Mg/

• odpady poprodukcyjne: wióry, trociny, słoma,

- składowisko II klasy odpadów zmieszanych

•   670 Mg odpady biodegradowalne  /529 Mg/

•   626 Mg odpady opakowaniowe  /457 Mg/

•   829 Mg odpady problemowe  /817 Mg/

•     57 Mg odpady niebezpieczne  /26 Mg/

•   328 Mg odpady wielkogabarytowe  /199 Mg/

• 1323 Mg odpady budowlane /1129 Mg/

•   287 Mg komunalne osady ściekowe  /287 Mg/

#### Razem : 4120 Mg

Uwaga:

- przy braku możliwości zagospodarowania gminnego odpadów mineralnych powiększą one strumień odpadów kierowanych na składowisko międzygminne

- przy braku składowiska międzygminnego w/w odpady należy wywozić do regionalnego ZZO poprzez stację przeładunkową.

- poziom wojewódzki – zagospodarowanie regionalne

Do zagospodarowani regionalnego powinny być przekazane:

- odpady czasowo magazynowane w gminnych centrach

recyklingu:

•   18 Mg – odpady niebezpieczne

• 164 Mg – odpady wielkogabarytowe

• 352 Mg – odpady budowlane

Tab. 25. Projektowane zagospodarowanie odpadów komunalnych w Mg

| Lp. | Strumień odpadów | 2007 r. | 2012 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wytworzone | składo-wane | odzysk | wytwa- rzane | składo- wane | odzysk |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | biodegradowalne opakowaniowe problemowe niebezpieczne mineralne wielkogabarytowe budowlane osady ściekowe | 1030 1252 829 75 1192 497 1675 400 | 670 626 829 57 1192 328 1323 200 | 360 626 - 18 - 169 352 200 | 1057 1307 817 75 1090 497 2257 575 | 529 457 817 26 1090 199 1129 287 | 528 850 - 49 - 298 1128 288 |
| Razem Mg | 6950 | 5225 | 1725 | 7675 | 4534 | 3141 |
| Udział % | 100 | 75 | 25 | 100 | 60 | 40 |

8.3. Pozyskiwanie odpadów zmieszanych

Do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz usuwania ich przez firmy wywozowe dysponujące zezwoleniem gminy zobowiązany jest właściciel nieruchomości, co wyklucza możliwość usuwania odpadów na własną rękę.

Gmina ma prawo do ustalania rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów, wymagań dotyczących ich rozmieszczenia i utrzymania oraz częstotliwości opróżniania.

Gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług jednostek organizacyjnych posiadających zezwolenie, obowiązek zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmie gmina, pobierając od tych właścicieli nieruchomości opłaty.

Odpady zmieszane gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach – pojemnikach lub kontenerach, które mogą stanowić własność właścicieli nieruchomości bądź mogą być wydzierżawione od jednostek wywozowych.

W systemie odpadów zmieszanych wywożonych na składowisko będzie uczestniczyło:

- 5.312 Mg rok 2007 tj. ok. 75% odpadów,

- 4.534 Mg rok 2012 tj. ok. 60% odpadów.

Aktualnie zorganizowanym systemem wywozu objętych jest 83% mieszkańców, ok. 3,8 tys. mieszkańców nie jest objęta wywozem i powinna być wyposażona w około 500 pojemników 110 l.

8.4. Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych

Zgodnie z KPGO odpady biodegradowalne z terenów wiejskich i częściowo z budownictwa jednorodzinnego powinny być zagospodarowane lokalnie poprzez przydomowe kompostowanie ok. 160 Mg – 2007 r.

Odpady biodegradowalne z miasta i obszarów zurbanizowanych powinny być przekazywane do kompostowni (miejskiej lub międzygminnej). Są to głównie odpady z terenów zieleni, komunalne osady ściekowe oraz bioodpady od ludności.

Pozyskiwanie bioodpadów od ludności jest bardzo trudne z uwagi rozproszenia źródeł oraz charakter odpadów podatnych na szybki proces zagniwania.

System selektywnego ich pozyskiwania opiera się na specjalnej konstrukcji pojemnikach kompostowych, w których występuje możliwość ich przetwarzania, co ułatwia aktywność mikroorganizmów odpowiedzialnych za aerobowy proces rozkładu bioodpadów pozwalający uniknąć gnicia i wydzielania nieprzyjemnych zapachów nawet do 14 dni.

Pojemniki kompostowe oparte są na bazie typowych 120 i 240 l pojemnikach jednoosiowych wykonanych z polietylenu wysokiej jakości.

Ilość bioodpadów z terenu miasta i gminy Kępno, które należałoby pozyskiwać w w/w pojemnikach kompostowych:

- 200 Mg rok 2007

- 300 Mg rok 2012

300 Mg : 0,125 Mg/m3 = 2400 m3

Niezbędna liczba pojemników 240 l opróżniany 4 x w m-cu

ip = 0,08 x 2400 = 200 szt.

8.5. Pozyskiwanie odpadów opakowaniowych

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o odpadach – odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, zgodnie z Art. 3 p. 6 ustawy o utrzymaniu czystości gminy organizują selektywną zbiórkę.

W praktyce sprowadza się do tego, że samorządy gminne finansują zestawy pojemników do zbiórki selektywnej oraz ponoszą koszty ich wywozu.

Praktykowane jest pozyskiwanie selektywne odpadów w systemie zbiórki u źródła i ogólnodostępnych zestawów pojemników.

8.5.1. System zbiórki u źródła

Najskuteczniejszym systemem pozyskiwania odpadów opakowaniowych jest selektywna zbiórka „u źródła”, tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Przez wyeliminowanie anonimowości zwiększona jest dyscyplina gromadzonych w ten sposób odpadów, czego efektem jest otrzymanie czystych jednorodnych odpadów.

Wadą systemu jest konieczność zabezpieczenia znacznej ilości worków lub pojemników i rozbudowany system transportu.

System ten sprowadza się w szczególności w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym. Selekcja „u źródła” jest forma elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Rozróżnia się system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy.

Optymalny zestaw i kolorystyka stosowane w krajach UE wielopojemnikowego - wieloworkowego systemu przedstawia się następująco:

- niebieski – makulatura,

- biały – szkło białe,

- zielony – szkło kolorowe,

- żółty – tworzywa sztuczne,

- czerwony – puszki aluminiowe,

- brązowy – biomasa,

- czarny – odpady zmieszane.

W początkowym okresie zbiórki selektywnej na terenach wiejskich proponuje się zastosowanie zestawów dwóch kolorowych worków foliowych na: szkło i tworzywa sztuczne, makulatura najprawdopodobniej będzie wykorzystywana lokalnie, a puszki aluminiowe czy stalowe mogą być wrzucane do worka z tworzywami sztucznymi.

Ilość odpadów opakowaniowych z terenów wiejskich, które należy pozyskać w workach foliowych:

- 626 x 0,4* = 250 Mg – rok 2007,

- 850 x 0,4 = 340 Mg – rok 2012,

250 Mg : 0,24 Mg/m3 = 1.040 m3

Niezbędna liczba worków 120 l:

1040 m3 : 0,12 = 8 700 sztuk/rok.

*/ 0,4 – 40% ludności zamieszkuje tereny wiejskie. Wyposażanie tej ludności w worki należy traktować jako wariant systemu w budownictwie rozproszonym, w zwartym budownictwie mogą być ogólnodostępne zestawy pojemników.

8.5.2. System ogólnodostępnych zestawów

Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miejscowości specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów. System ten jest szczególnie przydatny do obsługi osiedli budownictwa wielorodzinnego, w centrach usługowo-handlowych, na parkingach i stacjach benzynowych, na terenie szkół; przed obiektami użyteczności publicznej itp.

Zazwyczaj pojemniki używane w tym systemie zbiórki charakteryzują się zupełnie inną konstrukcją, wyglądem zewnętrznym, kolorystyką i oznakowaniem – są to cechy zachęcające mieszkańców do prawidłowego ich wykorzystania.

Bardzo popularne i estetyczne są pojemniki typu „IGLOO”, „DZWON” oraz pojemnik ażurowy „DRUCIAK”. Pojemniki te wymagają jednak opróżniania samochodem z urządzeniem dźwigowym.

W praktyce wystarczający jest zestaw trójpojemnikowy

- pojemnik niebieski – makulatura,

- pojemnik biało-zielony (dwudzielny) – szkło białe i kolorowe,

- pojemnik żółty – ażurowy – na tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe.

Ilość odpadów opakowaniowych łącznie z terenu miasta i gminy Kępno, które należy pozyskać w tym systemie:

- 626 Mg – rok 2007,

- 850 Mg – rok 2012,

626 Mg : 0,24 = 2600 m3

Niezbędna liczba pojemników 1,5 m3 opróżnianych 1 x m-cu

ip = 0,05 x 2590 m3= 130 sztuk, lub

ip = 0,075 x 2590 m3= 195 sztuk pojemników 1,1 m3.

Na terenie miasta i gminy Kępno powinno być rozstawionych ok. 50 - 60 gniazd trójpojemnikowych.

8.6. Pozyskiwanie odpadów problemowych

Odpady problemowe a w szczególności niebezpieczne, wielkogabarytowe oraz budowlane mogą być pozyskiwane w:

- systemie akcyjnym – odbiór u źródła w oznaczonym terminie,

- dowożenia przez mieszkańców do centrum recyklingu – zbiorczego punktu selektywnego gromadzenia.

Wzorem państwa UE plany gospodarki odpadami wyższego szczebla – krajowy i wojewódzki zakładają organizowanie takich punktów. Punkty te mogą również przyjmować odpady motoryzacyjne oraz odpady opakowaniowe a także odpady biodegradowalne i inne.

Centra recyklingu powinny być zorganizowane w każdej gminie wiejskiej oraz w obszarze miast. Na obszarach o dużym zaludnieniu służą do odbioru odpadów problemowych i wielkogabarytowych a na obszarach rzadko zaludnionych gdzie bezpośrednia zbiórka z gospodarstw jest nieuzasadniona ekonomicznie mogą pełnić funkcje przejmowania wszystkich rodzajów odpadów.

Centra recyklingu są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów i pojemników. Zapotrzebowanie terenu ok. 500 m2. Lokalizacja w centrum gminy lub na terenach byłych baz POM, PGR oraz zamkniętych składowisk.

Centra recyklingu finansowane są z budżetów gmin przy wsparciu funduszy ochrony środowiska.

Dla obszaru miasta i gminy Kępno należy urządzić 1 punkt - centrum recyklingu, którego lokalizacja może być zintegrowana ze stacją przeładunkową w Olszowie.

Ilość tylko odpadów komunalnych (niebezpieczne, wielkogabarytowe i budowlane) pozyskiwana w tym systemie.

- 539 Mg rok 2007,

- 1475 Mg rok 2001.

8.7. Instalacje zagospodarowania odpadów

Podstawowymi instalacjami dla zagospodarowania odpadów komunalnych są: sortownia odpadów opakowaniowych, kompostownia odpadów biodegradowalnych oraz składowisko odpadów resztkowych-balastowych.

8.7.1. Sortownia odpadów opakowaniowych

Wydajność:

- 626 Mg rok 2007 (dla wszystkich gmin powiatu 1406 Mg),

- 850 Mg rok 2012 (   „          „             „         „       1921 Mg).

Aby odpady opakowaniowe i poużytkowe zostały uznane za surowce wtórne nadające się do sprzedaży i recyklingu materiałowego samo pozyskanie ich w systemie zbiórki selektywnej jest niewystarczające – musza być poddane następującej obróbce w sortowni:

- waloryzacji – posortowania na poszczególne surowce handlowe,

- doczyszczenia poprzez pozbycie się różnego typu zanieczyszczeń,

- przygotowania do dystrybucji przez prasowanie i belowanie surowców lekkich lub rozdrabnianie surowców twardych,

- magazynowania czasowego celem zgromadzenia odpowiedniej ilości uzasadniającej transport.

Za tak przygotowane surowce można pozyskać środki ze sprzedaży w wysokości ok. 400 zł/Mg od recyklerów i organizacji odzysku. Sortowaniu poddaje się wyłącznie odpady pozyskane ze zbiórki selektywnej.

Lokalizacja sortowni może być zintegrowana ze stacją przeładunkową w Olszowie lub znajdować się na terenie regionalnego ZZO; decyzja zależy od koncepcji funkcjonowania Zintegrowanego Obszaru Obsługi, której aktualnie brak.

8.7.2. Kompostownia odpadów biodegradowalnych

Wydajność: /bioodpady i biomasa + osady bez materiału strukturalnego/

- 200+40  =240 Mg rok 2007 /dla wszystkich gmin powiatu 524 Mg/

- 300+116=416 Mg rok 2012 /  „         „             „          „      796 Mg/

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych jest klasycznym recyklingiem organicznym polegającym na obróbce tlenowej odpadów, w której ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku czego powstaje materia organiczna kompost który wprowadza się do środowiska glebowego w ramach naturalnego obiegu zamkniętego.

Najprostszym systemem jest kompostowanie w pryzmach na otwartym powietrzu. Kompostuje się wyłącznie bioodpady pozyskane selektywnie, biomasę, osady ściekowe z dodatkiem materiału strukturalnego (rozdrobnione gałęzie drzew, kora, wióry, trociny), aby łączna wilgotność masy kompostowej nie była większa jak 50-60%.

Bilans masowy procesu kompostowania organicznej frakcji odpadów wg KPGO na etapie prac planistycznych można przyjąć następująco:

- 40% dojrzały kompost,

- 5% balast,

- 55% ubytek masy w wyniku przemian biochemicznych.

Uwzględniając powyższe produkcja kompostu może wynosić:

- 100 Mg – rok 2007 /210 Mg – powiat/

- 170 Mg – rok 2012 /320 Mg -     „     /

Cena sprzedaży dobrego kompostu pochodzącego z wydzielonej frakcji organicznej odpadów i osadów wynosi ok. 100 zł/Mg.

Lokalizacja kompostowni może być zintegrowana ze stacją przeładunkową w Olszowie.

8.7.3. Składowisko odpadów resztkowych

Odpady, których nie udało się odzyskać i poddać recyklingowi lub przekazać do unieszkodliwiania, deponowane będą na składowisku.

Ilość odpadów kierowana na składowisko:

- 5.312 Mg tj. 75% ogółu – rok 2007 /z gmin powiatu 12.306 Mg/

- 4.534 Mg tj. 60% ogółu – rok 2012 /      „         „        10.396 Mg/

Składowiska nowej generacji przejmować będą stopniowo funkcje składowisk technologicznych – balast z sortowni, balast sitowy z kompostowni oraz inne odpady o charakterze inertnym jak mineralne, rozdrobnione wielkogabarytowe itp.

Odpady przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia ilości i objętości składowanych odpadów.

Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk określa Rozporządzenie MŚ z dnia 24 marca 2003 r. Dz. U. Nr 61.

Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów określa Rozporządzenie MŚ z dnia 9 grudnia 2002 r. Dz. U. Nr 220.

1. Podstawowe wyposażenie składowisk odpadów komunalnych

- dwuwarstwowa izolacja podłoża

- mineralna – naturalna o grubości 1 m lub sztuczna o grubości

0,5 m i współczynniku filtracji k < 1,0 x 10-9 m/s

- syntetyczna – geomembrana z HDPE o grubości zazwyczaj 2 mm,

- instalacja przejmowania odcieków – zazwyczaj rury drenarskie w 0,5 m warstwie filtracyjnej,

- zewnętrzny system rowów opaskowych,

- instalacja odgazowania złoża przy składowaniu odpadów biodegradowalnych,

- ogrodzenie i zamknięcie uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie,

- pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m,

- urządzenie do mycia i dezynfekcji kół,

- system umożliwiający pomiar masy przywożonych odpadów – waga samochodowa,

- sieć monitoringu – minimum 3 otwory badawcze,

- składowiska nie mogą być lokalizowane m.in. w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych GZWP i UZWP.

2. Eksploatacja składowisk powinna zapewnić

- ograniczenie powierzchni czynnej składowania,

- przeciwdziałanie rozwiewania odpadów,

- gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu,

- stateczność geotechniczna,

- bieżące plantowanie, zagęszczanie i rozrywanie odpadów – zazwyczaj kompaktor dający zagęszczenie 3,5-4,0 krotne,

- eksploatacja następnej kwatery po uzyskaniu zgody na zamknięcie kwatery wypełnionej.

3. Monitoring składowisk

- badanie wielkości opadu atmosferycznego 1 x dziennie,

- badanie substancji i parametrów wskaźnikowych średnio co 3 m-ce,

- pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych co 3 m-ce,

- kontrola struktury i składu odpadów 1 raz w roku,

- kontrola osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery 1 raz w roku.

Drożność instalacji ujmowania odcieków oraz monitoring składowisk powinny być zapewnione przez 30 lat po zamknięciu.

Wymienione wymagania muszą spełniać wszystkie składowiska gminne na terenie powiatu kępińskiego: Mianowice gm.Kępno, Donaborów gm. Baranów i Nowa Wieś Książęca gm. Bralin. Niespełnienie powyższych wymagań będzie skutkowało zamknięciem składowisk i wywóz odpadów poprzez stację przeładunkową do odległego rejonowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

9. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

SEKTORA GOSPODARCZEGO

9.1. Zarządzanie

Specyfika tego sektora polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, dysponując pewną swobodą wyboru metod zagospodarowania w ramach obowiązujących przepisów prawa i opłacalności ekonomicznej w ramach wolnego rynku.

Obecnie usuwanie i unieszkodliwianie odpadów poprodukcyjnych opiera się na podmiotach usługowych posiadających zezwolenia. Przyszłościowo plany wyższego szczebla – krajowy i wojewódzki zamierzają uporządkować te rozproszone działania w formie bardziej ujednoliconego systemu. Jest to szczególnie istotne w przypadku odpadów niebezpiecznych. Przewiduje się, aby system usuwania i unieszkodliwiania tych odpadów oparty był o dobrze zorganizowane i wyposażone technicznie z odpowiednim zapleczem kadrowym i laboratoryjnym w pełni bezpieczne dla środowiska Centralne zakłady postępowania z odpadami niebezpiecznymi zwane często PLATFORMAMI.

Organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej, wspieranie działań legislacyjnych dla zwiększenia stopnia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, powadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń i opinii.

Rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu, czy gospodarka odpadami odbywa się w sposób określony w aktach prawnych i normach ochrony środowiska.

9.2. Postępowanie z wybranymi odpadami sektora gospodarczego

Plan krajowy i wojewódzki gospodarki odpadami zakład następujące postępowanie z odpadami sektora gospodarczego:

- Odpady z przemysłu rolno – spożywczego

- Zwiększenie stopnia odzysku odpadów ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze

- Skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka SRM oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka HRM.

- Stworzenie regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych pochodzących z hodowli ( padliny), w tym ponad lokalnych spalarni dla padłych zwierząt.

- Odpady z przemysłu drzewnego i produkcji mebli

- Wspieranie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych.

- Doskonalenie metod i technik termicznych procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii.

- Stworzenie metod termicznego przekształcania odpadów drzewnych zwierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne, w instalacjach termicznych dostosowanych do wymagań ochrony środowiska.

- Odpady ze służby zdrowia i placówek weterynaryjnych

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

- Większość przyszpitalnych spalarni nie spełnia współczesnych wymogów i powinna być zastąpiona innymi technikami unieszkodliwiania w tym metody autoklawowe.

- Optymalizacja wykorzystania istniejących obiektów do unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz przystosowanie ich do unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych.

- Opracowanie powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

- Wzmocnienie działań służb inspekcyjnych.

- Gospodarka wrakami samochodowymi i oponami

- Utworzenie zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy UE 2000 / 53 / WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

- Objęcie kontrolą zakładów demontażu poprzez koncesjonowanie przez Wojewodę zakładów uprawnionych do wydawania zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyrejestrowania.

- Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia deponowania opon na składowiskach od 01.07.2003 r. oraz obowiązki producentów związane z opłatą produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych w tym spalanie z wykorzystaniem energii.

- Odpady budowlano – remontowe

- Selektywna zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów budowlanych przez podmioty wytwarzające.

- Budowa linii do odzysku odpadów budowlanych i poremontowych.

- Zakup instalacji przewoźnych do recyklingu gruzu budowlanego.

- Odpady z energetyki i ciepłownictwa

Odpady z tego sektora powinny być wykorzystywane do:

- Stabilizacji gruntu, makroniwelacji i rekultywacji, do budowy dróg itp.

- Wytwarzania betonów samozagęszczających i spoiw cementowych

- Wytwarzanie kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i żużla .

- Odpady zawierające azbest

- Odpady azbestowe unieszkodliwia się poprzez deponowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

- Istniejące składowisko PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie o pojemności ok. 300 tys. Mg oraz możliwości przyjmowania rocznie ok. 10 tys. Mg odpadów zaspakaja potrzeby województwa.

- Istnieje jednak konieczność wybudowania na terenie województwa w latach 2003 – 2032, sześciu małych składowisk przyjmujących odpady azbestowe o powierzchni 1 do 2 ha zlokalizowanych np. przy istniejących składowiskach komunalnych na wydzielonych częściach.

- Odpady ropopochodne, szlamy i inne

- Aktualnie nie istnieje w województwie wielkopolskim system zbiórki odpadów olejowych od rozproszonych, małych i indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób nie kontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych.

- Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie nowych zasad ogólnowojewódzkiego, zintegrowanego systemu zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych.

- System ten powinien być wpisany w system zbiórki olejów przepracowanych obowiązujący na terenie całego kraju. Sieć RAN – 12 podmiotów zlokalizowanych w 12 województwach współpracujących z Rafinerią Nafty Jedlicze.

- Proponuje się zorganizować punkty zlewu w/w olejów do specjalnych kontenerów 6 – 14 m3 zlokalizowanych w gminnych punktach selektywnego gromadzenia bądź na stacjach benzynowych.

- Najbliższa firma trudniąca się zbiórką m.in. olejów przepracowanych jest Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

- SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCYJNE I EKSPLOATACYJNE

Wskaźniki jednostkowe nakładów inwestycyjnych podano w oparciu o aktualne ceny rynkowe, koszty konkretnych obiektów oraz dane określone w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

- Wyposażenie nieruchomości nieobjętych zorganizowanym systemem wywozu w pojemniki 110 l

ok. 500 szt. x 70 zł = 35 tys. PLN

- Wyposażenie nieruchomości na terenach wiejskich w kolorowe worki foliowe o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki szkła oraz tworzyw sztucznych /wariant/

8700 szt. x 0,5 zł = 4,4 tys. PLN /rocznie

- Rozstawienie na obszarze miasta i gminy Kępno ok. 50 zestawów trójpojemnikowych 1,5 m3 do selektywnej zbiórki: makulatury, szkła, tworzyw

50 gniazd x 3000 zł = 150 tys. PLN

- Wyposażenie nieruchomości na obszarze miasta i gminy Kępno w pojemniki kompostowe 240 l do selektywnej zbiórki bioodpadów

200 szt. x 415 zł = 83 tys. PLN

- Koszty zbierania i transportu uzależnione są od obszaru zbierania: wieś, miasto, sposobu gromadzenia, sposobu transportu (zagęszczanie, nie zagęszczanie) oraz od odległości wywozu. Przyjęto średnio:

Ok.100 zł/Mg t.j. ok. 500 tys. zł rocznie

- Urządzanie zbiorczego punktu selektywnego gromadzenia – „centrum recyklingu”

- inwestycja 1 szt. x 85.000 zł = 85 tys. PLN

- eksploatacja 43 tys. zł/rocznie

- Zamknięcie i rekultywacja składowiska

- Mianowice 7,5 ha x 400 tys. zł = 3,0 mln PLN

- Sortownia odpadów opakowaniowych

- inwestycja   850 Mg x 750 zł =637 tys. PLN

- eksploatacja 850 Mg x 70 zł = 60 tys. zł/rocznie

- Kompostownia pryzmowa odpadów biodegradowalnych

- inwestycje   416  Mg x 400 zł = 170 tys. PLN

-    eksploatacja 416  Mg x 50 zł =    21 tys. zł/rocznie

10. Składowisko odpadów /ewentualny udział w regionalnym ZZO/

- inwestycje    5312 Mg x 600 zł = 3,2 mln PLN

- eksploatacja 5312 Mg x 60 zł = 318 tys. zł/rocznie

11. Stacja przeładunkowa

Oprócz partycypacji gmin powiatu kępińskiego w budowę regionalnego ZZO muszą dodatkowo inwestować w budowę stacji przeładunkowej i w system dwustopniowego wywozu odpadów do odległego o ok. 90 km ZZO.

Koszt budowy stacji zbliżony jest do kosztów budowy składowiska międzygminnego dla powiatu kępińskiego.

Według planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego:

- Koszt budowy ZZO w Sulmierzycach - 30 mln zł

- Koszt budowy ZZO w Lesznie – 30 mln, natomiast wg. Studium wykonalności w/w kwota wzrosła już do – 64,3 mln zł oraz 46,7 mln zł rekultywacja składowisk gminnych, łącznie ok. 111 mln zł.

- Koszt budowy stacji przeładunkowej – 2,25 mln zł,

- Adaptacja składowiska w Krotoszynie na punkt przeładunkowy

- 180 tys. zł. Należy przypuszczać, że w/w koszty dotyczą tylko

wybudowania rampy przeładunkowej, bez prasy i samochody transportującego , a koszt zakupu tych podstawowych środków technicznych szacuje się na ok. 800 tys zł,

- Mobilna linia konfekcjonowania odpadów do przetwarzania termicznego w systemie Termoselekt obejmująca:

- urządzenie do rozdrabniania odpadów – kruszarka,

- urządzenie do prasowania rozdrobnionych odpadów w bele,

- urządzenie do foliowania rozdrobnionych i sprasowanych odpadów,

- przenośnik taśmowy,

- waga samochodowa,

- agregat prądotwórczy lub transformator,

- urządzenie załadowcze – podnośnik i chwytak,

Szacowane koszty inwestycji ok. 3,5 mln zł bez samochodu transportującego.

12. Stała edukacja ekologiczna celem pozyskania akceptacji społecznej do systemu selektywnego zbierania odpadów i poza składowiskowego ich zagospodarowania.

-  ok. 10 tys.zł rocznie.

Tab. 32. Harmonogram realizacji wg wykresu Gantta

| Zadanie nr. | Lata wdrażania planu |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 33. Dochody i wydatki gminy

| Wyszczególnienie | Dochody i wydatki w tys. zł |
| --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Dochody ogółem w tym: własne na mieszkańca | 29.165 26.446 1,17 | 30.776 27.659 1, 23 | 34.594 29.596 1,39 |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem | 29.426 | 32.341 | 36.298 |  |  |  |  |
| Wydatki inwestycyjne ogółem, w tym: gospodarka ściekowa gospodarka odpadami | 3.943 1.247 | 5.356 2.138 | 7.544 5.423 |  |  |  |  |

Według Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kępno na lata 2001-2006 na gospodarkę odpadami planowano 1 592 tys. zł, w tym:

- 2001-2002 r. - 92 tys. zł,

- 2003-2005 r. - 500 tys. zł,

- 2006 r. – 1.000 tys. zł.

11. INSTRUMENTY FINANSOWE

11.1. Wytyczne dla planów gospodarki odpadami

W wytycznych Ministerstwa Środowiska dla planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatów i gmin zapisane są następujące stwierdzenia.

- Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci” wynikającą z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Wszystkie przyszłe koszty związane z wdrażaniem krótkoterminowego planu działania powinny być poniesione przez użytkowników systemu gospodarki odpadami – posiadaczy odpadów, instytucje handlowe i publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne itp.

- Gospodarka odpadami jest zadaniem, które powinno być wykonywane lub znajdować się pod stałą kontrolą władz publicznych (rady gmin/powiatu). W związku z powyższym władze publiczne powinny ustanowić i egzekwować sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów, skłaniający użytkowników do finansowania systemu gospodarki odpadami w całości, lub przynajmniej w znacznej jego części. Sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów może stanowić warunek powodzenia funkcjonowania systemu.

- Opłaty związane ze wszystkimi systemami powinny być egzekwowane przez jednostki gmin. Operator systemu (wykonawca usług) nie powinien pobierać opłat. Operator powinien otrzymywać wynagrodzenie od gmin zgodnie z postanowieniem umowy. Umowy istniejące powinny być zweryfikowane w celu przekazania uprawnień w zakresie egzekwowania opłat z operatora na jednostki gmin.

- Opłaty za użytkowanie systemu powinny pokrywać wszystkie koszty bieżące, włącznie z kosztami kapitałowymi, kosztami stałymi i kosztami eksploatacji oraz część kosztów ogólnych jednostki. Zebrana kwota powinna również pokrywać potrzeby inwestycyjne wymagane w celu odtworzenia potencjału np. zakup nowych pojemników lub pojazdów do wywozu w miejsce starych już wyeksploatowanych.

11.2. Pozyskiwanie środków wynikające z ustaw

- Składowanie odpadów

- Koszt składowania

W cenie składowania odpadów należy uwzględnić koszt budowy, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania przez 30 lat po zamknięciu. W związku z powyższym następuje i będzie następował wzrost cen za składowanie odpadów.

- Opłata środowiskowa za składowanie

Od 1 stycznia 2002 r. wprowadzono stałą jednorazową opłatę za umieszczenie odpadów komunalnych na składowisku, wielkość jej jest każdego roku indeksowana przez Ministerstwo Środowiska np. odpady zmieszane:

• 13,80 zł/Mg – rok 2002,

• 14,42 zł/Mg – rok 2003,

▪ 14,75 zł/Mg - rok 2004.

Opłata jest wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, skąd w wysokości 50% wpływa do gminnego funduszu ochrony środowiska – gminy na terenie, której znajduje się składowisko.

- Odpady opakowaniowe

Koszty pozyskiwania, waloryzacji i dystrybucji odpadów opakowaniowych mogą być rekompensowane z trzech źródeł:

- ze sprzedaży recyklerom,

- z dopłat organizacji odzysku,

- z części opłat produktowych – 70%.

Tab. 34. Przykładowe ceny jednostkowe odpadów opakowaniowych

| Lp. | Źródło finansowania | Cena jednostkowa zł/Mg |
| --- | --- | --- |
|  |  | makulatura | Szkło | tworzywa | alu puszki |
| 1 2 3 | Marszałek województwa • opłata produktowa • 70 % opłaty produktowej Organizacje recyklingowe Sprzedaż recyklerom | 690 483 150 100 | 150 105 65 40 | 2560 1792 460 50 | 1280 896 300 3000 |
| Łącznie bez opłat produktowych | 250 | 105 | 510 | 3300 |

Tabela 35. Efekty finansowe ze sprzedaży surowców 2007 r.

| Lp. | Rodzaj surowca | Ilość Mg/rok | Cena zł/Mg | Wartość w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Makulatura Tworzywa Szkło Blacha stalowa Blacha aluminiowa Kompost | 239 89 271 21 6 100 | 250 510 105 750 3300 100 | 120 45 29 16 20 10 |
| Łącznie | 726 |  | 240 |

W perspektywie roku 2007 sprzedaż surowców wtórnych pozyskanych w systemie zbiórki selektywnej z terenu gminy może w osiągnąć

ok. 230 tys. PLN

Podane ceny jednostkowe odpadów opakowaniowych są zmienne i w perspektywie roku 2007 mogą się znacznie różnić. Wg. Rekopol Organizacja Odzysku S.A. w latach 2005 –2007 nastąpi deficyt pozyskiwanych odpadów opakowaniowych w stosunku do obowiązkowych poziomów zbiórki, który będzie kosztował tylko w odpadach szklanych ok. 60 mln.zł w postaci opłat produktowych. Spowoduje to wyraźną zwyżkę opłat recyklingowych od 100 zł do ok. 140 zł/Mg w 2007 r. Generalnie jednak odpady opakowaniowe są surowcami wtórnymi a ich zbyt nie powinien być problemem gmin, lecz przedsiębiorców tzw. „pakerów” wprowadzających opakowania na rynek oraz organizacji odzysku działających w ich imieniu.

- Odpady biodegradowalne

Recykling organiczny poprzez kompostowanie odpadów biodegradowalnych pozyskanych w systemie zbiórki selektywnej pozwala osiągnąć dwa cele:

- eliminacje tego typu odpadów ze składowisk co zwiększa efekt ekologiczny (mniej gazu cieplarnianego i odcieków)

- uzyskanie cennego materiału organicznego – kompostu.

Kompost uzyskany z jednorodnych niezanieczyszczonych odpadów biodegradowalnych kupowany jest chętnie a jego cena jest wysoka ok. 100 zł/Mg. Kompost uzyskany ze zmieszanych odpadów komunalnych jest trudno zbywalny i wykorzystywany głównie do rekultywacji a jego cena sprzedaży jest bardzo niska 15-20 zł/Mg.

W perspektywie roku 2007 sprzedaż kompostu wytworzonego z bioodpadów z terenu miasta Kępna, biomasy z terenów zielonych i osadów ściekowych może osiągnąć wartość:

ok. 10 tys. PLN

11.3. Pozyskiwanie środków z funduszy ochrony środowiska

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

11.4. Pozyskiwanie środków z fundacji

- Fundacja EKO Fundusz,

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Program Małych Dotacji GEF,

- Projekt Umbrella.

Na uwagę zasługuje m.in. Eko Fundusz, który jest fundacją powołaną w 1997 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska tzw. ekokonwersja długu. Eko Fundusz zarządza środkami 6 krajów o łącznej wysokości ponad 571 mln USD do wydania w latach 1992-2010.

W zasadach działania Eko Funduszu na rok 2004 znajduje się bardzo korzystna oferta na uzyskanie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 60% dla projektu technicznego niekomercyjnego z zakresu m.in.:

- tworzenia kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-150 tys. mieszkańców.

11.5. Pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej

- Fundusz Spójności (FSP)

Zwany też Funduszem Kohezji, ma zapewnić UE zrównoważony wzrost gospodarczy i postęp socjalny. Zakres działania FSP obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym. Środki są kierowane do państw, w których Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej UE. Pomoc, którą kraje otrzymują od Funduszu, obejmuje finansowanie projektów inwestycji ochrony środowiska i infrastrukturę transportową. Fundusz Spójności obsługuje projekty dla samorządów o wartości min. 10 mln. euro tj. ok. 40 mln zł.

Z Funduszu Spójności ma być finansowany projekt „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lesznie”. Warunkiem uzyskania dotacji z FSP w wysokości ok. 80 % kwalifikowanych kosztów budowy jest: obsługa min. 200 tys. ludności, uzyskanie akceptacji władz Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚiGW oraz wytypowanie wniosku przez Ministra Środowiska do finansowania ze środków UE.

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

Od 1 maja 2004 r. Polacy mogą składać swoje wnioski o dofinansowanie również z innych funduszy unijnych, np. ERDF. Wnioski należy wysyłać w języku angielskim, bezpośrednio do Brukseli. Wnioski i aplikacje, jakie muszą złożyć firmy, przedsiębiorcy, rolnicy, są dostępne w jednym z 35 Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (RCIE). Siedziby RCIE znajdują się w obecnych i byłych miastach wojewódzkich.

11.6. Pozyskanie środków z banków i instytucji leasingowych

- Bank Ochrony Środowiska S.A.,

Bank BOŚ – statutowo ma nałożony obowiązek kredytowania inwestycji proekologicznych,

- Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.

12.  MONITORING I OCENA REALIZACJI CELÓW

Do prowadzenia monitoringu z zakresu realizacji krótkoterminowych celów planu gospodarki odpadami takich jak np.:

- pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych,

- pozyskanie 35% odpadów biodegradowalnych.

Należy wykorzystywać ustawową sprawozdawczość z zakresu ewidencji odpadów prowadzoną m.in. na rzecz wojewódzkiej bazy danych. Takie stanowisko jest zaprezentowane w wytycznych dla Planów gospodarki odpadami opracowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Elementy sprawozdawczości:

12.1. System sprawozdawczości

- Dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów

- karta ewidencji odpadu prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

- karta przekazania odpadu.

W świetle obowiązujących przepisów do powadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, obowiązany jest każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, niebędących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem.

- Zbiorcze – roczne zestawienie danych opracowywane przez posiadacza odpadów prowadzącego w/w ewidencje odpadów obejmujące m.in.:

- rodzaj i ilość wytworzonych lub zebranych odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi,

- rodzaj i ilość unieszkodliwionych odpadów,

- zestawienie danych o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania,

- zestawienie danych o składowiskach.

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać Marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 152 z 2001 r.

- Roczne sprawozdania gmin i związków gmin informujące o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w imieniu gminy,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu,

- wydatkach poniesionych z powyższych działań.

Roczne sprawozdania należy przekazywać Marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi w terminie do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy - art. 35 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców Dz. U. Nr 63 z 2001 r.

- Wojewódzka i centralna baza danych

Na podstawie w/w zestawień i sprawozdań oraz innych informacji uzyskanych od Wojewody i starostów oraz przedsiębiorców i organizacji odzysku, Marszałek Województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami z rejestrem udzielonych zezwoleń oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi do spraw środowiska.

Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę danych m.in. dla potrzeb zwiększenia efektywności krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz konieczności realizacji zobowiązań międzynarodowych w stosunku do Unii Europejskiej, OECD, ONZ.

- Dwuletnie sprawozdania Burmistrza składane Radzie Gminy z realizacji Planu gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu będzie można dokonywać jego aktualizacji.

- W celu prawidłowego wdrożenia Planu, Starosta Kępiński będzie monitorował realizację planu m.in. poprzez:

- wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami – wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń dotyczących gospodarowania odpadami, przejmowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz prowadzenie kontroli w w/w zakresie,

- wykorzystania dobrej współpracy z gminami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- współpracę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Wojewodą Wielkopolskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz jednostkami działającymi w ich imieniu na obszarze powiatu w realizacji zadań służących prawidłowej gospodarce odpadami,

- współpracę z jednostkami pozarządowymi oraz oświatowymi i innymi w zakresie stałej edukacji promującej proekologiczne zachowania młodzieży i społeczeństwa oraz aprobatę i utożsamianie się z celami i zadaniami podejmowanymi przez samorząd powiatowy.

12.2. Wskaźniki monitorowania planu

Podstawą monitoringu realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami jest dobry system sprawozdawczości oparty na rzeczywistych wskaźnikach (miernikach), odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej.

Tab. 36. Wskaźniki monitoringu planu gospodarki odpadami

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość planowania |
| --- | --- | --- | --- |
| S e k t o r k o m u n a l n y |
| 1 | Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok | kg/M.rok | 262 w 2007r. 284 w 2012r. |
| 2 | Stopień mieszkańców objęty zorganizowanym systemem wywozu | % miesz-kańców | 95% w 2007r. 100% w 2012r. |
| 3 | Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach | % | 75% w 2007r. 60% w 2011r. |
| 4 | Zamknięte i zrekultywowane składowiska nie spełniających wymogów ochrony środowiska | ilość |  |
| 5 | Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów | % | 100% w 2007r. |
| 6 | Miejscowości objęte systemem selektywnej zbiórki | % gmin | 100% w 2007r. |
| 7 | Odzysk odpadów opakowaniowych | % | 50% w 2007r. 65% w 2012r. |
| 8 | Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów biodegradowalnych pochodzących od ludności i z terenów zielonych | % | 35% w 2007r. 50% w 2012r. |
| 9 | Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe osadów ściekowych | % | 50% w 2007r. 50% w 2012r. |
| 10 | Pozyskanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | % | 25% w 2007r. 65% w 2012r. |
| 11 | Pozyskanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych | % | 34% w 2007r. 60% w 2012r. |
| 12 | Pozyskanie odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych | % | 21% w 2007r. 50% w 2011r. |
| S e k t o r g o s p o d a r c z y i o d p a d y n i e b e z p i e c z n e |
| 1 | Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym | Mg/rok |  |
| 2 | Ilość odpadów poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | % |  |
| 3 | Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze gospodarczym | Mg/rok |  |
| 4 | Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | % |  |
| 5 | Liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami | % | 95% w 2007r. 100% w 2011r. |
| 6 | Liczba podmiotów gospodarczych z wdrożonym systemem zarządzania środowiskiem ISO 14000 | liczba |  |
| 7 | Stopień likwidacji azbestocementowych pokryć dachowych | % | 35% w 2011r. |
| P o d n o s z e n i e s t a n u ś w i a d o m o ś c i, e d u k a c j a e k o l o g i c z n a |
| 1 | Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, w tym gospodarki odpadami | % | 100% w 2007r. |
| 2 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | liczba/ opis |  |
| 3 | Udział społeczeństw w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % |  |
| 4 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska, palenie odpadów na posesjach) | liczba/ opis |  |

13. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO

Plan gospodarki odpadami jest opisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji w środowisku związanej z zagrożeniem odpadami. Generalnie więc założenie planu jest proekologiczne.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska zawartymi w Poradniku „Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”, wstępna analiza oddziaływania na środowisko na etapie w/w planów ma za zadanie porównanie sytuacji istniejącej do planowanej.

1. Stopień obsługi mieszkańców

- stan istniejący ok. 83%

- stan planowany 95-100%

Efekt - eliminacja dzikich wysypisk.

2. Gromadzenie odpadów zmieszanych

- stan istniejący – niedostateczne wyposażenie w pojemniki przy przeważającej częstotliwości wywozu 1 x m-c – tereny wiejskie

- stan planowany – uzupełnienie nieruchomości w ok. 500 pojemników 110 l lub innych i zwiększenie częstotliwości wywozu do 2 x m-cu – tereny wiejskie

Efekt – Poprawa stanu sanitarnego na terenach zamieszkałych.

3. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych

- stan istniejący – brak systemu zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich.

- stan planowany – osiągnięcie 50-65% odzysku odpadów opakowaniowych poprzez system workowy na terenach wiejskich /ok. 8700 worków rocznie - wariant/ i system ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawów na terenach zurbanizowanych ok. 50-60 zestawów.

Efekt – zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko na rzecz recyklingu materiałowego i przetwarzania termicznego z wykorzystaniem energii.

- Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych od ludności i z terenów zielonych

- stan istniejący - brak systemu pozyskiwania,

- stan planowany – pozyskiwanie 35-50% w/w odpadów poprzez wykorzystanie lokalne na terenach wiejskich i zbiórkę selektywną na terenach zurbanizowanych ok. 200 szt. pojemników kompostowych.

Efekt – pozyskanie cennego surowca w ramach recyklingu organicznego – kompostowanie, oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń: odcieków i gazów cieplarnianych ze złoża składowiska.

- Pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych:

- stan istniejący – brak systemu,

- stan planowany – pozyskanie 25-65% odpadów niebezpiecznych i 34-60% odpadów wielkogabarytowych poprzez gminne centra recyklingu.

Efekt – zmniejszenie toksyczności złoża składowanych odpadów zmieszanych.

- Pozyskiwanie odpadów mineralnych i budowlanych:

- stan istniejący – brak systemu,

- stan planowany

- pozyskiwanie 21-50% odpadów budowlanych, które stanowią ok. 25% ogólnej masy odpadów komunalnych,

- pozyskanie znaczącej ilości odpadów mineralnych do lokalnego zagospodarowania np. przy utwardzaniu dróg, które stanowią ok.18% ogólnej masy odpadów komunalnych.

Efekt – zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska wydłużenie okresu ich eksploatacji.

- Pozyskiwanie i zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów biodegradowalnych z komunalnych oczyszczalni ścieków

- stan istniejący – brak systemu,

- stan planowany – 40-30% do nawożenia bezpośredniego,

10-20% do nawożenia po kompostowaniu.

Efekt – zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odcieków i gazów cieplarnianych ze złoża składowisk, uzyskanie cennego surowca w ramach recyklingu organicznego.

- Likwidacja azbestocementowych pokryć dachowych

- stan istniejący – brak systemu,

- stan planowany – usunięcie 35% pokryć dachowych do roku 2011 i wywiezienie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Efekt – kontrolowana likwidacja niebezpiecznych odpadów azbestocementowych.

- Likwidacja nieformalnych dzikich wysypisk

- stan istniejący - występują dzikie wysypiska,

- stan planowany - likwidacja i rekultywacja w/w miejsc oraz eliminacja przyczyn ich powstawania /edukacja, stopień obsługi, działania prewencyjne.

Efekt – poprawa stanu wszystkich elementów środowiska.

- Zamknięcie i rekultywacja składowiska gminnego Mianowice

- stan istniejący – negatywna ocena z Przeglądu ekologicznego,

- stan planowany

- do dnia 1 lipca 2009 r. zamknąć składowisko w Mianowicach -decyzja Starosty Kępińskiego z 22 lipca 2003 r.

Efekt – docelowo likwidacja i rekultywacja składowiska o łącznej powierzchni 7,5 ha i transfer odpadów poza obszar gminy i powiatu. Poprawa bezpieczeństwa wszystkich komponentów środowiska.

- Zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko na rzecz odzysku i recyklingu

- stan istniejący – ok. 100% na składowisko,

- stan planowany:

- 75 % na składowisko - 2007 r.,

- 60 % na składowisko – 2012 r.

Efekt – jest to zasadniczy efekt ekologiczny, na który składa się suma zaproponowanych działań w zakresie pozyskiwania i zagospodarowania pozaskładowiskowego poszczególnych 18 strumieni odpadów komunalnych.

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan Gospodarki Odpadami składa się z dwóch części:

# Diagnoza stanu gospodarki odpadami

Diagnoza opracowana została w oparciu o:

- zapytania ankietowe,

- wizje terenowe zwłaszcza na istniejących obiektach gospodarki odpadami,

- analizę przeglądu ekologicznego istniejącego składowiska,

- informacje ze Starostwa Powiatowego dotyczące w szczególności odpadów sektora gospodarczego,

- danych o ilości wytwarzanych odpadów z bazy SIGOP prowadzonej przez WIOŚ.

W oparciu o analizę stanu istniejącego opracowano wnioski i zidentyfikowano problemy występujące na obszarze Gminy.

- Strategia gospodarki odpadami w okresie krótkoterminowych 4-y lata oraz długoterminowym do roku 2012

- Strategia gospodarki odpadami opracowana została w oparciu o cele i zadania wynikające z opracowań wyższego szczebla a w szczególności:

- II Polityki Ekologicznej Państwa oraz Programu wykonawczego do II Polityki Ekologicznej na lata 2002-2010,

- Krajowego Planu Gospodarki Odpadami,

- Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego,

- Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Kępińskiego.

- W części drugiej określono

- Prognozę zmian w zakresie gospodarki odpadami – założenia,

- Sprecyzowano cele i zadania zmierzające do poprawy sytuacji,

- Zaprojektowano system gospodarki odpadami,

- Określono szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjnej systemu,

- Zaprezentowano instrumenty finansowe ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie dotacji na inwestycje i samofinansowanie eksploatacji,

- Określono zasady monitoringu i oceny realizacji celów,

- Dokonano również wstępnej analizy oddziaływania planu na środowisko.

- Podstawowe cele i zadania planu

- Gospodarka odpadami sektora komunalnego należy do zadań własnych gmin – osiągnięcie głównego celu wynikającego z nowych uregulowań prawnych to jest sukcesywne zwiększanie odzysku i recyklingu odpadów a minimalizacja składowania jest do osiągnięcia na obszarze powiatu i gminy Kępno poprzez działania integracyjne wszystkich gmin w zakresie wspólnego systemu pozyskiwania, transportu i zagospodarowania odpadów

- Gospodarka odpadami sektora gospodarczego należy do zadań własnych wytwórców odpadów, którzy dysponują pewną swobodą metod zagospodarowania, ale w ramach obowiązujących przepisów prawa, które muszą być bardziej skutecznie egzekwowane przez organy jednostek samorządowych oraz kontrolno-inspekcyjnych szczebla wojewódzkiego.

- Wobec narzucania przez plany wyższego szczebla konieczności regionalizacji obszarów obsługi obejmujących obszar kilku powiatów szczególna rola przypadać będzie powiatom

- działania integrujące na szczeblu regionalnym, aby nowe instalacje były przedsięwzięciami wspólnymi a nie komercyjnymi

- działania integrujące na szczeblu powiatu, przejęcie roli inspirującej, koordynującej i medialnej dla zintegrowania gmin do wspólnych przedsięwzięć.