| NR STUDZIENKI | RZĘDNA TERENU | RZĘDNA DNA |
| --- | --- | --- |
| Sd1 | 169,67 | 167,67 |
| Sd2 | 170,00 | 168,00 |
| Sd3 | 170,04 | 168,04 |
| Sd4 | 170,44 | 168,44 |
| Sd5 | 170,88 | 168,88 |
| Sd6 | 171,35 | 169,35 |
| Sd7 | 171,51 | 169,51 |
| Sd8 | 171,53 | 169,53 |
| Sd9 | 171,75 | 169,75 |
| Sd10 | 171,91 | 169,91 |
| Sd11 | 170,37 | 168,37 |
| Sd12 | 170,58 | 168,58 |
| Sd13 | 170,75 | 168,75 |
| Sd14 | 170,79 | 168,79 |
| Sd15 | 171,01 | 169,01 |
| Sd16 | 171,26 | 169,26 |
| Sd17 | 171,50 | 169,50 |
| Sd18 | 171,95 | 169,95 |
| Sd19 | 170,44 | 168,44 |
| Sd20 | 171,08 | 169,08 |
| Sd21 | 171,35 | 169,35 |
| Sd22 | 170,91 | 168,91 |
| Sd23 | 171,16 | 169,16 |
| Sd24 | 171,58 | 169,58 |

| S1 | 171,59 | 169,25 |
| --- | --- | --- |
| S2 | 171,73 | 169,52 |
| S3 | 171,85 | 169,77 |
| S4 | 171,96 | 170,04 |
| Si | 171,39 | 168,77/168,89 |

| SW1 | 171,59 | 169,79 |
| --- | --- | --- |
| SW2 j.w. | 171,73 | 169,93 |
| SW3 j.w. | 171,85 | 170,05 |
| SW4 j.w. | 171,59 | 169,79 |

| ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW SIECI WODY DESZCZOWEJ |
| --- |
| PUNKT | WSPÓŁRZĘDNA X | WSPÓŁRZĘDNA Y |
| 1 | 50043.54 | 35059.05 |
| 2 | 50037,16 | 35057,41 |
| 3 | 50027,61 | 35054,96 |
| 4 | 50023,89 | 35054,85 |
| 5 | 50012,35 | 35050,88 |
| 6 | 50011,31 | 35050,53 |
| 7 | 50003,32 | 35048,59 |
| 8 | 50002,39 | 35048,24 |
| 9 | 49987,14 | 35044,25 |
| 10 | 49981,95 | 35042,95 |
| 11 | 49973,22 | 35040,71 |
| 12 | 49959,44 | 35037,13 |
| 13 | 49946,15 | 35033,55 |
| 14 | 49922,33 | 35019,09 |
| 15 | 49934,93 | 35011,58 |
| 16 | 49937,60 | 35003,90 |
| 17 | 49948,98 | 34970,99 |
| 18 | 50061,88 | 35044,56 |
| 19 | 50063,35 | 35035,73 |
| 20 | 50065,71 | 35022,37 |
| 21 | 50071,05 | 34991,45 |
| 22 | 50072,42 | 34983,16 |
| 23 | 50049,05 | 34958,56 |
| 24 | 50027,90 | 34951,97 |
| 25 | 49994,48 | 34941,58 |
| 26 | 49984,68 | 34938,53 |
| 27 | 49975,44 | 34935,66 |
| 28 | 500031,14 | 35020,47 |
| 29 | 50030,51 | 3502025 |
| 30 | 50020,91 | 35017,43 |
| 31 | 50014,61 | 35015,50 |
| 32 | 50011,18 | 35014,29 |
| 33 | 50005,71 | 35012,62 |
| 34 | 49997,09 | 35010,01 |
| 35 | 49984,72 | 35006,23 |
| 36 | 49984,72 | 35006,23 |
| 37 | 50025,06 | 34990,97 |
| 38 | 50017,19 | 34988,51 |
| 39 | 49994,47 | 34981,24 |
| 40 | 49986,76 | 34978,83 |
| 41 | 50071,96 | 35071,27 |
| 42 | 50073,98 | 35072,59 |
| 43 | 49958,27 | 35033,21 |
| 44 | 49960,16 | 35026,92 |
| 45 | 49949,66 | 34951,12 |
| 46 | 50071,98 | 35045,76 |
| 47 | 49943,25 | 34981,01 |
| 48 | 49949,66 | 349551,12 |
| 49 | 50008,18 | 35022,66 |
| ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH STUDZIENEK SIECI WODY DESZCZOWEJ |
| Sd1 | 50072,83 | 35061,19 |
| Sd2 | 50058,67 | 35063,15 |
| Sd3 | 50051,76 | 35061,29 |
| Sd4 | 50033,68 | 35056,54 |
| Sd5 | 49996,74 | 35046,95 |
| Sd6 | 49965,00 | 35038,60 |
| Sd7 | 49933,39 | 35030,23 |
| Sd8 | 49930,33 | 35025,01 |
| Sd9 | 49943,35 | 34987,83 |
| Sd10 | 49955,15 | 34953,37 |
| Sd11 | 50064,15 | 35030,37 |
| Sd12 | 50068,20 | 35004,96 |
| Sd13 | 50073,38 | 34978,03 |
| Sd14 | 50075,28 | 34966,72 |
| Sd15 | 50055,45 | 34960,72 |
| Sd16 | 50037,55 | 34954,97 |
| Sd17 | 50014,36 | 34947,95 |
| Sd18 | 49963,59 | 34931,91 |
| Sd19 | 50042,19 | 35023,29 |
| Sd20 | 50001,47 | 35011,41 |
| Sd21 | 49967,32 | 35000,82 |
| Sd22 | 50041,90 | 34996,23 |
| Sd23 | 49997,01 | 34981,97 |
| Sd24 | 49975,78 | 34975,17 |

| ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH WPUSTÓW ULICZNYCH |
| --- |
| W1 | 50010,99 | 34939,75 |
| W2 | 50017,12 | 34941,68 |
| W3 | 50053,86 | 34954,26 |
| W4 | 50081,06 | 34961,39 |
| W5 | 50086,85 | 34974,42 |
| W6 | 50065,49 | 34972,88 |
| W7 | 50030,83 | 34962,01 |
| W8 | 50004,24 | 34953,71 |
| W9 | 49943,29 | 34981,08 |
| W10 | 49974,58 | 34976,88 |
| W11 | 49995,20 | 34983,31 |
| W12 | 50041,34 | 34997,64 |
| W13 | 50052,37 | 35015,48 |
| W14 | 50071,42 | 35029,32 |
| W15 | 50042,29 | 35026,41 |
| W16 | 50000,65 | 35013,57 |
| W17 | 49959,53 | 34994,97 |
| W18 | 49950,21 | 35027,01 |
| W19 | 49995,66 | 35040,44 |
| W20 | 50039,94 | 35051,32 |
| W21 | 50050,35 | 35059,96 |
| W22 | 50071,40 | 35066,22 |
| W23 | 50075,55 | 35073,07 |
| W24 | 50030,18 | 35062,96 |
| W25 | 49991,49 | 35055,82 |
| W26 | 49927,21 | 35042,28 |

| ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACJI SANITARNEJ |
| --- |
| S1 | 49935,73 | 35019,06 |
| S2 | 49944,36 | 34994,01 |
| S3 | 49952,63 | 34970,08 |
| S4 | 49961,61 | 34944,15 |
| Si | 49937,68 | 35041,27 |

| ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK WODOMIERZOWYCH |
| --- |
| SW1 | 49960,87 | 34942,23 |
| SW2 j.w. | 49951,63 | 34967,76 |
| SW3 j.w. | 49943,11 | 34992,26 |
| SW4 j.w. | 49934,52 | 35017,14 |